## Sheet2
智能化设备清单
序号 | 系统 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 视频监控系统 | 监控点位 | 海康威视 | 个 | 352
|  | 硬盘录像机 |  | 台 | 11
|  | 解码器 |  | 台 | 1
|  | 综合管理平台 |  | 套 | 1
|  | 电视墙监视器 |  | 台 | 20
|  | 管理电脑 |  | 台 | 1
|  | 软件 |  | 套 | 1
|  | 中间设备及管线 |  |  | 若干
2 | 电子围栏系统 | 双防区主机 | 优周 | 个 | 23
|  | 单防区主机 |  | 个 | 2
|  | 机房断报警主机 |  | 套 | 1
|  | 管理电脑 |  | 台 | 1
|  | 软件 |  | 套 | 1
|  | 中间设备及管线 |  |  | 若干
3 | 楼宇对讲系统 | 户内分机 | 求实 | 只 | 802 | （1）每户含1只煤气泄漏报警器，2只手报。 （2）1、2层及顶层含窗户红外入侵报警
|  | 单元主机 |  | 只 | 39
|  | 别墅主机 |  | 只 | 231
|  | 管理电脑 |  | 台 | 1
|  | 软线 |  | 套 | 1
|  | 中间设备及管线 |  |  | 若干
4 | 门禁系统 | 读头 | 中控 | 只 | 74
|  | 磁力锁 |  | 把 | 97
|  | 门禁控制器 |  | 台 | 57
|  | 管理电脑 |  | 台 | 1
|  | 软线 |  | 套 | 1
|  | 中间设备及管线 |  |  | 若干
5 | 车辆管理系统 | 道闸及车牌识别系统 | 捷顺 | 套 | 12
|  | 管理电脑 |  | 台 | 5
|  | 软件 |  | 套 | 5
|  | 中间设备及管线 |  |  | 若干
6 | 音响系统 | 草坪音响 | 兰德华 | 只 | 96
|  | 功放 |  | 台 | 3
|  | 前置放大器 |  | 台 | 3
|  | 数码编程区分控制器 |  | 台 | 1
|  | 播放器 |  | 台 | 1
|  | 时序器 |  | 台 | 1
|  | 数字调谐器 |  | 台 | 1
|  | 寻呼器 |  | 台 | 1
|  | 话筒 |  | 套 | 1
|  | 管线 |  |  | 若干
7 | 巡更系统 | 管理电脑 | 迪士普 | 台 | 1
|  | 巡更棒 |  | 根 | 10
|  | 巡更点 |  | 个 | 253
|  | 信息座 |  | 只 | 2
|  | 软线 |  | 套 | 1
8 | 机房 | UPS系统 | 山特 | 套 | 1
|  | 接地装置 |  | 套 | 1
|  | 配电箱 |  | 套 | 1
|  | 机柜 |  | 台 | 1
|  | 操作台 |  | 套 | 2
|  | 电视墙 |  | 套 | 1