## 1.1 封-1 封面
| 沪蔬通市场猪肉交易大厅门面消防改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： |  | X
（单位盖章）
|  | 造价咨询人： |  | X
（单位盖章）
2023年04月07日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 沪蔬通市场猪肉交易大厅门面消防改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | X | 造价咨询人： | X
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  | X | 法定代表人 或其授权人：
X
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  | X | 复 核 人： | X
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2023年04月07日 | 复 核 时 间： | 2023年04月07日

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沪蔬通市场猪肉交易大厅门面消防改造项目 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 个 | 42
2 | 030904003001 | 按钮 |  | 个 | 11
3 | 030904008001 | 模块（模块箱） |  | 个 | 2
4 | 030411001001 | 配管 |  | m | 350
5 | 030411004001 | 配线 |  | m | 400
6 | 030411006001 | 接线盒 |  | 个 | 100
7 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 |  | 个 | 144
8 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | DN25 | m | 300
9 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | DN32 | m | 50
10 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | DN40 | m | 10
11 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | DN50 | m | 10
12 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | DN65 | m | 10
13 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | DN80 | m | 20
14 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | DN100 | m | 40
15 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | DN150 | m | 10
16 | 031002001001 | 管道支架 |  | kg | 600
17 | 03B001 | 消防改造 | 1、与消防改造相关的其他工作内容，以满足规范要求，满足消防验收要求为准 2、此项费用一次包定，结算不做调整 | 项 | 1
18 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
19 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 点 | 150
分部分项工程清单合计
1 | 031302007001 | 施工超高增加费 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.45】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沪蔬通市场猪肉交易大厅门面消防改造项目 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B002 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B003 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.45】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沪蔬通市场猪肉交易大厅门面消防改造项目 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【清单大师计价软件江苏版V9.45】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沪苏通市场猪肉交易大厅门面消防改造项目 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 |  | 0 |  |  |  | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2.防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3.防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4.
【清单大师计价软件江苏版V9.45】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沪苏通市场猪肉交易大厅门面消防改造项目 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
|  |  |  | 0 |  |  |  | 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.45】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：沪蔬通市场猪肉交易大厅门面消防改造项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.45】

## 2.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：沪蔬通市场猪肉交易大厅门面消防改造项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.45】

## 2.5 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：沪蔬通市场猪肉交易大厅门面消防改造项目 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.45】