## 报价说明
报价说明
橱柜计算方法说明
一套橱柜的综合单价＝柜体板展开总面积*平方米单价＋背板面积*平方米单价＋门板面积*平方米单价＋所有台面的长度*延米价格＋所有收口板的面积*平方米单价＋所有隔板面积*平方米单价＋所有功能件数量*功能件单价＋安装费＋运费。
衣柜计算方法说明
衣柜、玄关柜综合单价=柜体展开总面积*柜体平方单价+背板面积*背板平方单价+衣柜门面积*衣柜门平方单价+隔板面积*隔板平方单价＋收口板面积*收口板平方单价＋所有台面的长度*延米价格+功能配件个数*配件单价＋安装费＋运费：
镜柜计算方法说明
镜柜浴室柜的综合单价＝柜体板展开总面积*平方米单价＋背板面积*平方米单价＋门板面积*平方米单价＋所有台面的长度*延米价格＋所有收口板的面积*平方米单价＋所有隔板面积*平方米单价＋所有功能件数量*功能件单价＋安装费＋运费。
价格说明
1.柜体等材料单价：包括但不仅限于材料成本、按图纸及技术要求制作费、材料检验费、包装费、劳务费、管理费、保修期内因质量问题引起的维修和更换费用、材料采保费、材料损耗、施工损耗、利润、各项税费、政策性文件规定及合同、技术要求包含的所有风险、责任义务等各项费用。 2.运输费单价：衣柜、玄关柜安装完成后单价综合按成品正立面投影面积计，橱柜、浴室柜安装完成后单价综合按成品延米计，包括但不仅限于台面、柜体、柜门、拉篮等所有部件从生产厂装车、运输、装卸费、搬运到甲方指定仓储地点以及运输保险、管理费、利润和税金等费用。 3.施工费单价：衣柜、玄关柜安装完成后单价综合按成品正立面投影面积计，橱柜、浴室柜安装完成后单价综合按成品延米计，包括但不仅限于台面、柜体、柜门、拉篮等所有部件由仓储地点搬运到对应房间、安装所需费用、安装用材料、施工技术措施费、半成品保管、移交前成品保管、保修期内因产品质量问题引起的维修、主材施工损耗、机械费、施工用水电、保险费、验收、管理费和利润、税金等费用。（水电费、管理配合费、垂直运输费甲方已分别支付给装修总包及电梯公司） 4.台面单价已包含辅材以及前后垫条的费用，以及前沿斜角回水边的费用。
价格说明
注：1、本清单只概括性描述，投标人须结合招标文件、图纸、技术要求及质量标准、工程量结算计算规则进行报价。 2、延长米计算包括延长板、飞板、收口板、假面板等所有柜体的长度。 3、清单中如出现不平衡报价的，按照对甲方最有利的方式计算价格。 4、战略清单、典型项目清单中材料价格需同附件表中产品价格相对应。如未按要求报价，发标人有权修正报价或者判定该报价为无效报价。 5、根据国家现行营改增政策，投标单位报价实行含增值税税价的综合价格。根据地域税率差异，发包方保留按具体项目所在地实际税率要求中标单位调整税金的权利。
特别说明
1、特别强调本次投标清单报价按照环保性能E1级考虑，如有项目需要使用E0级，在本次报价基础上整体上浮 %; 2、样板房供货在本次报价基础上整体上浮 %;

## 汇总
|  | 套数 | 数量 | 价格 | 合计
橱柜 | 柜体 | 3000 | 9 | 0 | 0
| 背板 | 3000 | 3 | 0 | 0
| 底板 | 3000 | 0.56 | 0 | 0
| 门板 | 3000 | 4 | 0 | 0
| 台面 | 3000 | 4 | 0 | 0
| 抽屉 | 3000 | 2 | 0 | 0
| 基础五金（铰链+阻尼器） | 3000 | 19 | 0 | 0
| 运输费 | 3000 | 4 | 0 | 0
| 安装费 | 3000 | 4 | 0 | 0
橱柜总合计 |  |  |  |  | 0
卫浴 | 柜体 | 6000 | 4.5 | 0 | 0
| 背板 | 6000 | 1.5 | 0 | 0
| 底板 | 6000 | 1.2 | 0 | 0
| 地柜门板 | 6000 | 2 | 0 | 0
| 镜柜门板 | 6000 | 3 | 0 | 0
| 台面 | 6000 | 1.65 | 0 | 0
| 基础五金 | 6000 | 14 | 0 | 0
| 运输费 | 6000 | 3.5 | 0 | 0
| 安装费 | 6000 | 3.5 | 0 | 0
卫浴总合计 |  |  |  |  | 0
总计 |  |  |  |  | 0

## 柜体板清单
1.1 柜体板清单
说明： 1、各种柜身板综合单价中已含封边、排孔塞,四合一，螺丝等配件辅料。 2、铰链、拉手、阻尼器、抽屉、气缸支撑、拉篮、刀叉盒、顶线、装饰柱等产品单独计价；
序号 | 类型 | 投标品牌 | 使用区域 | 产品、材料名称 | 规格&型号&花色 | 投标品牌 | 产品特征 | 单位 | 含税单价 （元/m2） | 权重百分比 | 权重单价 | 备注
1 | 柜体板 |  | 玄关柜/衣柜 | 25A三聚氰胺板 | 单色 | 宁丰、佳诺威，丰林 大亚、福人 | 25mm刨花板，三聚氰胺饰面，符合E1级环保标准 | 平米 |  | 10% | 0
2 | 柜体板 |  | 玄关柜/衣柜 | 25A三聚氰胺板 | 木纹色 |  |  | 平米 |  | 10% | 0
3 | 柜体板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 18A三聚氰胺板 | 单色 |  | 18mm刨花板，三聚氰胺饰面，符合E1级环保标准 | 平米 |  | 10% | 0
4 | 柜体板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 18A三聚氰胺板 | 木纹色 |  |  | 平米 |  | 10% | 0
5 | 柜体板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 16A三聚氰胺板 | 单色 |  | 16mm刨花板，三聚氰胺饰面，符合E1级环保标准 | 平米 |  | 35% | 0
6 | 柜体板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 16A三聚氰胺板 | 木纹色 |  |  | 平米 |  | 25% | 0
柜体合计 | [8 empty] | 0 | 100% | 0
刨花板-柜体权重 | [9 empty] | 70% | 0
7 | 柜体板 |  | 玄关柜/衣柜 | 25A三聚氰胺板 | 单色 | 宁丰、佳诺威，丰林 大亚、福人 | 25mm三聚氰胺饰面多层板，符合E1级环保标准 | 平米 |  | 10% | 0
8 | 柜体板 |  | 玄关柜/衣柜 | 25A三聚氰胺板 | 木纹色 |  |  | 平米 |  | 10% | 0
9 | 柜体板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 18A三聚氰胺板 | 单色 |  | 18mm三聚氰胺饰面多层板，符合E1级环保标准 | 平米 |  | 10% | 0
10 | 柜体板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 18A三聚氰胺板 | 木纹色 |  |  | 平米 |  | 10% | 0
11 | 柜体板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 16A三聚氰胺板 | 单色 |  | 16mm三聚氰胺饰面多层板，符合E1级环保标准 | 平米 |  | 35% | 0
12 | 柜体板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 16A三聚氰胺板 | 木纹色 |  |  | 平米 |  | 25% | 0
柜体合计 | [8 empty] | 0 | 100% | 0
多层板-柜体权重 | [9 empty] | 30% | 0
柜体板综合单价 | [10 empty] | 0
13 | 背板 |  | 玄关柜/衣柜 | 9A背板 | 单色 | 宁丰、佳诺威，丰林 大亚、福人 | 9mm三聚氰胺双饰面刨花板，符合E1级环保标准 | 平米 |  | 10% | 0
14 | 背板 |  | 玄关柜/衣柜 | 9A背板 | 木纹色 |  |  | 平米 |  | 10% | 0
15 | 背板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜 | 5A背板 | 单色 |  | 5mm三聚氰胺双饰面中纤板，符合E1级环保标准 | 平米 |  | 30% | 0
16 | 背板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜 | 5A背板 | 木纹色 |  |  | 平米 |  | 10% | 0
17 | 背板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜 | 3A背板 | 单色 |  | 3mm三聚氰胺双饰面中纤板，符合E1级环保标准 | 平米 |  | 30% | 0
18 | 背板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜 | 3A背板 | 木纹色 |  |  | 平米 |  | 10% | 0
背板合计 | [8 empty] | 0 | 100% | 0
刨花板-背板权重 | [9 empty] | 70% | 0
19 | 背板 |  | 玄关柜/衣柜 | 9A背板 | 单色 | 宁丰、佳诺威，丰林 大亚、福人 | 9mm三聚氰胺双饰面多层板，符合E1级环保标准 | 平米 |  | 10% | 0
20 | 背板 |  | 玄关柜/衣柜 | 9A背板 | 木纹色 |  |  | 平米 |  | 10% | 0
21 | 背板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜 | 5A背板 | 单色 |  | 5mm三聚氰胺双饰面多层板，符合E1级环保标准 | 平米 |  | 30% | 0
22 | 背板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜 | 5A背板 | 木纹色 |  |  | 平米 |  | 10% | 0
23 | 背板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜 | 3A背板 | 单色 |  | 3mm三聚氰胺双饰面多层板，符合E1级环保标准 | 平米 |  | 30% | 0
24 | 背板 |  | 橱柜/浴柜/家政柜 | 3A背板 | 木纹色 |  |  | 平米 |  | 10% | 0
背板合计 | [8 empty] | 0 | 100% | 0
多层板-背板权重 | [9 empty] | 30% | 0
背板综合单价 | [10 empty] | 0
25 | 防水底板 |  | 橱柜/浴柜 | 16A一体式单面铝箔板 |  | / | 刨花板基材，表面压贴铝箔片实际厚度0.13mm（不含压花凹凸），符合E1级环保标准 | 平米 |  | 70% | 0
26 |  |  | 橱柜/浴柜 | 18A一体式单面铝箔板 |  |  |  | 平米 |  | 30% | 0
防水铝箔底板合计 | [8 empty] | 0 | 100% | 0
防水铝箔板权重 | [9 empty] | 50% | 0
27 | 雪弗板 |  | 橱柜/浴柜 | 16mm白色防水板 |  | / | 符合E1级环保标准 | 平米 |  | 70% | 0
28 |  |  | 橱柜/浴柜 | 18mm白色防水板 |  |  |  | 平米 |  | 30% | 0
雪弗底板合计 | [8 empty] | 0 | 100% | 0
雪弗板权重 | [9 empty] | 50% | 0
底板综合单价 | [10 empty] | 0
注： 1、以上柜体报价包含柜体满足设计功能所需的底板、侧板、前后拉板、顶板、背板、层板、柜体连接件五金件等，综合单价闭口包干，集采协议期内不予调整； 2、包封管道、避让管道等所产生的必须的异形加工或非标定制费用由投标单位自行考虑，包含在柜体报价中，不另计价。 3、上述报价均不含运费及安装费用。 4、柜体板E1级升级为E0级调差系数 %。
投标人签章： | [7 empty] | 报价日期：

## 门板清单
1.2 门板清单
说明： 1、烤漆工艺报价根据表面效果分亮光、哑光、金属漆三类，要求同一种门板造型，同效果调色报价不变。
序号 | 类型 | 使用区域 | 产品、材料名称 | 规格&型号&花色 | 产品特征 | 限定品牌 | 单位 | 含税单价 （元/m2） | 权重占比 | 权重-总价 | 备注 | 附图（仅供参考）
1 | 烤漆门板5面 | 橱柜/浴室柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 五面烤漆 | 哑光 | 18mm中密度板，五面烤漆，符合E1级环保标准 | 华润/大宝/嘉宝莉 | 平米 |  | 40% | 0 | 里面白色三聚氰胺纸，若同门板色的三聚氰胺纸，上浮-%
2 |  | 橱柜/浴室柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 五面烤漆 | 高光 |  |  | 平米 |  | 40% | 0
3 |  | 橱柜/浴室柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 五面烤漆 | 金属漆 |  |  | 平米 |  | 20% | 0
烤漆五面门板总价 | [7 empty] | 0 | 100% | 0
烤漆门板五面 | [8 empty] | 40% | 0
4 | 烤漆门板6面 | 橱柜/浴室柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 六面烤漆 | 哑光 | 18mm中密度板，六面烤漆，符合E1级环保标准 | 华润/大宝/嘉宝莉 | 平米 |  | 40% | 0
5 |  | 橱柜/浴室柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 六面烤漆 | 高光 |  |  | 平米 |  | 40% | 0
6 |  | 橱柜/浴室柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 六面烤漆 | 金属漆 |  |  | 平米 |  | 20% | 0
烤漆六面门板总价 | [7 empty] | 0 | 100% | 0
烤漆门板六面 | [8 empty] | 25% | 0
7 | 烤漆造型门板 | 橱柜/浴室柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 五面烤漆 | 哑光 | 18mm中密度板，六面烤漆，符合E1级环保标准 | 华润/大宝/嘉宝莉 | 平米 |  | 70% | 0 | 含造型费用
8 |  | 橱柜/浴室柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 六面烤漆 | 哑光 | 18mm中密度板，六面烤漆，符合E1级环保标准 |  | 平米 |  | 30% | 0 | 含造型费用
烤漆造型门板总价 | [7 empty] | 0 | 100% | 0
烤漆六面门板-综合单价 | [8 empty] | 10% | 0
9 | 木单板 | 橱柜/浴室柜/家政柜/玄关柜/衣柜 | 天然木皮木单板 | 胡桃木-封闭漆 | 符合E1级环保标准 | 维德/兔宝宝/莫干山 | 平米 |  | 30% | 0
10 |  |  |  | 橡木-封闭漆 |  |  | 平米 |  | 70% | 0
11 |  |  | 科技木皮木单板 | 银梨-封闭漆 |  |  | 平米 |  | 70% | 0
12 |  |  |  | 柚木-封闭漆 |  |  | 平米 |  | 30% | 0
13 |  |  | 造型-天然木皮木单板 | 胡桃木-封闭漆 |  |  | 平米 |  | 30% | 0 | 含造型费用
14 |  |  |  | 橡木-封闭漆 |  |  | 平米 |  | 70% | 0 | 含造型费用
15 |  |  | 造型-科技木皮木单板 | 银梨-封闭漆 |  |  | 平米 |  | 70% | 0 | 含造型费用
16 |  |  |  | 柚木-封闭漆 |  |  | 平米 |  | 30% | 0 | 含造型费用
木单板门板总价 | [7 empty] | 0 | 400% | 0
木单板门板-综合单价 | [8 empty] | 20% | 0
17 | 铝框玻璃门 | 橱柜/浴室柜 | 铝框玻璃门 | 铝框：哑黑色，灰色透明玻璃，厚度38A |  | / | 平米 |  | 50% | 0
18 |  |  |  | 铝框：哑黑色，灰色透明玻璃，厚度22A |  | / | 平米 |  | 50% | 0
铝框玻璃门总价 | [7 empty] | 0 | 100% | 0
铝框玻璃门综合单价 | [8 empty] | 5% | 0
门板综合单价 | [9 empty] | 0
19 | 铝框镜门 | 浴柜 | 窄边框水银镜门 | 铝本色、哑黑色 | 铝框+水银镜防爆膜，可见5mm窄边 | 自报品牌 | 平米 |  | 40% | 0 | 不含铰链，铝合金臂厚1.2mm；拼角处四颗螺丝固定。 卫生间使用的面积小无拉手银镜门
20 |  |  | 窄边框水银镜门 |  | 铝框+水银镜防爆膜，可见3.5mm窄边 | 自报品牌 | 平米 |  | 30% | 0
21 |  |  | 隐框水银镜门 |  | 隐型铝框+水银镜防爆膜 | 自报品牌 | 平米 |  | 30% | 0
|  |  | 水银镜门总价 |  |  |  |  | 0 | 100% | 0
|  |  | 水银镜门综合单价 | [5 empty] | 30% | 0
22 |  |  | 哑银铝合金百叶门 |  | 铝框采用电泳阳极氧化处理，边框的宽度为45mm；玻璃为玉砂钢化玻璃，厚度为5mm | 自报品牌 | 平米 |  | 40% | 0
23 |  |  | 哑银色铝框水银镜门 |  |  | 自报品牌 | 平米 |  | 30% | 0
24 |  |  | 哑黑色铝框水银镜门 |  |  | 自报品牌 | 平米 |  | 30% | 0
|  |  | 铝框水银镜门总价 |  |  |  |  | 0 | 100% | 0
|  | 铝框水银镜门综合单价 | [6 empty] | 40% | 0
25 |  | 浴柜 | 成品铝合金银镜门 | 铝本色 | 隐框结构，厚度22，双层结构，银镜背贴防雾膜，镜面带触摸式防雾开关，门板背嵌铝塑板。 | 自报品牌 | 平米 |  | 40% | 0 | 1、该组成品镜门相互配套使用，无法与其他产品配套； 2、单扇不足0.30平方，按0.3平方计量
26 |  |  | 成品铝合金银镜门 |  | 隐框结构，厚度22，双层结构，银镜背贴防雾膜，内置灯条，镜面带触摸式灯条开关，门板背嵌铝塑板。 | 自报品牌 | 平米 |  | 30% | 0
27 |  |  | 成品铝合金银镜门 |  | 隐框结构，厚度22，双层结构，银镜背贴防雾膜，内置灯条，镜面带触摸式防雾开关及灯条开关，门板背嵌铝塑板。 | 自报品牌 | 平米 |  | 30% | 0
|  | 成品水银镜门总价 | [5 empty] | 0 | 100% | 0
|  | 成品水银镜门综合单价 | [6 empty] | 40% | 0
镜柜门板综合单价 | [9 empty] | 0
注： 1.强调：以上综合单价不含运费及安装费用，运费及安装费另报.
2、门板E1级升级为E0级调差系数 %。

## 台面清单
1.3 台面清单
说明： 1、国产人造石、石英石台面，含前隐形挡水边（高度40mm）后挡水条（高度50mm）台面前沿要有防水线，前挡底端要有止水线。 2、此项报价需考虑除材料价格以外的辅材、台面塑钢垫条、损耗等其它费用。
序号 | 类型 | 投标品牌 | 使用区域 | 产品、材料名称 | 规格&型号&花色 | 产品特征 | 单位 | 含税单价 （元） | 权重百分比 | 权重-总价 | 备注（参考花色）
1 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 石英石台面-600mm宽 | 国产石英石 | 600mm宽，15mm厚，单色大颗粒石英石 | 延米 |  | 20% | 0
2 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 石英石台面-600mm宽 |  | 600mm宽，15mm厚，单色细颗粒石英石 | 延米 |  | 40% | 0
3 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 石英石台面-600mm宽 |  | 600mm宽，15mm厚，复色颗粒板石英石 | 延米 |  | 20% | 0
4 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 石英石台面-600mm宽 |  | 600mm宽，15mm厚，大花纹板石英石 | 延米 |  | 20% | 0
15A-国产石英石总价 | [7 empty] | 0 | 100% | 0
15A石英石权重 | [8 empty] | 60% | 0
5 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 石英石台面-600mm宽 | 国产石英石 | 600mm宽，20mm厚，单色大颗粒石英石 | 延米 |  | 20%
6 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 石英石台面-600mm宽 |  | 600mm宽，20mm厚，单色细颗粒石英石 | 延米 |  | 40%
7 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 石英石台面-600mm宽 |  | 600mm宽，20mm厚，复色颗粒板石英石 | 延米 |  | 20%
8 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 石英石台面-600mm宽 |  | 600mm宽，20mm厚，大花纹板石英石 | 延米 |  | 20%
20A-国产石英石总价 | [7 empty] | 0 | 100% | 0
20A石英石权重 | [8 empty] | 40% | 0
国产石英石占比 | [8 empty] | 50% | 0
9 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 人造石台面-600mm宽 | 进口人造石-纯亚克力 | 600mm宽，12mm厚，杜邦可丽耐 | 延米 |  | 40% | 0 | 花色综合考虑
10 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 人造石台面-600mm宽 | 进口人造石-复合亚克力 | 600mm宽，12mm厚，杜邦蒙特利 | 延米 |  | 60% | 0 | 花色综合考虑
进口人造石总价 | [7 empty] | 0 | 100% | 0
进口人造石总价权重 | [8 empty] | 30% | 0
11 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 石英石台面-600mm宽 | 进口石英石 | 600mm宽，15mm厚，LG，韩华 | 延米 |  | 40% | 0 | 花色综合考虑
12 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 石英石台面-600mm宽 | 进口石英石 | 600mm宽，20mm厚，LG，韩华 | 延米 |  | 60% | 0 | 花色综合考虑
进口石英石总价 | [7 empty] | 0 | 100% | 0
进口石英石总价权重 | [8 empty] | 15% | 0
13 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 岩板台面-600mm宽 | 国产岩板 | 600mm宽，12mm厚 | 延米 |  | 100% | 0 | 花色综合考虑
国产岩板总价权重 | [8 empty] | 5% | 0
橱柜台面综合单价 | [9 empty] | 0
14 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 大理石15mm厚 | 国产 | 花纹板 | 延米 |  | 40% | 0 | 花色综合考虑
15 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 大理石18mm厚 |  | 花纹板 | 延米 |  | 40% | 0
16 | 台面 |  | 橱柜/浴柜/玄关柜 | 大理石20mm厚 |  | 花纹板 | 延米 |  | 20% | 0
| 卫浴台面总价 | [6 empty] | 0 | 100% | 0
17 | 铝垫条升级费 |  | 橱柜/浴柜 |  | 铝垫条升级费 | 塑钢垫条升级铝垫条费用 | 延米
18 | 台下盆制作费 |  | 橱柜/浴柜 |  | 台下盆制作费 | 台下盆制作费 | 套

## 基础五金
基础五金限价清单
序号 | 部件 | 配件明细 | 进口产品（A标及以上） |  | 权重占比 | 权重综合单价 | 进口产品（A标及以上） |  | 权重占比 | 权重综合单价 | 图片 | 货号/备注
|  |  | 使用品牌 | 含增值税单价 |  |  | 使用品牌 | 含增值税单价
1 | 集成阻尼铰链 镀锌色 | 全盖 | 百隆 |  | 60% | 0 | 海蒂诗 |  | 60% | 0
2 |  | 半盖 | 百隆 |  | 20% | 0 | 海蒂诗 |  | 20% | 0
3 |  | 内置 | 百隆 |  | 20% | 0 | 海蒂诗 |  | 20% | 0
|  |  |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0
[5 empty] | 40% | 0 |  |  | 40% | 0
4 | 铝框门 集成阻尼铰链 镀锌色 | 全盖 | 百隆 |  | 60% | 0 | 海蒂诗 |  | 60% | 0
5 |  | 半盖 | 百隆 |  | 20% | 0 | 海蒂诗 |  | 20% | 0
6 |  | 内置 | 百隆 |  | 20% | 0 | 海蒂诗 |  | 20% | 0
|  |  |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0
[5 empty] | 15% | 0 |  |  | 15% | 0
7 | 转角柜用 集成阻尼铰链 镀锌色 |  | 百隆 |  | 100% | 0 | 海蒂诗 |  | 100% | 0
[5 empty] | 10% | 0 |  |  | 10% | 0
8 | 高级快装铰链 普通厚度门板 镀锌色（含门板阻尼器） | 全盖 | 百隆 |  | 60% | 0 | 海蒂诗 |  | 60% | 0
9 |  | 半盖 | 百隆 |  | 20% | 0 | 海蒂诗 |  | 20% | 0
10 |  | 内置 | 百隆 |  | 20% | 0 | 海蒂诗 |  | 20% | 0
|  |  |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0
[5 empty] | 25% | 0 |  |  | 25% | 0
11 | 反弹铰链（含阻尼器价格） | 无弹簧 | 百隆 |  | 100% | 0 | 海蒂诗 |  | 100% | 0
[5 empty] | 10% | 0 |  |  | 10% | 0
| 百隆铰链综合单价 |  |  |  |  | 0 | 海蒂诗综合单价 |  |  | 0
50% | [5 empty] | 0 | 50% |  |  | 0
铰链总综合单价 | [9 empty] | 0
12 | 双层钢侧板静音阻尼抽屉导轨及侧帮(86H)-低抽 全拉出 承重 30KG | 抽屉长度：350㎜ | 百隆 |  | 20% | 0 | 海蒂诗 |  | 20% | 0
13 |  | 抽屉长度：450㎜ | 百隆 |  | 40% | 0 | 海蒂诗 |  | 40% | 0
14 |  | 抽屉长度：500㎜ | 百隆 |  | 40% | 0 | 海蒂诗 |  | 40% | 0
|  |  |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0
[5 empty] | 40% | 0 |  |  | 40% | 0
15 | 双层钢侧板静音阻尼抽屉导轨及侧帮(160H)-高抽 全拉出 承重 30KG | 抽屉长度：350㎜ | 百隆 |  | 20% | 0 | 海蒂诗 |  | 20% | 0
16 |  | 抽屉长度：450㎜ | 百隆 |  | 40% | 0 | 海蒂诗 |  | 40% | 0
17 |  | 抽屉长度：500㎜ | 百隆 |  | 40% | 0 | 海蒂诗 |  | 40% | 0
|  |  |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0
[5 empty] | 40% | 0 |  |  | 40% | 0
18 | 双层钢侧板静音阻尼抽屉导轨及侧帮(160H)-高抽 全拉出 配玻璃加高侧板 承重 30KG | 抽屉长度：350㎜ | 百隆 |  | 20% | 0 | 海蒂诗 |  | 20% | 0
19 |  | 抽屉长度：450㎜ | 百隆 |  | 40% | 0 | 海蒂诗 |  | 40% | 0
20 |  | 抽屉长度：500㎜ | 百隆 |  | 40% | 0 | 海蒂诗 |  | 40% | 0
|  |  |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0
[5 empty] | 20% | 0 |  |  | 20% | 0
百隆抽屉综合单价 | [5 empty] | 0 | 海蒂诗抽屉综合单价 |  |  | 0
50% | [6 empty] | 50%
百隆综合单价 | [5 empty] | 0 | 海蒂诗综合单价 |  |  | 0
抽屉总综合单价 | [9 empty] | 0

## 拉篮
拉篮类产品限价清单
序号 | 品类 | 产品系列 | 品牌 | 适用柜体及产品规格 | 含增值税单价 | 单位（RMB）元 | 参考图片放后面 | 备 注 产品性能说明
单位（RMB）元
1 | 侧拉篮 （带阻尼） | 标准款双层侧拉篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：200柜 长×宽×高： |  | 元/套
2 | 多功能调味篮 （带阻尼） | 组合功能款调味篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：300柜 长×宽×高： |  | 元/套
3 |  | 组合功能款调味篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：350柜 长×宽×高： |  | 元/套
4 |  | 组合功能款调味篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：400柜 长×宽×高： |  | 元/套
5 |  | 组合功能款调味篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：450柜 长×宽×高： |  | 元/套
6 | 炉台篮 （带阻尼） | 组合功能款锅具篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：600柜 长×宽×高： |  | 元/层
7 |  | 组合功能款锅具篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：700柜 长×宽×高： |  | 元/层
8 |  | 组合功能款锅具篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：750柜 长×宽×高： |  | 元/层
9 |  | 组合功能款锅具篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：800柜 长×宽×高： |  | 元/层
10 |  | 组合功能款锅具篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：900柜 长×宽×高： |  | 元/层
11 |  | 组合功能款碗碟篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：600柜 长×宽×高： |  | 元/层
12 |  | 组合功能款碗碟篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：700柜 长×宽×高： |  | 元/层
13 |  | 组合功能款碗碟篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：750柜 长×宽×高： |  | 元/层
14 |  | 组合功能款碗碟篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：800柜 长×宽×高： |  | 元/层
15 |  | 组合功能款碗碟篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：900柜 长×宽×高： |  | 元/层
16 | 转角篮 | 组合功能款180度转篮 | 悍高 | 型号： 适用柜体：900柜 长×宽×高： |  | 元/套
17 | 转角篮 | 转角飞碟蓝 | 悍高 | 型号： 适用柜体：900柜 长×宽×高： |  | 元/套
18 | 升降拉篮 | 希勒升降机 | 悍高 | 型号：5-401221 适用柜体：600柜 长×宽×高：564×283×525 |  | 元/套 |  | 1.轻松掌握高层空间，让遥不可及变触手可及； 2.双向阻尼，无论下推还是回推，都稳如泰山； 3.优质太空铝合金，刚性耐用，可承重25kg
19 |  | 希勒升降机 | 悍高 | 型号：5-401222 适用柜体：700柜 长×宽×高：664×283×525 |  | 元/套
20 |  | 希勒升降机 | 悍高 | 型号：5-401223 适用柜体：800柜 长×宽×高：764×283×525 |  | 元/套
21 |  | 希勒升降机 | 悍高 | 型号：5-401224 适用柜体：900柜 长×宽×高：864×283×525 |  | 元/套
22 | 炉台篮 | 希勒三边篮3.0 | 悍高 | 型号：5-303561 适用柜体：900柜 长×宽×高：825×440×130 |  | 元/套 |  | 合理划分储物空间，多个功能放置区可灵活变成储物空间，加入隐藏式集水器设计，让用厨更干净清洁，适合储存各类厨房用品（碗碟、锅具和勺子等），可最大承重30公斤，拉篮材质采用优质铝合金与黑晶钢化玻璃完美结合，刚性耐用，抗腐蚀性强，导轨采用优质钢材并经精密制造，通过欧标GS50000次运动测试
23 |  | 希勒三边篮3.0 | 悍高 | 型号：5-303562 适用柜体：800柜 长×宽×高：725×440×130 |  | 元/套
24 |  | 希勒三边篮3.0 | 悍高 | 型号：5-303563 适用柜体：750柜 长×宽×高：675×440×130 |  | 元/套
25 |  | 希勒三边篮3.0 | 悍高 | 型号：5-303564 适用柜体：700柜 长×宽×高：625×440×130 |  | 元/套
26 |  | 希勒三边篮3.0 | 悍高 | 型号：5-303565 适用柜体：600柜 长×宽×高：525×440×130 |  | 元/套
27 |  | 希勒碗碟三边篮3.0 | 悍高 | 型号：5-303551 适用柜体：900柜 长×宽×高：825×440×130 |  | 元/套
28 |  | 希勒碗碟三边篮3.0 | 悍高 | 型号：5-303552 适用柜体：800柜 长×宽×高：725×440×130 |  | 元/套
29 |  | 希勒碗碟三边篮3.0 | 悍高 | 型号：5-303553 适用柜体：750柜 长×宽×高：675×440×130 |  | 元/套
30 |  | 希勒碗碟三边篮3.0 | 悍高 | 型号：5-303554 适用柜体：700柜 长×宽×高：625×440×130 |  | 元/套
31 |  | 希勒碗碟三边篮3.0 | 悍高 | 型号：5-303555 适用柜体：600柜 长×宽×高：525×440×130 |  | 元/套
32 | 调味篮 | 希勒调味篮3.0 | 悍高 | 型号：5-306291 适用柜体：300柜 长×宽×高：250×430×435 |  | 元/套 |  | 整洁高效的收纳功能，空间利用合理，导轨缓冲阻尼，顺畅耐用，可存放多种刀具、刀板、调味用品、烹饪用品和筷子等等，可最大承重30公斤
33 |  | 希勒调味篮3.0 | 悍高 | 型号：5-306292 适用柜体：350柜 长×宽×高：300×430×435 |  | 元/套
34 |  | 希勒调味篮3.0 | 悍高 | 型号：5-306293 适用柜体：400柜 长×宽×高：350×430×435 |  | 元/套
35 |  | 希勒调味篮3.0 | 悍高 | 型号：5-306294 适用柜体：450柜 长×宽×高：400×430×435 |  | 元/套
36 | 转角篮 | 希勒小怪物 | 悍高 | 型号：5-101055 适用柜体：900柜 长×宽×高：860×510×535 |  | 元/套 |  | 极致利用厨房转角空间，实现无死角收纳
37 |  | 希勒小怪物 | 悍高 | 型号：5-101056 适用柜体：900柜 长×宽×高： |  | 元/套
38 | 高柜连动篮 | 希勒高柜连动篮 | 悍高 | 型号：5-202251 适用柜体：450柜/4层 长×宽×高：408×500×1320 |  | 元/套 |  | 创新隐藏式挂钩，实现门板闭合阻尼功能；大篮承重15kg,小篮承重10kg,
39 |  | 希勒高柜连动篮 | 悍高 | 型号：5-202252 适用柜体：450柜/5层 长×宽×高：408×500×1620 |  | 元/套
40 |  | 希勒高柜连动篮 | 悍高 | 型号：5-202253 适用柜体：450柜/6层 长×宽×高：408×500×1820 |  | 元/套
41 |  | 希勒高柜连动篮 | 悍高 | 型号：5-202254 适用柜体：600柜/4层 长×宽×高：558×500×1320 |  | 元/套
42 |  | 希勒高柜连动篮 | 悍高 | 型号：5-202255 适用柜体：600柜/5层 长×宽×高：558×500×1620 |  | 元/套
43 |  | 希勒高柜连动篮 | 悍高 | 型号：5-202256 适用柜体：600柜/6层 长×宽×高：558×500×1820 |  | 元/套
44 | 高伸拉篮 | 希勒高伸拉篮 | 悍高 | 型号：5-201181 适用柜体：300柜/4层 长×宽×高：250×500×（1259-1659） |  | 元/套 |  | 重型阻尼导轨技术实现高柜拉伸功能，收纳功能强大，承重高达50kg
45 |  | 希勒高伸拉篮 | 悍高 | 型号：5-201182 适用柜体：300柜/5层 长×宽×高：250×500×（1659-2059） |  | 元/套
46 |  | 希勒高伸拉篮 | 悍高 | 型号：5-201183 适用柜体：300柜/6层 长×宽×高：250×500×（1959-2359） |  | 元/套
47 |  | 希勒高伸拉篮 | 悍高 | 型号：5-201184 适用柜体：400柜/4层 长×宽×高：350×500×（1259-1659） |  | 元/套
48 |  | 希勒高伸拉篮 | 悍高 | 型号：5-201185 适用柜体：400柜/5层 长×宽×高：350×500×（1659-2059） |  | 元/套
49 |  | 希勒高伸拉篮 | 悍高 | 型号：5-201186 适用柜体：400柜/6层 长×宽×高：350×500×（1959-2359） |  | 元/套
50 | 高伸拉篮 | 黑钻高伸拉篮 | 悍高 | 型号：5-201122 适用柜体：300柜 长×宽×高：250×500×(1659-2059) |  | 元/套 |  | 重型阻尼导轨技术实现高柜拉伸功能，收纳功能强大，承重高达50kg
51 |  | 黑钻高伸拉篮 | 悍高 | 型号：5-201123 适用柜体：300柜 长×宽×高：250×500×(1959-2359) |  | 元/套
52 |  | 黑钻高伸拉篮 | 悍高 | 型号：5-201125 适用柜体：400柜 长×宽×高：350×500×(1659-2059) |  | 元/套
53 |  | 黑钻高伸拉篮 | 悍高 | 型号：5-201126 适用柜体：400柜 长×宽×高：350×500×(1959-2359) |  | 元/套
54 | 高深拉篮 | 黑钻高深拉篮 | 悍高 | 型号：5-202262 适用柜体：450/500柜 长×宽×高：416×500×1620 |  | 元/套 |  | 创新隐藏式挂钩，实现门板闭合阻尼功能；大篮承重15kg,小篮承重10kg,
55 |  | 黑钻高深拉篮 | 悍高 | 型号：5-202263 适用柜体：450/500柜 长×宽×高：416×500×1820 |  | 元/套
56 |  | 黑钻高深拉篮 | 悍高 | 型号：5-202265 适用柜体：600柜 长×宽×高：566×500×1620 |  | 元/套
57 |  | 黑钻高深拉篮 | 悍高 | 型号：5-202266 适用柜体：600柜 长×宽×高：566×500×1820 |  | 元/套
58 | 炉台篮 | 玛歌三边篮 | 悍高 | 型号：5-303271 适用柜体：600柜 长×宽×高：564×440×189 |  | 元/套 |  | 建议存放碗碟、器皿和锅具；可最大承重30公斤；带接水盘可以自由取出清洁；篮体材质采用优质热处理钢材，并经三道表面水拉加工而成篮体表面采用欧洲环保标准三价镀铬层，保证经久耐用，导轨采用优质钢材并经精密制造，通过欧标GS50000次运动测试
59 |  | 玛歌三边篮 | 悍高 | 型号：5-303272 适用柜体：700柜 长×宽×高：664×440×189 |  | 元/套
60 |  | 玛歌三边篮 | 悍高 | 型号：5-303273 适用柜体：750柜 长×宽×高：714×440×189 |  | 元/套
61 |  | 玛歌三边篮 | 悍高 | 型号：5-303274 适用柜体：800柜 长×宽×高：764×440×189 |  | 元/套
62 |  | 玛歌三边篮 | 悍高 | 型号：5-303275 适用柜体：900柜 长×宽×高：864×440×189 |  | 元/套
63 | 厨房挂件 | 卡普里-厨房置物架 | 悍高 | 型号：5-403191 904*300*126 |  | 元/套 |  | 铝合金
64 |  | 免打孔两层旋转置物架 | 西洋 | 390*300mm |  | 元/套
65 |  | 厨房折叠垃圾桶挂式橱柜小垃圾桶 | 西洋 | 260*320mm |  | 元/个
66 |  | 单层置物架带挂钩 | 西洋 | 型号：KF249 350*110*445MM |  | 元/套

## 滑轨清单
基础五金限价清单
序号 | 部件 | 配件明细 | 进口产品（A标及以上） |  | 单位（RMB）元 | 进口产品（A标及以上） |  | 单位（RMB）元 | 图片 | 货号/备注
|  |  | 使用品牌 | 含增值税单价 |  | 使用品牌 | 含增值税单价
1 | 三节钢珠路轨-全拉式-镀铬/黑色 | 抽屉长度：250㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
2 |  | 抽屉长度：300㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
3 |  | 抽屉长度：350㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
4 |  | 抽屉长度：400㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
5 |  | 抽屉长度：450㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
6 |  | 抽屉长度：500㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
7 | 三节钢珠路轨-全拉式带阻尼-镀铬色 | 抽屉长度：300㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
8 |  | 抽屉长度：350㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
9 |  | 抽屉长度：400㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
10 |  | 抽屉长度：450㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
11 |  | 抽屉长度：500㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
12 | 托底阻尼路轨 插入式部分拉出 | 抽屉长度：250㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
13 |  | 抽屉长度：300㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
14 |  | 抽屉长度：350㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
15 |  | 抽屉长度：400㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
16 |  | 抽屉长度：450㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
17 |  | 抽屉长度：500㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
18 | 托底阻尼路轨 插入式全拉出 | 抽屉长度：250㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
19 |  | 抽屉长度：300㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
20 |  | 抽屉长度：350㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
21 |  | 抽屉长度：400㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
22 |  | 抽屉长度：450㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
23 |  | 抽屉长度：500㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
24 | 托底阻尼路轨 推入式全拉出 | 抽屉长度：250㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
25 |  | 抽屉长度：300㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
26 |  | 抽屉长度：350㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
27 |  | 抽屉长度：400㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
28 |  | 抽屉长度：450㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套
29 |  | 抽屉长度：500㎜ | 百隆 |  | 套 | 海蒂诗 |  | 套

## 其他五金 (2)
1.4 五金配件清单
序号 | 部件 | 配件名称 | 说明 | 投标品牌 | 单位（RMB）元 | 含税单价 | 备注 | 参考图片
1 | 灯具 | LED嵌入式条形灯_红外感应 |  | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/米 |  | 暖白光，自带人体红外感应开关
2 |  | LED嵌入式条形灯_手扫感应 |  | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/米 |  | 暖白光，自带手扫感应开关
3 |  | 底板灯 | 全铝+磨砂亚克力面罩 | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/组 |  | 外装式
4 |  |  | 塑胶+铝合金面盖、PC面罩 | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/组 |  | 内嵌式
5 |  |  | 全铝+PMMA面罩（可定黑色） | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/组 |  | 手扫/感应 内嵌式
6 |  | LED明装灯条 |  | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/米 |  | 4000K，无开关
7 | 变压器 | K15W | 额定功率15W，输出电压DC12V； | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/套
8 |  | K18W | 额定功率18W，输出电压DC12V； | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/套
9 |  | K24W | 额定功率24W，输出电压DC12V； | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/套
10 |  | K30W | 额定功率30W，输出电压DC12V； | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/套
11 | 延长线 | 延长线2m | 2m长,带杜邦接头 | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/根
12 |  | 免拉手层板灯 | 氧化铝材+pc面罩 | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/米 |  | 无开关
13 |  |  |  | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/米 |  | 手扫开关
14 |  | 玻璃底板灯 | 钢化玻璃+氧化铝材 | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/米 |  | 无开关
15 |  |  |  | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/米 |  | 手扫开关
16 |  | 套管防水软灯条 | 2835灯珠 | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/米
17 |  | 分线器 | 塑胶 | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/套 |  | 分线盒（一进三出）
18 |  | 外装感应开关 | 塑胶 | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/套 |  | 外接人体感应开关
19 |  |  | 塑胶 | 拓欧码、阿特兰斯、捷德威尔、克路德 | 元/套 |  | 外接门控感应开关
20 |  | 玻璃层板 | 8A钢化玻璃 |  | 元/平米
21 |  | 铝百叶门芯 |  |  | 元/平米
22 |  | 反弹器 |  |  | 元/个
23 |  | 上翻气撑 |  |  | 元/个
24 |  | 高级快装铰链 普通厚度门板 镀锌色 | 全盖 | 百隆 | 元/个
25 |  |  | 半盖 | 百隆 | 元/个
26 |  |  | 内置 | 百隆 | 元/个
27 |  | 反弹铰链 | 无弹簧 | 百隆 | 元/个
28 |  | 门板阻尼器 | 柱状不带底座 | 百隆 | 元/个
29 |  |  | 柱状带底座（十字型） | 百隆 | 元/个
30 |  | 门铰外置阻尼器 | 适配直臂/全盖铰链 | 百隆 | 元/个
31 |  |  | 适配中弯/半盖铰链 | 百隆 | 元/个
32 |  |  | 适配大弯/无盖铰链 | 百隆 | 元/个
33 |  | 高级快装铰链 普通厚度门板 镀锌色 | 全盖 | 海蒂诗 | 元/个
34 |  |  | 半盖 | 海蒂诗 | 元/个
35 |  |  | 内置 | 海蒂诗 | 元/个
36 |  | 反弹铰链 | 无弹簧 | 海蒂诗 | 元/个
37 |  | 门板阻尼器 | 柱状不带底座 | 海蒂诗 | 元/个
38 |  |  | 柱状带底座（十字型） | 海蒂诗 | 元/个
39 |  | 门铰外置阻尼器 | 适配直臂/全盖铰链 | 海蒂诗 | 元/个
40 |  |  | 适配中弯/半盖铰链 | 海蒂诗 | 元/个
41 |  |  | 适配大弯/无盖铰链 | 海蒂诗 | 元/个
42 | 悬挂配件 | 吊码 | 悬挂柜体使用，承重50Kg | / | 元/个
43 |  | 加强吊码 | 悬挂柜体使用，承重100Kg | / | 元/个
44 |  | 隐藏吊码 | 悬挂柜体使用，承重65Kg | / | 元/个
45 | 拉手 | 嵌入式把手（切割打磨） | L型，安装门板上，铝合金型材，哑光原色 | / | 元/米
46 |  |  | L型，安装吊柜底板上，铝合金型材，哑光原色 | / | 元/米
47 |  | 嵌入式把手（定尺氧化） | C型，安装门板上，铝合金型材，哑光原色 | / | 元/米
48 |  |  | C型，安装门板上，铝合金型材，电泳哑黑 | / | 元/米
49 |  |  | T型，安装门板上，铝合金型材，亮光色 | / | 元/米
50 |  |  | T型，安装门板上，铝合金型材，电泳哑黑 | / | 元/米
51 |  | 铝线拉手 | 铝合金铝线拉手-CB365氧化铝色 | / | 元/米
52 |  |  | 铝合金铝线拉手-CB365哑黑色 | / | 元/米
53 |  |  | 铝合金铝线拉手-CB366氧化铝色 | / | 元/米
54 |  |  | 铝合金铝线拉手-CB366哑黑色 | / | 元/米
55 |  |  | 吊柜免拉手铝线-氧化铝色 | / | 元/米
56 |  |  | 吊柜免拉手铝线-哑黑色 | / | 元/米
57 |  | 双孔拉手A | 铝色双孔拉手，孔距：480mm | / | 元/个
58 |  | 双孔拉手B | 明装哑光原色拉手，孔距：192mm | / | 元/个
59 |  | 门板造型拉手A | 适应于三聚氰胺、油漆类门板 | / | 元/米
60 |  | 门板造型拉手B | 适应于油漆类门板 | / | 元/米
61 |  | 门板造型拉手C | 适用于PVC类门板 | / | 元/米
62 |  | 拉直器A |  | / | 元/个
63 |  | 拉直器B |  | / | 元/个
64 |  | 水盆柜防水铝箔 | 压贴铝箔片实际厚度0.13mm（不含压花凹凸），表面贴PE保护膜。【仅铝箔价格】 | / | 元/平米
65 |  | 层板铝包边 | 哑银色铝合金 | / | 元/米
66 |  | 智能升降插座 | 电动升降,2位插座+USB+无线充电 | / | 元/个
67 | 地脚 | PVC塑料地脚 | 黑色PVC地脚，高度≤100mm | / | 元/个
68 |  | PVC塑料地脚 | 黑色PVC地脚，高度≤150mm | / | 元/个
69 |  | 铝合金地脚（圆形） | 高度≤200mm | / | 元/个
70 |  | 柜体踢脚板 | 铝合金踢脚板，氧化银色，高度≤100mm | / | 元/米
71 |  |  | 铝合金踢脚板，氧化银色，高度≤150mm | / | 元/米
72 | 散热窗 | 铝合金散热网 | 内嵌在木制门板中，尺寸：300*80mm | / | 元/个
73 |  | 铝合金散热网 | 内嵌在木制门板中，尺寸：400*80mm | / | 元/个
74 |  | 铝合金散热网 | 内嵌在木制门板中，尺寸：500*80mm | / | 元/个
75 |  | 活性除醛炭盒 | 直径65mm | / | 元/个
76 |  | 透气孔 | 弧面不锈钢透气网，直径35，内径25 | / | 元/个
77 | 卫浴配件 | 不锈钢装饰线框 | 外形尺寸：H927×D160mm，1000≤W≤1800 | / | 元/平米 |  | 1mm厚不锈钢焊接,玫瑰金色、柜体高度690mm
78 |  |  | 外形尺寸：H927×D160mm，600≤W＜1000 | / | 元/平米
79 |  |  | 外形尺寸：H1127×D160mm，1000≤W≤1800 | / | 元/平米 |  | 1mm厚不锈钢焊接,玫瑰金色、柜体高度890mm
80 |  |  | 外形尺寸：H1127×D160mm，600≤W＜1000 | / | 元/平米
81 | 卫浴灯箱 | 小灯箱A700 | 80×700mm | / | 元/个
82 |  | 小灯箱A900 | 80×900mm | / | 元/个
83 |  | 小灯箱B700 | 120×700mm | / | 元/个
84 | 凹龛 | 镜柜带灯铝合金凹龛（巧克力色ZHXB）_A | 外形尺寸：H260×D140mm， 600≤W≤900 | / | 元/米
85 |  | 镜柜带灯铝合金凹龛（巧克力色ZHXB）_B | 外形尺寸：H260×D140mm， 900＜W≤1200 | / | 元/米
86 |  | 镜柜带灯铝合金凹龛（巧克力色ZHXB）_C | 外形尺寸：H260×D140mm， 1200＜W≤1800 | / | 元/米
87 | 支撑 | T 型支撑件 |  | / | 元/个 |  | 不锈钢喷粉；128*80*25mm
88 |  | 三角型支撑件 |  | / | 元/个 |  | 功能件单独核算
89 | 鞋柜配件 | 雨伞架 |  | / | 元/个
90 |  | 挂钩 | 铁镀铬三连挂钩 | / | 元/个
91 |  | 挂钩 | 钥匙挂件 | / | 元/个
92 |  | 挂钩 | 氧化银排钩 | / | 元/个
93 |  | 拖鞋门板挂件 |  | / | 元/个
94 | 其他配件 | 毛巾杆 |  | / | 元/个 |  | 600mm毛巾杆，太空铝
95 |  | 吹风机架 |  | / | 元/个 |  | 亮光吹风筒，90*110*100mm
96 |  | 下水封圈 |  | / | 元/个 |  | 直径65mm
97 |  | U型抽配件 |  | / | 元/个 |  | ABS-U型木抽后档配件（灰色）-W210*D250*H80mm
98 | 鞋柜五金 | 玄关旋转鞋架 | 4层层板，产品高度750-770mm | / | 元/套
99 |  |  | 8层层板，产品高度1240-1260mm | / | 元/套
100 |  |  | 12层层板，产品高度1730-1750mm | / | 元/套
101 | 衣柜配件 | 衣通 | 铝金金衣通，含底座 | / | 元/米
102 |  | 衣通 | 含挂衣杆支座，玫瑰金、巧克力 、沙纹白3种颜色。 | / | 元/米
103 |  | LED灯衣通杆 | 充电感应开关 | / | 元/米
104 |  | 伸缩式挂衣杆 | 塑料式 | / | 元/个
105 |  | 伸缩式挂衣杆 | 不锈钢加强式 | / | 元/个
106 |  | 简约式裤架 | 简约式裤架 | / | 元/套
107 |  | 鞋柜除臭精灵 |  | / | 元/个
108 |  | 木制抽盒 | 宽度450mm以内 | / | 元/套 |  | 18mm厚同柜体色双饰面边框，面板后应附与侧板同高同厚的加固板。深度小于等于450mm。 不含面板、滑轨
109 |  |  | 宽度600mm以内 | / | 元/套
110 |  |  | 宽度900mm以内 | / | 元/套
111 |  | 西裤架 | 宽度50mm以内 | / | 元/套 |  | 18mm厚同柜体色双饰面边框，面板后应附与侧板同高同厚的加固板。内部为直径16mm铝合金管，深度小于等于450mm。 不含面板、滑轨
112 |  |  | 宽度600mm以内 | / | 元/套
113 |  |  | 宽度900mm以内 | / | 元/套
114 |  | 折叠换鞋凳 | 472mm | / | 元/套

## 运输清单
1.6 运输费清单
区域 | 城市 | 运输含增值税价格（元/延长米） |  |  |  | 运输含增值税价格（元/平方）
|  | 橱柜地柜 | 橱柜吊柜 | 浴柜地柜 | 浴柜镜柜 | 橱柜高柜 | 玄关柜 | 衣柜 | 平均值
上海区域 | 上海
杭州
苏州
无锡
南京
宁波
扬州
温州
徐州
常州
嘉兴
| 南通 | [7 empty] | 0
备注 | 1、如涉及表内未覆盖的城市，运输价格按直线距离最短的城市相应运输价格计取。如直线距离超过300公里，双方协商确定。（仅限表内未涉及城市）

## 安装清单
1.5 安装费清单
区域 | 城市 | 厨柜施工含增值税价格 （元/延长米） |  | 浴柜施工含增值税价格 (元/延长米） |  | 施工含增值税价格 （元/平方）
|  | 橱柜地柜 | 橱柜吊柜 | 浴柜地柜 | 浴柜镜柜 | 橱柜高柜 | 玄关柜 | 衣柜 | 平均值
上海区域 | 上海
杭州
苏州
无锡
南京
宁波
扬州
温州
徐州
常州
嘉兴
| 南通 | [7 empty] | 0
备注 | 1、存在二次加工水槽安装方式为台下安装，费用另行报价。
2、施工工程量中计算包括延长板、飞板、收口板、假面板等所有柜体的长度。
3、如涉及表内未覆盖的城市，施工价格按直线距离最短的城市相应施工价格计取