## 1、报价说明
报价说明
一、常规报价说明
1、投标企业根据自身产品进行报价；
2、投标产品需满足《技术要求》，报价清单中空格部分均需填写；
3、清单报价单位为人民币元；
4、UPVC管箍、成品管卡消耗量，管道、管件损耗率、电线损耗率，包含在报价中，后期不再另行调整；
5、含税综合单价为供需双方采购订单的定价依据，为需方工地到货价，包括成品、包装、运费、利润、税金、管理费、检验费、成品费、货到工地负责堆放至需方指定地点或仓库等所有费用以及因质量问题引起的维修或更换、技术指导和培训等费用；
二、其他说明
1、参与报价产品需满足国家、行业相应标准规范，同时满足附件《技术要求》，如国家有最新规范要求，则需满足最新规范要求；
2、主机综合总价=（设备含税供应价+设备含税安装价）*总套数*系列权重*规格权重
3、配件综合总价=（配件含税供应价+配件含税安装价）*数量
4、综合总价=主机综合总价之和+配件综合总价之和

## 2、新风主机报价清单
新风主机价格清单
类别 | 产品系列 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 尺寸 （长*宽*高，mm） | 设备供应价（含税） | 安装含增值税单价 | 总套数 | 系列权重 | 规格权重 | 主机综合总价（含税主机单价+含税安装费）*套数
主机 | 负压系列 | 负压新风系统 |  |  | 150m3/h |  |  |  | 2400 | 25% | 50% | 0
|  | 负压新风系统 |  |  | 250m3/h |  |  |  | 2400 |  | 40% | 0
|  | 负压新风系统 |  |  | 350m3/h |  |  |  | 2400 |  | 10% | 0
| 正压系列 | 正压除霾新风机 |  |  | 150m3/h |  |  |  | 2400 | 30% | 30% | 0
|  | 正压除霾新风机 |  |  | 250m3/h |  |  |  | 2400 |  | 60% | 0
|  | 正压除霾新风机 |  |  | 350m3/h |  |  |  | 2400 |  | 10% | 0
| 双向流 系列 | 双向流全热交换器 |  |  | 150m3/h |  |  |  | 2400 | 40% | 10% | 0
|  | 双向流全热交换器 |  |  | 250m3/h |  |  |  | 2400 |  | 50% | 0
|  | 双向流全热交换器 |  |  | 350m3/h |  |  |  | 2400 |  | 40% | 0
| 超低能耗被动房 | 双循环除霾全热交换新风系统 |  |  | 150m3/h |  |  |  | 2400 | 5% | 5% | 0
|  | 双循环除霾全热交换新风系统 |  |  | 250m3/h |  |  |  | 2400 |  | 45% | 0
|  | 双循环除霾全热交换新风系统 |  |  | 350m3/h |  |  |  | 2400 |  | 50% | 0
0

## 3、配件报价清单
新风配件价格清单
类别 | 产品系列 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 设备供应价（不含税） | 设备税金（13%） | 设备供应价（含税） | 安装不含增值税单价 | 增值税率（9%） | 安装含增值税单价 | 数量 | 配件综合总价 | 备注
| 风罩风口 | 外墙风罩（进风口使用） |  |  | Ø110 | 只 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 0
|  | 外墙风罩（进风口使用） |  |  | Ø125 | 只 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 0
|  | 外墙风罩（进风口使用） |  |  | Ø160 | 只 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 0
|  | 外墙风罩（排风口使用） |  |  | Ø110 | 只 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 0
|  | 外墙风罩（排风口使用） |  |  | Ø125 | 只 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 0
|  | 外墙风罩（排风口使用） |  |  | Ø160 | 只 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 0
|  | 室内风口（正压\双向流） |  |  | Ø75 | 只 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 720 | 0
|  | 室内风口（正压\双向流） |  |  | Ø100 | 只 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 720 | 0
| PVC新风管 | UPVC管 |  |  | Ø75×1.8 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0
|  | UPVC管 |  |  | Ø90×1.8 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0
|  | UPVC管 |  |  | Ø110×2.1 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0
|  | UPVC管 |  |  | Ø125×2.3 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0
|  | UPVC管 |  |  | Ø160×2.8 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0
| PVC新风管件 | 90°弯头 |  |  | Ø75 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192 | 0
|  | 90°弯头 |  |  | Ø90 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192 | 0
|  | 90°弯头 |  |  | Ø110 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192 | 0
|  | 90°弯头 |  |  | Ø125 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192 | 0
|  | 90°弯头 |  |  | Ø160 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192 | 0
|  | 大弧弯头 |  |  | Ø75 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192 | 0
|  | 大弧弯头 |  |  | Ø90 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192 | 0
|  | 大弧弯头 |  |  | Ø110 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192 | 0
|  | 45°弯头 |  |  | Ø75 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192 | 0
|  | 45°弯头 |  |  | Ø90 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192 | 0
|  | 45°弯头 |  |  | Ø110 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192 | 0
|  | 45°弯头 |  |  | Ø125 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192 | 0
|  | 45°弯头 |  |  | Ø160 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192 | 0
|  | 管箍 |  |  | Ø75 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0
|  | 管箍 |  |  | Ø90 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0
|  | 管箍 |  |  | Ø110 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0
|  | 管箍 |  |  | Ø125 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0
|  | 管箍 |  |  | Ø160 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0
|  | 变径管箍 |  |  | Ø110×75 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0
|  | 变径管箍 |  |  | Ø110×90 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0
|  | 变径管箍 |  |  | Ø125×110 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0
|  | 变径管箍 |  |  | Ø160×110 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0
|  | 变径管箍 |  |  | Ø160×125 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0
|  | 斜三通 |  |  | Ø110×75 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0
|  | 斜三通 |  |  | Ø110×90 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0
|  | 斜三通 |  |  | Ø110×110 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0
|  | 斜三通 |  |  | Ø125×110 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0
|  | 斜三通 |  |  | Ø160×110 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0
|  | 异径三通 |  |  | Ø110×75 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0
|  | 异径三通 |  |  | Ø110×90 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0
|  | 异径三通 |  |  | Ø125×110 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0
|  | 异径三通 |  |  | Ø160×110 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0
|  | 三通 |  |  | Ø75 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0
|  | 三通 |  |  | Ø110 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0
|  | 三通 |  |  | Ø125 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0
|  | 三通 |  |  | Ø160 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0
|  | 燕尾三通 |  |  | Ø110 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0
|  | 连接件（墙式进风器） |  |  | Ø110 | 个 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0
| 软管 | PVC复合软管 |  |  | Ø75 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 555 | 0
|  | PVC复合软管 |  |  | Ø90 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 555 | 0
|  | PVC复合软管 |  |  | Ø110 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 555 | 0
|  | PVC复合软管 |  |  | Ø125 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 555 | 0
|  | PVC复合软管 |  |  | Ø160 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 555 | 0
|  | 铝箔保温软管 |  |  | Ø110 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 555 | 0
|  | 铝箔保温软管 |  |  | Ø125 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 555 | 0
|  | 铝箔保温软管 |  |  | Ø160 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 555 | 0
|  | 双螺旋柔性消音软管 |  |  | Ø75 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 555 | 0
|  | 双螺旋柔性消音软管 |  |  | Ø90 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 555 | 0
|  | 双螺旋柔性消音软管 |  |  | Ø110 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 555 | 0
|  | 双螺旋柔性消音软管 |  |  | Ø125 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 555 | 0
|  | 双螺旋柔性消音软管 |  |  | Ø160 | 米 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 555 | 0
0

## 报价汇总
新风综合总价（BC档）
序号 | 分项 | 合计（元） | 备注
1 | 主机含安装含税价格
2 | 配件含安装含税价格
3 | 总计 | 0
具体价格明细详见清单