第（1）次回复  回复时间：2023-05.15

江苏省建设工程施工图设计文件

审查意见回复单

建设单位：江苏盛和房地产股份有限公司

项目名称：任港路南、体育馆东路东侧地块停车楼项目室外配套（给排水）

意见书编号：SZ-2023-079

设计单位（章）：南通市规划设计院有限公司                  专业：给排水

| 审查意见 |  |  |  |  |  |  | 回复 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文及安全性方面 无 二、强制性标准方面 (单体工程)任港路南、体育馆东路东侧地块停车楼项目 室外配套（给排水） - 高程基准应采用1985国家高程基准；当确有必要采用其他高程基准时，应与1985国家高程基准建立联系。 三、其它 .(单体工程)任港路南、体育馆东路东侧地块停车楼项目 室外配套（给排水） - 应在市政引入管倒流防止器前增设一个室外消火栓； - 宜补充说明管道基础做法； - 3.1、应补充注明管道定位尺寸；2、应复核施工对周边 - 建（构）筑物有无不利影响；（余同） |  |  |  |  |  |  | 一、强制性条文及安全性方面 无 二、强制性标准方面 1.已修改，详修改图。 - 其它 1.已修改，详修改图。 2.已修改，详修改图。 3.1、已修改，详修改图；2、已复核，无不利影响。 |  |  |
| 本专业签字栏 |  |  |  | 各专业负责人会签栏 |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 校对人 |  | 审核人 | 建筑 | 结构 | 给排水 |  | 电气 | 暖通 |
| 注意事项 |  | 修改图或变更通知单中修改内容须注明原设计图所在图纸号及相关图节点号等。 |  |  |  |  |  |  |  |