## Sheet1
盛和2023-2025年度防火门招标答疑
序号 | 疑问点所在文件位置 | 问题点 | 我司建议 | 招标方回复
1 | 防火门招标清单-编制说明-三.3 | 防火门现场塞缝费用单独列项报价，分项合同签订时，按实际发生情况计算，塞缝灌浆由防火门单位施工。 | 防火门安装完成后，防火门与墙体之间的缝隙建议由总包或公区精装单位进行塞缝和收口，我司负责防火门的灌浆，灌浆的材料由总包或精装单位免费提供。 | 同意，清单已调整。
2 | 防火门招标清单-编制说明-三.6 | 6、混水漆门油漆颜色调整，综合单价不予调整；清水漆门木饰面主材不变颜色变化，综合单价不予调整；清水漆门木饰面主材变化，按清单约定的主材调差价格调整，但颜色调整不予调整。 | 建议贵司在做混水和清水木饰面防火门时，可以先让我们打色进行封样，统一至2-3种颜色，便于项目的施工缩短整体的施工周期，油漆门统一色板后能更大的提升产品的品质。 | 按招标清单执行。
3 | 防火门招标清单-编制说明-三.9 | 9、集中采购招标时，统一按13%增值税率招标，后期如须分别开具供货和安装发票，由各项目根据综合单价分析中的材料费、运输费和安装费组成按实调整。 | 我司发票税率统一为13%。 | 按招标清单执行。
4 | 防火门招标清单-编制说明-四.1 | 1、集中采购期内，清单范围内的清单子目，综合单价不因任何原因调整，包括颜色变化、数量变化、尺寸大小变化、开门形式变化、结构形式变化、开启方式变化等一切变化。 | 因防火门是用平方单价价计算：部分项目的管道井尺寸偏小，在运输，安装，生产工时，五金等项上成本不会下降多少，建议： 1.单扇门面积不足1.2m2的按1.2m2计算 2.双扇门面积不足1.8m2的按1.8m2计算 3.门洞高度尺寸超过2400MM的，单扇门洞宽度超做1200MM，双扇门洞宽度超做2400MM，进行价格调差。 | 按招标清单执行。
5 | 防火门招标清单-编制说明-四.3 | 3、集中采购期内，招标人（即发包方）保留更改防火门样式、防火锁具的权利，发生取消门锁、把手更改时，联采中标单位（即承包方）必须接受按投标报价表扣除相关费用的要求；发生更换集中采购范围外锁具品牌型号时，由甲乙双方协商确定综合单价。 | 非集采内的定制锁具五金等，下单后不能取消。 | 按招标清单执行。
6 | 防火门招标清单-单价分析表 | 钢材选用宝钢、鞍钢、涟钢 | 是否可用以上三个品牌同等档次的钢材例如：攀钢 | 按招标清单执行。
7 | 防火门招标清单-单价分析表 |  | 这些项是否可以修改，例如我司产地为：重庆 | 规格、型号、材质不能修改，产地可以根据实际情况修改。
8 | 防火门招标清单-单价分析表 |  | 我司是否可以选择同等档次的品牌，建议附产品的外观图片做参考。 | 按招标文件执行。
9 | 防火门招标清单-门体调差标 |  | 建议贵司在做混水、清水木饰面、PVC防火门时，可以先让我们打色进行封样，统一至2-3种颜色，便于项目的施工缩短整体的施工周期，油漆门统一色板后能更大的提升产品的品质。 | 按招标清单执行。
10 | 防火门招标清单-防火门五金表 |  | 这里的闭门器是指机械闭门器？建议不采用电子闭门器，进口品牌的电子闭门器价格很高，供货周期非常长，周期不能得到保证。 | 闭门器指机械闭门器。
11 | 招标文件-第一章-五.1 |  | 考虑端午假期，及答疑回复时间，建议延长投标时间至2023年6月29日 | 按招标文件执行。
12 | 招标文件-第二章-三-（三).2 |  | U盘是否可以和投标文件密封在一起？ | 按招标文件执行。
13 | 招标图纸-钢木质防火门 |  | 为了产品美观，带纹路的钢木质防火门，建议门框表面处理可以换成和门扇颜色接近的PVC覆膜工艺 | 按图纸执行。
14
15
16
17
18