关于盛和集采投标事宜的疑问

1: 配件的数量都是1，后期到现场需要组价确定总价么？

回复：后期按照现场实际组价

2：关于非承压一体机和承压一体机的型号，如果我司型号与要求型号略有差别，能否适当做型号偏离？

回复：投标只能正偏离

3：太阳能热水器分级分档表中有每类太阳能热水器的价格区间，能否问一下，本次投标最高总价有限制，最低总价有无要求？

回复：无要求，但是投标产品必须满足技术标准及国标

4：太阳能一档有三家企业，二档只有一家企业，能否明确一下，是否只能是一档之间进行竞争，还是四家企业竞争名额？

回复：只能一档内竞争

5：商务标的制作我看要求很简单，是否按照集中采购响应文件格式进行制作呢？

回复：按照本次招标文件执行。

1. 不锈钢波纹管δ=2.5，耐压1.0MPa，市面上不锈钢波纹管壁厚一般在0.2~0.25mm，2.5mm无法做波纹管，建议改为δ=0.25，耐压1.0MPa

回复：同意修改为δ=0.25，耐压1.0MPa

1. 太阳能热水器分级分档表中，阳台壁挂支架区分了材质，但阳台壁挂清单中的集热器支架规格为‘万能支架’未体现材质，镀锌板、4#角钢、5#角钢支架价格差距较大，请问万能支架按照哪种材质报价？

回复：按照4#角钢

2023年6月19日