## 填写说明
燃气、电热水器（B档）采购工程报价清单说明 |  | 备注
1 | 本次招标范围为盛和2023~2025年度燃气、电热水器集中采购工程。 | 招标范围
2 | 价格组成：1. 综合单价包括但不限于在满足技术要求的前提下所订成套产品（包含其附件）的制作、供应、包装、运输（含保险费）、管理费、利润、税金、货到工地负责堆放至指定地点、材料损耗、安装（主机吊装，不含配套接管）、配件、辅材等所发生的一切费用，还包括现场协调、现场配合验收、调试、抽样测试、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用，并充分考虑了风险因素（市场价格波动、法规、规定等）等全部费用，此价格为供需双方签订采购合同的定价依据，协议期内综合价格不调整，本工程不设调差机制。 | 价格组成
3 | 如因国家政策调整，税前价格不变，税后价格随税率变动调整。 | 税率说明
4 | 除上述规定外，其余设备及附配件供货综合单价一律不再调整，该单价中已综合考虑了在合同有效期内的材料设备、机械、人工等所有市场价格波动的风险，在合同有效期内不做任何调整。（合同规定的情况除外）。 | 适配各个品类的保修、技术要求，及其他需要重点说明的要求及条款
5 | 双方约定合同价款包括的内容还有：本工程调试（含联合调试）、成品保护、验收、维修保修期内因产品质量问题引起的维修和更换、技术支持等。
6 | 供方必须按规定提供全部完整无损、全新的产品，机器在正常维护使用下使用寿命不低于8年
7 | 产品除符合国家有关技术标准GB 6932-2015外，必须满足国家与地方的产品规范以及行业质量/技术标准
8 | 燃气、电热水器材质、技术参数等需满足盛和房产技术标准
9 | 报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在总价之中
10 | 各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失；
11 | 均衡报价：产品报价按中实际价值均衡报价，不允许脱离真实成本偏离报价，故意偏离报价恶意中标的，甲方有权废除中标资格。

## 汇总表
燃气、电热水器（B档）采购工程报价汇总
序号 | 类别 | 套数（共计8000套） | 合计（元） | 备注
1 | 燃气热水器 | 6000套 | 0
2 | 电热水器 | 2000套 | 0
| 含税总计 |  | 0
1、具体价格明细详见清单，全系列报价清单不计入报价汇总。

## 1.燃气主材报价清单
1、燃气热水器主材报价清单
序号 | 产品型号 | 额定产热水量（L/min） | 适用房型 | 投标产品技术参数 | 标配辅材 | 投标产品型号 | 投标产品图片 | 产品特征描述 | 单位 | 主材税率 | 套数（共计6000套） | 含税控制价/元 | 总价 | 备注
1 | 燃气热水器 | 11 | 一厨一卫型（手持花洒） | 1.给排气方式: 强排无循环\非冷凝机 2.能效等级：2级 3.满足盛和技术标要求 | 使用说明书（含保修卡）1本、膨胀螺钉（用于热水器安装）1套、膨胀胶塞（用于热水器安装）2件、安装螺钉（用于热水器安装）2个、自攻螺钉（用于安装管道）2个、不锈钢烟管60cm、烟管弯头1个、防倒风接头1套、704硅胶、生胶带 |  |  |  | 台 | 13% | 500 | 0 | 0
2 | 燃气热水器 | 13 | 一厨一卫型（头顶花洒） | 1.给排气方式: 强排无循环\非冷凝机 2.能效等级：2级 3.满足盛和技术标要求 | 使用说明书（含保修卡）1本、膨胀螺钉（用于热水器安装）1套、膨胀胶塞（用于热水器安装）2件、安装螺钉（用于热水器安装）2个、自攻螺钉（用于安装管道）2个、不锈钢烟管60cm、烟管弯头1个、防倒风接头1套、704硅胶、生胶带 |  |  |  | 台 | 13% | 500 | 0 | 0
3 | 燃气热水器 | 16 | 一厨二卫型 | 1.给排气方式: 强排无循环\非冷凝机 2.能效等级：2级 3.满足盛和技术标要求 | 使用说明书（含保修卡）1本、膨胀螺钉（用于热水器安装）1套、膨胀胶塞（用于热水器安装）2件、安装螺钉（用于热水器安装）2个、自攻螺钉（用于安装管道）2个、不锈钢烟管60cm、烟管弯头1个、防倒风接头1套、704硅胶、生胶带 |  |  |  | 台 | 13% | 500 | 0 | 0
4 | 燃气热水器 | 20 | 一厨二卫型（带浴缸） | 1.给排气方式: 强排无循环\非冷凝机 2.能效等级：2级 3.满足盛和技术标要求 | 使用说明书（含保修卡）1本、膨胀螺钉（用于热水器安装）1套、膨胀胶塞（用于热水器安装）2件、安装螺钉（用于热水器安装）2个、自攻螺钉（用于安装管道）2个、不锈钢烟管60cm、烟管弯头1个、防倒风接头1套、704硅胶、生胶带 |  |  |  | 台 | 13% | 500 | 0 | 0
5 | 燃气热水器（采用内置循环泵） | 16 | 一厨二卫型 | 1.给排气方式: 强排带循环\非冷凝机 2.能效等级：2级 3.满足盛和技术标要求 | 使用说明书（含保修卡）1本、膨胀螺钉（用于热水器安装）1套、膨胀胶塞（用于热水器安装）2件、安装螺钉（用于热水器安装）2个、自攻螺钉（用于安装管道）2个、不锈钢烟管60cm、烟管弯头1个、防倒风接头1套、704硅胶、生胶带 |  |  |  | 台 | 13% | 1500 | 0 | 0
6 | 燃气热水器（采用内置循环泵） | 20 | 一厨二卫型（带浴缸） | 1.给排气方式: 强排带循环\非冷凝机 2.能效等级：2级 3.满足盛和技术标要求 | 使用说明书（含保修卡）1本、膨胀螺钉（用于热水器安装）1套、膨胀胶塞（用于热水器安装）2件、安装螺钉（用于热水器安装）2个、自攻螺钉（用于安装管道）2个、不锈钢烟管60cm、烟管弯头1个、防倒风接头1套、704硅胶、生胶带 |  |  |  | 台 | 13% | 1500 | 0 | 0
7 | 燃气热水器（采用内置循环泵） | 24 | 一厨三卫型（带浴缸） | 1.给排气方式: 强排带循环\非冷凝机 2.能效等级：2级 3.满足盛和技术标要求 | 使用说明书（含保修卡）1本、膨胀螺钉（用于热水器安装）1套、膨胀胶塞（用于热水器安装）2件、安装螺钉（用于热水器安装）2个、自攻螺钉（用于安装管道）2个、不锈钢烟管60cm、烟管弯头1个、防倒风接头1套、704硅胶、生胶带 |  |  |  | 台 | 13% | 1000 | 0 | 0
含税总价合计： | [12 empty] | 0

## 2.燃气辅材报价清单
2、燃气热水器辅材报价清单（不计入总价）
序号 | 辅材 | 规格型号 | 单位 | 税率 | 含税控制价/元 | 备注
一、强排机、室内型；强排机、室内型带内循环泵（16L及以下）
1 | 不锈钢烟管 | 直径60*500mm | 根 | 13% | 0
2 | 排烟管弯头 | 直径60mm | 个 | 13% | 0
3 | 不锈钢波纹管 | 4"（150mm/根） | 根 | 13% | 0
4 | 冷热水三角球阀 | 4" | 个 | 13% | 0
5 | 内墙装饰盖 | 直径60mm | 个 | 13% | 0
6 | 标准出墙烟管 | 直径60mm | 个 | 13% | 0
二、强排机、室内型；强排机、室内型带内循环泵（16L及以上）
1 | 不锈钢烟管 | 直径80*500mm | 根 | 13% | 0
2 | 排烟管弯头 | 直径80mm | 个 | 13% | 0
3 | 不锈钢波纹管 | 6"（150mm/根） | 根 | 13% | 0
4 | 冷热水三角球阀 | 6" | 个 | 13% | 0
5 | 内墙装饰盖 | 直径80mm | 个 | 13% | 0
6 | 标准出墙烟管 | 直径80mm | 个 | 13% | 0

## 3.燃气备品零部件报价清单
3、燃气热水器备品零部件报价清单（不计入总价）
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 含税控制单价/元 | 备注
1 | 不锈钢烟管 | 直径φ80，L=200mm |  | 0
2 | 不锈钢烟管 | 直径φ80，L=300mm |  | 0
3 | 不锈钢烟管 | 直径φ80，L=500mm |  | 0
4 | 不锈钢烟管 | 直径φ60，L=200mm |  | 0
5 | 不锈钢烟管 | 直径φ60，L=300mm |  | 0
6 | 不锈钢烟管 | 直径φ60，L=500mm |  | 0
7 | 排烟管弯头 | 90度，φ60 |  | 0
8 | 排烟管弯头 | 90度，φ80 |  | 0
9 | 烟管装饰盖 | φ60烟管用 |  | 0
10 | 烟管装饰盖 | φ80烟管用 |  | 0
11 | 防风逆止阀 | φ60烟管用 |  | 0
12 | 防风逆止阀 | φ80烟管用 |  | 0
13 | 波纹管 | DN15，L=300mm |  | 0
14 | 波纹管 | DN15，L=400mm |  | 0
15 | 波纹管 | DN15，L=500mm |  | 0
16 | 波纹管 | DN20，L=300mm |  | 0
17 | 波纹管 | DN20，L=400mm |  | 0
18 | 波纹管 | DN20，L=500mm |  | 0
19 | 冷热水三角球阀 | 4分铜芯球阀 |  | 0
20 | 冷热水三角球阀 | 6分铜芯球阀 |  | 0
21 | 单向阀 | 4分 |  | 0
22 | 单向阀 | 6分 |  | 0
23 | 活接三通 | 4分 |  | 0
24 | 活接三通 | 6分 |  | 0
25 | 铜对丝 | 4分 |  | 0
26 | 铜对丝 | 6分 |  | 0
27 | 铜变径 | 4-6变径 |  | 0
28 | 自动排气阀4分 | 4分 |  | 0
29 | 自动排气阀6分 | 6分 |  | 0
30 | 泄压阀4分 | 4分 |  | 0
31 | 泄压阀6分 | 6分 |  | 0
32 | 烟管吊杆 |  |  | 0
33 | 生料带 |  |  | 0
34 | 铝箔胶带 |  |  | 0
35 | 防火封堵 | 内墙烟管洞口封堵 |  | 0
36 | 烟管隔热处理 | 1m以内 |  | 0
37 | 穿墙套管 |  |  | 0
38 | 墙体开洞 |  |  | 0

## 4.燃气全系列报价清单
4、燃气热水器全系列报价清单（不计入总价）
序号 | 产品型号 | 额定产热水量（L/min） | 适用房型 | 是否防冻 | 能效等级 | 给排气方式 | 标配辅材 | 投标产品型号 | 投标产品图片 | 产品特征描述 | 单位 | 税率 | 含税综合单价/元 | 备注
1 | 燃气热水器 | [9 empty] | 台
2 | 燃气热水器（采用内置循环泵） | [9 empty] | 台
3 | ... | [9 empty] | 台
4 | [10 empty] | 台
5 | [10 empty] | 台
6 | [10 empty] | 台
7 | [10 empty] | 台
8 | [10 empty] | 台
9 | [10 empty] | 台
10 | [10 empty] | 台

## 5.电热主材报价清单
5、电热水器主材报价清单
序号 | 产品型号 | 产品类型 | 产品特征描述 | 升数 | 控制方式 | 能效等级 | 标配辅材 | 投标产品名称 | 投标产品特征描述 | 升数 | 控制方式 | 能效等级 | 产品图片 | 单位 | 税率 | 套数（共计2000套） | 含税控制单价/元 | 总价 | 备注
1 | 电热水器 | 横式壁挂式电热水器 | 电子显示 | 40L | 机控 | 二级能效 | 安全阀1个（金属阀芯） 说明书1份 泄压软管1条 滤网垫圈1个 卡簧1个 膨胀螺栓挂钩2个 | [6 empty] | 台 | 13% | 80 | 0 | 0
2 | 电热水器 |  | 电子显示 | 50L | 机控 | 二级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 80 | 0 | 0
3 | 电热水器 |  | 电子显示 | 60L | 机控 | 二级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 80 | 0 | 0
4 | 电热水器 |  | 电子显示 | 80L | 机控 | 二级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 80 | 0 | 0
5 | 电热水器 |  | 电子显示 | 40L | 线控 | 二级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 80 | 0 | 0
6 | 电热水器 |  | 电子显示 | 50L | 线控 | 二级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 80 | 0 | 0
7 | 电热水器 |  | 电子显示 | 60L | 线控 | 二级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 80 | 0 | 0
8 | 电热水器 |  | 电子显示 | 40L | 机控 | 一级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 60 | 0 | 0
9 | 电热水器 |  | 电子显示 | 50L | 机控 | 一级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 60 | 0 | 0
10 | 电热水器 |  | 电子显示 | 60L | 机控 | 一级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 60 | 0 | 0
11 | 电热水器 |  | 电子显示 | 80L | 机控 | 一级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 60 | 0 | 0
12 | 电热水器 |  | 电子显示 | 40L | 遥控 | 一级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 130 | 0 | 0
13 | 电热水器 |  | 电子显示 | 50L | 遥控 | 一级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 130 | 0 | 0
14 | 电热水器 |  | 电子显示 | 60L | 遥控 | 一级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 130 | 0 | 0
15 | 电热水器 |  | 电子显示 | 80L | 遥控 | 一级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 130 | 0 | 0
16 | 电热水器 |  | 电子显示 | 100L | 遥控 | 一级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 130 | 0 | 0
17 | 电热水器 | 竖式壁挂式电热水器 | 电子显示 | 40L | 机控 | 二级能效 | 安全阀1个（金属阀芯） 说明书1份 泄压软管1条 滤网垫圈1个 卡簧1个 膨胀螺栓挂钩2个 | [6 empty] | 台 | 13% | 100 | 0 | 0
18 | 电热水器 |  | 电子显示 | 50L | 机控 | 二级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 100 | 0 | 0
19 | 电热水器 |  | 电子显示 | 60L | 机控 | 二级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 100 | 0 | 0
20 | 电热水器 | 小厨宝 | 旋钮控温 | 6L | 机控 | 二级能效 | 安全阀1个（金属阀芯）、说明书1份、泄压软管1条、安装背板1个、膨胀螺丝管3个、大扁头自攻螺丝3个 | [6 empty] | 台 | 13% | 100 | 0 | 0
21 | 电热水器 |  | 旋钮控温 | 10L | 机控 | 二级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 50 | 0 | 0
22 | 电热水器 | 横式壁挂式电热水器（零售爆款） | 具有智能功能（比如智能语音、wifi控制等），横式安装，遥控操作 | 50L | 遥控 | 一级能效 | 安全阀1个（金属阀芯） 说明书1份 泄压软管1条 滤网垫圈1个 卡簧1个 膨胀螺栓挂钩2个 | [6 empty] | 台 | 13% | 50 | 0 | 0
23 | 电热水器 |  |  | 60L | 遥控 | 一级能效 | [7 empty] | 台 | 13% | 50 | 0 | 0
含税总价合计： | [17 empty] | 0

## 6.电热辅材报价清单
6、电热水器辅材报价清单（不计入总价）
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 产品特征描述 | 单位 | 供应商填报-材料名称 | 供应商填报-产品特征描述 | 图片 | 税率 | 含税单价控制价/元 | 备注
1 | PPR管 | DN20 | 直管 | 米 |  |  |  | 13% | 0
2 | 插头电源线 | BV-3*1.5 | 4mm² | 米 |  |  |  | 13% | 0
3 | 安装托架 | 不锈钢 | 用于墙壁 | 套 |  |  |  | 13% | 0
4 | 安装吊架 | 不锈钢 | 用于天花板 | 套 |  |  |  | 13% | 0
5 | 90度弯头 | DN20 | 弯头 | 个 |  |  |  | 13% | 0
6 | 45度弯头 | DN20 | 弯头 | 个 |  |  |  | 13% | 0
7 | 专用直活接 | 20*1/2 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
8 | 专用弯活接 | 20*1/2 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
9 | 加长弯活接 | 20 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
10 | 异径接头 | 20*25 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
11 | 等径三通 | 20 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
12 | 异径三通 | 25*20*25 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
13 | 管帽堵头 | 20 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
14 | 内丝直接头 | 20*1/2 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
15 | 内丝弯头 | 20*1/2 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
16 | 等径直接头 | 20 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
17 | 铜对丝（水） | S1/2”M-1/2”M |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
18 | 靠墙内丝弯头 | 20*1/2 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
19 | 过桥弯管 | 20 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
20 | 外丝三通 | 20*1/2*20 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
21 | 外丝直接头 | 20*1/2 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
22 | 外丝弯头 | 20*1/2 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
23 | 内丝三通 | 20*1/2*20 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
24 | 活接三通 | 20 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
25 | PPR截止阀 | 20*3/4 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
26 | 铜球阀（水） | Q1/2F-1/2F |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
27 | 铜角阀（水） | 1/2M-1/2M |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
28 | 铜三通（水） | T1/2F-1/2F-1/2F |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
29 | 铜弯头（水） | L1/2F-1/2F |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
30 | 金属管卡 | 20 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
31 | 金属管卡 | 25 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
32 | 塑料管卡 | 20 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
33 | 塑料管卡 | 25 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
34 | 特殊墙体安装支架 | / |  | 套 |  |  |  | 13% | 0
35 | 安全阀泄压管 | 套(含铜头) |  | 根 |  |  |  | 13% | 0
36 | 专用泄压管 | 1.5米 |  | 根 |  |  |  | 13% | 0
37 | 电源插座 | 16A |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
38 | 线控器底盒 | 86 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0
39 | 线控器底盒 | 非标 |  | 个 |  |  |  | 13% | 0 | 根据产品填写
40 | 线控控制线 | 7芯 |  | 米 |  |  |  | 13% | 0 | 线芯为铜（不接铅），截面积不低于0.07平方，外表皮PVC

## 7.电热全系列报价清单
7、电热水器全系列报价清单（不计入总价）
序号 | 产品型号 | 产品类型 | 投标产品名称 | 投标产品特征描述 | 升数 | 控制方式 | 能效等级 | 产品图片 | 单位 | 税率 | 含税控制单价/元 | 备注
1 | 电热水器
2 | 电热水器
3
4
5
6
7
8
9