**疑问函**

一、提疑供应商基本信息

质疑供应商： 青岛海信日立空调系统有限公司

联系人： 刘林飞 联系电话： 15206136557

授权代表： 刘林飞

联系电话： 15206136557

联系邮箱： 1015277354@qq.com 二、提疑项目基本情况

质疑项目的名称：江苏盛和房地产股份有限公司 2023-2025 年度材料设备品牌入围单位（空调二次）

采购人名称：江苏盛和房地产股份有限公司

三、提疑事项具体内容

**提疑事项1：** 1-1户式中央空调设备报价清单中“备注：各家单位需填写红色标底部分，指标要求为底线要求，如部分产品制冷量和制热量确实无法满足指标要求，允许最大负偏差不超过指标要求的5%，最大正偏离不超过指标要求的10%” 部分规格日立参数无法响应,如：

①日立小多联机室外机侧出风 制冷量31kW，制热量34kW这档空缺，若用日立RAS-280FSLNY2Q 型号应标制冷量负偏离9.68%，制热量负偏离7.35% ，若用日立RAS-335FSLNY2Q应标，制冷量正偏8.06%，制热量正偏10.29%。 均不满足招标要求。

②日立小多联室内机最小容量制冷量1.8kW，制热量2.2kW，相较招标要求制冷量1.7kW，制热量1.9kW，制冷量正偏5.88%，制热量正偏15.79%。不满足招标要求。

建议：改为第一次招标要求“允许正偏离不限，负偏离不能大于5%”。

**回复：允许正偏离不限，负偏离不能大于5%，清单已调整。**