- 附件1

- 法定代表人身份证明书

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：                    性别：

年龄：                    职务：

联系方式：

系：                          的法定代表人。

特此证明

投标人（盖单位章）：

日期：

- 附件2

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人       （姓名）系                  （投标人单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）（身份证号：           ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权委托人联系电话：

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或印章）

- 附件3

投 标 函

南通海通城市发展有公司 ：

（一）根据已收到的                                   项目的询价函文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程询价文件的规定，经考察现场和研究询价文件后，愿以人民币           元投标报价，在合同规定的实施期内、按合同约定承担本次招标范围内的全部工作。

（二）我单位保证本项目质量达到         。

(三) 贵单位的询价函文件和投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖单位章)：

法定代表人或代理人(签字)：

日期：     年    月    日

- 附件4 报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音专线 | 1、PB（TDM/IP）、IAD、AG等语音设备接入； 2、满足约30部固定电话本地语音、长途语音、语音虚拟专网、呼叫中心传真等语音功能； 3、实打实收； 4、安装、调试及其他辅助材料。 | 年 | 1 |  |  |  |
| 2 | 办公网络 | 1、200M及以上的一条专线接入（含固定IP）； 2、满足至少40台电脑、3台复印机、12台打印机互联网使用。 3、安装、调试及其他辅助材料。 | 年 | 1 |  |  |  |
| 3 | 防火墙 | 1、保护计算机网络环境、阻断不安全网络因素、病毒防护、定期安全报告、远程办公加密链接等相关功能。 2、安装、调试及其他辅助材料。 | 年 | 1 |  |  |  |
| 4 | 无线AP | 1、一条2千兆及以上宽带接入； 2、设备采购、安装及调试； 3、能满足约80台无线设备联网使用以及整栋大楼无线覆盖； 4、需提供统一账号； 5、其他辅助材料。 | 年 | 1 |  |  |  |
| 5 | 人脸可视对讲门禁 | 1、200万广角宽动态摄像头； 2认证方式：支持人脸、刷卡、单独 密码、二维码、人脸+密码； 3、存储容量：本地支持至少1000 人脸库、5000 张卡，15 万条事件记录； - 支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；支持手机云端呼叫功能、远程操控； - 设备支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 6、设备采购、安装、调试及其他辅助材料。 | 项 | 1 |  |  | 品牌推荐：海康威视、大华、华为 |
| 6 | 球机 | 1、球机参数：200W像素 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 快门：1 s~1/30,000 s 慢快门：支持 聚焦模式：半自动;手动;自动 日夜转换模式：自动ICR彩转黑 日夜转换方式：白天,夜晚,自动,定时切换 背光补偿：支持 宽动态：120dB超宽动态 强光抑制：支持 3D降噪：支持 透雾：支持 区域曝光：支持 区域聚焦：支持 图像设置：饱和度;亮度;对比度;锐度 图像参数切换：支持 白平衡：手动白平衡;室内;室外;日光灯;钠灯;自动跟踪白平衡;自动白平衡;锁定白平衡 数字变倍：16倍 光学变倍：23倍 隐私遮蔽：最多24块;支持多种颜色设置 信噪比：＞52dB 云台功能 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 比例变倍：支持 预置点个数：300个 巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点 花样扫描：4条 断电记忆：支持 守望功能：预置点;巡航扫描;花样扫描;自动扫描;垂直扫描;随机扫描;帧扫描;全景扫描 3D 定位：支持 方位角信息显示：支持 预置点视频冻结：支持 定时任务：预置点;自动扫描;随机扫描;帧扫描;巡航扫描;花样扫描;全景扫描;垂直扫描;球机重启;球机校验 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 2、网络接入； 3、确保通电使用； 4、产生的网络费、电费； 5、设备采购、安装、调试、立杆安装及其他辅助材料。 | 个 | 6 |  |  | 1、监控需连接手机云平台并能保存10-15天 2、 品牌推荐：海康威视、大华、华为 |
| 7 | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 税金 |  |  |  | % |  |  |
| 9 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：项目中的推荐（建议）品牌，只是推荐所采购产品（设备）的档次。报价供应商如拟投产品不在推荐品牌之列的，报价货物品牌的技术参数不得低于推荐的品牌。