- 投标文件格式

投标响应文件密封封面范例

南通海润水务有限公司PE管及配件

年度采购项目

资格审查文件/技术标文件/商务标文件/电子投标文件

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 一、法定代表人身份证明书

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系______________（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位章）：

附：法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）

日期：年月日

## 二、授权委托书（如有授权）

本人_________(姓名)系___________________(投标人单位名称)的法定代表人，现委托_____________(姓名)（身份证号：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：性别：年龄：

代理人单位：部门：职务：

投标人（盖单位章）：

法人代表人（签字或印章）：

附：被授权人身份证正反面复印件（加盖公章）

日期：   年  月  日

三、投标声明函

致（招标单位名称）：

1、我方承诺（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备及专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件，且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人、其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人、其它组织）；以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

2、我方承诺参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

3、我方承诺完全具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，完成供货。

5、我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

6、我方投标文件有效期为自开标日起60个日历日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

7、我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

8、我方承诺所提供的货物完全响应招标文件“项目需求”内容。

9、我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

10、我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照/《事业单位法人证书》已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

11、我方委托授权(姓名:_________，身份证号:_________，联系电话：________)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

12、我方承诺将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：

- 日期：

四、商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：本项目不接受负偏离的产品。

1.投标人提交的投标文件中与招标文件评标办法“商务技术标部分”的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人不得虚假响应。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：本项目不接受负偏离的产品。

1.投标人提交的投标文件中与招标文件评标办法中“商务技术标”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人不得虚假响应。

## 4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

## 五、投标函

致（招标单位名称）：

根据贵方采购的招标文件，授权代表（姓名、职务、）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本贰份。

据此函，我方宣布同意如下：

1、根据已收到的：南通海润水务有限公司PE管及配件年度采购项目招标文件（含答疑），我单位经研究招标文件后，我方愿以人民币　　　　　　　　　　元的投标总价（含税）（具体详见明细报价一览表）完成该项目。

2、招标响应人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、我们同意在从规定的开标之日起六十天为投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任，我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

5、我方愿意向招标人提供任何与本次招标文件有关的其他资料。

6、我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标人不向未中标人解释未中标理由的义务。

7、我们出具金额为人民币     元整的投标保证金。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后的7天内未能或拒绝签订合同协议书；出现弄虚作假以及违反招投标法规定的情况；或未能在规定时间内提交履约保证金，招标人有权没收投标担保金，另选中标单位。

8、投标人同意提供按照招标人可能要求的与其评审有关的一切数据或资料，同时也理解，招标人及招标代理人不负担我们的任何投标费用。

9、投标人确认本招标文件限定的投标时间不影响我们的正常投标。

10、一旦我方成交，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

11、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按相关的法律法规给予惩罚。

投标单位：（盖章）

法定代表人（签名或印鉴）：

授权委托代理人（签名或印鉴）：

年   月   日

- 六、明细报价一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价报价（元） | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE直管 （16㎏） | PE 500管 16㎏ | 600 | 米 |  |  |  |
| 2 | PE直管 （16㎏） | PE 400管 16㎏ | 1 | 米 |  |  |  |
| 3 | PE直管 （16㎏） | PE 315管 16㎏ | 1 | 米 |  |  |  |
| 4 | PE直管 （16㎏） | PE 250管 16㎏ | 1 | 米 |  |  |  |
| 5 | PE直管 （16㎏） | PE 200管 16㎏ | 1 | 米 |  |  |  |
| 6 | PE直管 （16㎏） | PE 160管 16㎏ | 1 | 米 |  |  |  |
| 7 | PE直管 （16㎏） | PE 110管 16㎏ | 200 | 米 |  |  |  |
| 8 | PE直管 （16㎏） | PE 90管 16㎏ | 1 | 米 |  |  |  |
| 9 | PE直管 （16㎏） | PE 75管 16㎏ | 100 | 米 |  |  |  |
| 10 | PE直管 （16㎏） | PE63 管 16㎏ | 1000 | 米 |  |  |  |
| 11 | PE直管 （16㎏） | PE50管 16㎏ | 600 | 米 |  |  |  |
| 12 | PE直管 （16㎏） | PE40管 16㎏ | 600 | 米 |  |  |  |
| 13 | PE直管 （16㎏） | PE32管 16㎏ | 800 | 米 |  |  |  |
| 14 | PE直管 （16㎏） | PE25管 16㎏ | 2500 | 米 |  |  |  |
| 15 | PE直管 | PE63管 10㎏ | 2500 | 米 |  |  |  |
| 16 | PE直管 | PE 500管 10㎏ | 12 | 米 |  |  |  |
| 17 | PE直管 | PE 400管 10㎏ | 12 | 米 |  |  |  |
| 18 | PE直管 | PE 315管 10㎏ | 498 | 米 |  |  |  |
| 19 | PE直管 | PE 250管 10㎏ | 300 | 米 |  |  |  |
| 20 | PE直管 | PE 200管 10㎏ | 2500 | 米 |  |  |  |
| 21 | PE直管 | PE 160管 10㎏ | 1404 | 米 |  |  |  |
| 22 | PE直管 | PE 110管 10㎏ | 3500 | 米 |  |  |  |
| 23 | PE直管 | PE 90管 10㎏ | 400 | 米 |  |  |  |
| 24 | PE直管 | PE 75管 10㎏ | 400 | 米 |  |  |  |
| 25 | PE盘管 （16㎏） | PE63盘管 16㎏ | 2000 | 米 |  |  |  |
| 26 | PE盘管 （16㎏） | PE50盘管 16㎏ | 800 | 米 |  |  |  |
| 27 | PE盘管 （16㎏） | PE40盘管 16㎏ | 1 | 米 |  |  |  |
| 28 | PE盘管 （16㎏） | PE32盘管 16㎏ | 1000 | 米 |  |  |  |
| 29 | PE盘管 （16㎏） | PE25盘管 16㎏ | 2000 | 米 |  |  |  |
| 30 | PE90°弯头（16㎏） | PE200*90°弯头（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 31 | PE90°弯头（16㎏） | PE160*90°弯头（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 32 | PE90°弯头（16㎏） | PE110*90°弯头（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 33 | PE90°承插弯头 | PE75*90°承插弯头（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 34 | PE90°承插弯头 | PE63*90°承插弯头（16㎏） | 400 | 只 |  |  |  |
| 35 | PE90°承插弯头 | PE50*90°承插弯头（16㎏） | 150 | 只 |  |  |  |
| 36 | PE90°承插弯头 | PE40*90°承插弯头（16㎏） | 60 | 只 |  |  |  |
| 37 | PE90°承插弯头 | PE32*90°承插弯头（16㎏） | 2000 | 只 |  |  |  |
| 38 | PE90°承插弯头 | PE25*90°承插弯头（16㎏） | 3000 | 只 |  |  |  |
| 39 | PE90°弯头（10㎏） | PE200*90°弯头 （10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 40 | PE90°弯头（10㎏） | PE160*90°弯头 （10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 41 | PE90°弯头（10㎏） | PE110*90°弯头 （10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 42 | PE45°弯头 | PE500*45°弯头（16㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 43 | PE45°弯头 | PE400*45°弯头（16㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 44 | PE45°弯头 | PE315*45°弯头（16㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 45 | PE45°弯头 | PE200*45°弯头（16㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 46 | PE45°弯头 | PE160*45°弯头（16㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 47 | PE45°弯头 | PE110*45°弯头（16㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 48 | PE45°弯头 | PE90*45°弯头（16㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 49 | PE45°弯头 | PE75*45°弯头（16㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 50 | PE45°弯头 | PE63*45°弯头（16㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 51 | PE 正三通 | PE 110 三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 52 | PE 承插三通 | PE75承插三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 53 | PE 承插三通 | PE63承插三通（16㎏） | 100 | 只 |  |  |  |
| 54 | PE 承插三通 | PE50承插三通（16㎏） | 50 | 只 |  |  |  |
| 55 | PE 承插三通 | PE40承插三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 56 | PE 承插三通 | PE32承插三通（16㎏） | 200 | 只 |  |  |  |
| 57 | PE 承插三通 | PE25承插三通 （16㎏） | 300 | 只 |  |  |  |
| 58 | PE 正三通 | PE 500 三通（10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 59 | PE 正三通 | PE 400 三通（10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 60 | PE 正三通 | PE 315 三通（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 61 | PE 正三通 | PE 200 三通（10㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 62 | PE 正三通 | PE 160 三通（10㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 63 | PE 正三通 | PE 110 三通（10㎏） | 40 | 只 |  |  |  |
| 64 | PE 正三通 | PE 90 三通（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 65 | PE 承插三通 | PE75承插三通（10㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 66 | PE 承插三通 | PE63承插三通（10㎏） | 80 | 只 |  |  |  |
| 67 | PE 承插三通 | PE50承插三通（10㎏） | 60 | 只 |  |  |  |
| 68 | PE 承插三通 | PE40承插三通（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 69 | PE 承插三通 | PE32承插三通（10㎏） | 200 | 只 |  |  |  |
| 70 | PE 承插三通 | PE25承插三通 （10㎏） | 300 | 只 |  |  |  |
| 71 | PE三通 | PE200*160三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 72 | PE三通 | PE200*110三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 73 | PE三通 | PE200*90三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 74 | PE三通 | PE200*75三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 75 | PE三通 | PE200*63三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 76 | PE三通 | PE160*110三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 77 | PE三通 | PE160*75三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 78 | PE三通 | PE160*90三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 79 | PE三通 | PE160*63三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 80 | PE三通 | PE110*90三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 81 | PE三通 | PE110*75三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 82 | PE三通 | PE110*63三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 83 | PE三通 | PE110*50三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 84 | PE三通 | PE110*40三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 85 | PE承插三通 | PE75*63承插三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 86 | PE承插三通 | PE75*50承插三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 87 | PE承插三通 | PE75*40承插三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 88 | PE承插三通 | PE63*50承插三通（16㎏） | 21 | 只 |  |  |  |
| 89 | PE承插三通 | PE63*40承插三通（16㎏） | 11 | 只 |  |  |  |
| 90 | PE承插三通 | PE63*32承插三通（16㎏） | 51 | 只 |  |  |  |
| 91 | PE承插三通 | PE63*25承插三通（16㎏） | 100 | 只 |  |  |  |
| 92 | PE承插三通 | PE50*32承插三通（16㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 93 | PE承插三通 | PE50*25承插三通（16㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 94 | PE承插三通 | PE40*25承插三通（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 95 | PE承插三通 | PE32*25承插三通（16㎏） | 100 | 只 |  |  |  |
| 96 | PE三通 | PE500*400三通（10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 97 | PE三通 | PE500*315三通（10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 98 | PE三通 | PE500*250三通（10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 99 | PE三通 | PE500*200三通（10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 100 | PE三通 | PE500*110三通（10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 101 | PE三通 | PE400*315三通（10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 102 | PE三通 | PE400*200三通（10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 103 | PE三通 | PE400*110三通（10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 104 | PE三通 | PE315*200三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 105 | PE三通 | PE315*110三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 106 | PE三通 | PE200*160三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 107 | PE三通 | PE200*110三通（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 108 | PE三通 | PE200*90三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 109 | PE三通 | PE200*75三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 110 | PE三通 | PE200*63三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 111 | PE三通 | PE160*110三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 112 | PE三通 | PE160*75三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 113 | PE三通 | PE160*90三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 114 | PE三通 | PE160*63三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 115 | PE三通 | PE110*90三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 116 | PE三通 | PE110*75三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 117 | PE三通 | PE110*63三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 118 | PE三通 | PE110*50三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 119 | PE三通 | PE110*40三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 120 | PE承插三通 | PE 90*75承插三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 121 | PE承插三通 | PE 90*63承插三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 122 | PE承插三通 | PE 90*50承插三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 123 | PE承插三通 | PE75*63承插三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 124 | PE承插三通 | PE75*50承插三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 125 | PE承插三通 | PE75*40承插三通（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 126 | PE承插三通 | PE63*50承插三通（10㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 127 | PE承插三通 | PE63*40承插三通（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 128 | PE承插三通 | PE63*32承插三通（10㎏） | 50 | 只 |  |  |  |
| 129 | PE承插三通 | PE63*25承插三通（10㎏） | 100 | 只 |  |  |  |
| 130 | PE承插三通 | PE50*32承插三通（10㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 131 | PE承插三通 | PE50*25承插三通（10㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 132 | PE承插三通 | PE40*25承插三通（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 133 | PE承插三通 | PE32*25承插三通（10㎏） | 100 | 只 |  |  |  |
| 134 | PE承插束节 | 110PE承插束节（16㎏） | 60 | 只 |  |  |  |
| 135 | PE承插束节 | 90PE承插束节（16㎏） | 40 | 只 |  |  |  |
| 136 | PE承插束节 | 75PE承插束节（16㎏） | 40 | 只 |  |  |  |
| 137 | PE承插束节 | 110PE承插束节（10㎏） | 50 | 只 |  |  |  |
| 138 | PE承插束节 | 90PE承插束节（10㎏） | 30 | 只 |  |  |  |
| 139 | PE承插束节 | 75PE承插束节（10㎏） | 30 | 只 |  |  |  |
| 140 | PE承插束节 | 63PE承插束节（16㎏） | 400 | 只 |  |  |  |
| 141 | PE承插束节 | 50PE承插束节（16㎏） | 110 | 只 |  |  |  |
| 142 | PE承插束节 | 40PE承插束节（16㎏） | 40 | 只 |  |  |  |
| 143 | PE承插束节 | 32PE承插束节（16㎏） | 310 | 只 |  |  |  |
| 144 | PE承插束节 | 25PE承插束节（16㎏） | 1010 | 只 |  |  |  |
| 145 | PE 大小头 | 110*75PE大小头（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 146 | PE 大小头 | 110*63PE大小头（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 147 | PE 大小头 | 75*63PE大小头（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 148 | PE 大小头 | PE500*400大小头（10㎏） | 2 | 只 |  |  |  |
| 149 | PE 大小头 | PE500*300大小头（10㎏） | 2 | 只 |  |  |  |
| 150 | PE 大小头 | PE500*200大小头（10㎏） | 2 | 只 |  |  |  |
| 151 | PE 大小头 | PE400*300大小头（10㎏） | 2 | 只 |  |  |  |
| 152 | PE 大小头 | PE400*200大小头（10㎏） | 2 | 只 |  |  |  |
| 153 | PE 大小头 | PE400*110大小头（10㎏） | 2 | 只 |  |  |  |
| 154 | PE 大小头 | PE315*200大小头（10㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 155 | PE 大小头 | PE315*160大小头（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 156 | PE 大小头 | PE315*110大小头（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 157 | PE 大小头 | PE200*160大小头（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 158 | PE 大小头 | PE200*110大小头（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 159 | PE 大小头 | 160*110PE大小头（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 160 | PE 大小头 | 160*90PE大小头（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 161 | PE 大小头 | 160*75PE大小头（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 162 | PE 大小头 | 160*63PE大小头（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 163 | PE 大小头 | 160*50PE大小头（10㎏） | 6 | 只 |  |  |  |
| 164 | PE 大小头 | 110*90PE大小头（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 165 | PE 大小头 | 110*75PE大小头（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 166 | PE 大小头 | 110*63PE大小头（10㎏） | 50 | 只 |  |  |  |
| 167 | PE 大小头 | 110*50PE大小头（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 168 | PE 大小头 | 90*75PE大小头（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 169 | PE 大小头 | 90*63PE大小头（10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 170 | PE 大小头 | 75*63PE大小头（10㎏） | 5 | 只 |  |  |  |
| 171 | PE 承插大小头 | 63*50PE承插大小头（16㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 172 | PE 承插大小头 | 63*40PE承插大小头（16㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 173 | PE 承插大小头 | 63*32PE承插大小头（16㎏） | 30 | 只 |  |  |  |
| 174 | PE 承插大小头 | 63*25PE承插大小头（16㎏） | 50 | 只 |  |  |  |
| 175 | PE 承插大小头 | 50*40PE承插大小头（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 176 | PE 承插大小头 | 50*32PE承插大小头（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 177 | PE 承插大小头 | 50*25PE承插大小头（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 178 | PE 承插大小头 | 40*32PE承插大小头（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 179 | PE 承插大小头 | 40*25PE承插大小头（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 180 | PE 承插大小头 | 32*25PE承插大小头（16㎏） | 100 | 只 |  |  |  |
| 181 | PE 承插大小头 | 32*20PE承插大小头（16㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 182 | PE 承插大小头 | 25*20PE承插大小头（16㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 183 | PE大小头（10㎏） | PE 315*200 大小头 （10㎏） | 2 | 只 |  |  |  |
| 184 | PE大小头（10㎏） | PE 315*160 大小头 （10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 185 | PE大小头（10㎏） | PE 315*110 大小头 （10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 186 | PE大小头（10㎏） | PE 200*160 大小头 （10㎏） | 30 | 只 |  |  |  |
| 187 | PE大小头（10㎏） | PE 200*110 大小头 （10㎏） | 30 | 只 |  |  |  |
| 188 | PE大小头（10㎏） | 160*110PE大小头 （10㎏） | 30 | 只 |  |  |  |
| 189 | PE大小头（10㎏） | 160*90PE大小头 （10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 190 | PE大小头（10㎏） | 160*75PE大小头 （10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 191 | PE大小头（10㎏） | 160*63PE大小头 （10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 192 | PE大小头（10㎏） | 110*90PE大小头 （10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 193 | PE大小头（10㎏） | 110*75PE大小头 （10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 194 | PE大小头（10㎏） | 110*63PE大小头 （10㎏） | 30 | 只 |  |  |  |
| 195 | PE大小头（10㎏） | 110*50PE大小头 （10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 196 | PE大小头（10㎏） | 90*75PE大小头 （10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 197 | PE大小头（10㎏） | 90*63PE大小头 （10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 198 | PE大小头（10㎏） | 75*63PE大小头 （10㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 199 | PE铜直接（承） | PE75*63（75*2'）内丝束节 | 11 | 只 |  |  |  |
| 200 | PE铜直接（承） | 63*50PE内丝束节（63*2'） | 60 | 只 |  |  |  |
| 201 | PE铜直接（承） | 50*40PE内丝束节（50*1 1/2） | 50 | 只 |  |  |  |
| 202 | PE铜直接（承） | 40*32PE内丝束节（40*1 1/4） | 20 | 只 |  |  |  |
| 203 | PE铜直接（承） | 32*25PE带丝束节（32*1'） | 300 | 只 |  |  |  |
| 204 | PE铜直接（承） | 32*20PE带丝束节（32*3/4） | 100 | 只 |  |  |  |
| 205 | PE铜直接（承） | 25*20PE带丝束节（25*3/4） | 300 | 只 |  |  |  |
| 206 | PE铜直接（承） | 25*15PE带丝束节（25*1/2） | 1000 | 只 |  |  |  |
| 207 | PE铜外丝直接 | 75PE外丝直节（75*2 1/2） | 20 | 只 |  |  |  |
| 208 | PE铜外丝直接 | 63PE外丝直节（63*2'） | 350 | 只 |  |  |  |
| 209 | PE铜外丝直接 | 50*40PE外丝直节（50*1 1/2） | 50 | 只 |  |  |  |
| 210 | PE铜外丝直接 | 40PE外丝直节（40*1 1/2） | 60 | 只 |  |  |  |
| 211 | PE铜外丝直接 | 40*32PE外丝直节（40*1 1/4） | 30 | 只 |  |  |  |
| 212 | PE铜外丝直接 | 32*25PE外丝直节（32*1'） | 100 | 只 |  |  |  |
| 213 | PE铜外丝直接 | 32*20PE外丝直节（32*3/4） | 100 | 只 |  |  |  |
| 214 | PE铜外丝直接 | 25*20PE外丝直节（25*3/4） | 300 | 只 |  |  |  |
| 215 | PE铜外丝直接 | 25*15PE外丝直节（25*1/2） | 200 | 只 |  |  |  |
| 216 | PE铜内丝弯头 | 32*25PE带丝弯头（32*1'） | 200 | 只 |  |  |  |
| 217 | PE铜内丝弯头 | 32*20PE带丝弯头（32*3/4） | 200 | 只 |  |  |  |
| 218 | PE铜内丝弯头 | 25*20PE带丝弯头( 25*3/4) | 200 | 只 |  |  |  |
| 219 | PE铜内丝弯头 | 25*15PE带丝弯头(25*1/2) | 300 | 只 |  |  |  |
| 220 | PE铜外丝弯头 | 32*25PE外丝弯头（32*1'） | 200 | 只 |  |  |  |
| 221 | PE铜外丝弯头 | 32*20PE外丝弯头（32*3/4） | 200 | 只 |  |  |  |
| 222 | PE铜外丝弯头 | 25*20PE外丝弯头（25*3/4） | 300 | 只 |  |  |  |
| 223 | PE铜外丝弯头 | 25*15PE外丝弯头（25*1/2） | 500 | 只 |  |  |  |
| 224 | PE 管堵头 | 200PE 管堵头（16㎏） | 15 | 只 |  |  |  |
| 225 | PE 管堵头 | 110PE 承插堵头（16㎏） | 40 | 只 |  |  |  |
| 226 | PE 管堵头 | 90PE 承插堵头（16㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 227 | PE 管堵头 | 75PE 承插堵头（16㎏） | 11 | 只 |  |  |  |
| 228 | PE 管堵头 | 63PE 承插管堵（16㎏） | 110 | 只 |  |  |  |
| 229 | PE 管堵头 | 50PE 承插管堵（16㎏） | 50 | 只 |  |  |  |
| 230 | PE 管堵头 | 40PE 承插管堵（16㎏） | 30 | 只 |  |  |  |
| 231 | PE 管堵头 | 32PE 承插管堵（16㎏） | 300 | 只 |  |  |  |
| 232 | PE 管堵头 | 25PE 承插管堵（16㎏） | 500 | 只 |  |  |  |
| 233 | PE四通 | 315PE四通（16㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 234 | PE四通 | 200PE四通（16㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 235 | PE四通 | 160PE四通（16㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 236 | PE四通 | 110PE四通（16㎏） | 1 | 只 |  |  |  |
| 237 | PE球阀 | 63PE球阀（16㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 238 | PE球阀 | 50PE球阀（16㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 239 | PE球阀 | 40PE球阀（16㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 240 | PE球阀 | 32PE球阀（16㎏） | 300 | 只 |  |  |  |
| 241 | PE球阀 | 25PE球阀（16㎏） | 1000 | 只 |  |  |  |
| 242 | PE 法兰根 | PE 110法兰根（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 243 | PE 法兰根 | PE 75法兰根（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 244 | PE 法兰根 | PE 63法兰根（16㎏） | 260 | 只 |  |  |  |
| 245 | PE 法兰盘 | PE 110法兰盘（16㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 246 | PE 法兰盘 | PE 63法兰盘（16㎏） | 70 | 只 |  |  |  |
| 247 | PE 法兰根 | PE 500法兰根（10㎏） | 4 | 只 |  |  |  |
| 248 | PE 法兰根 | PE 400法兰根（10㎏） | 2 | 只 |  |  |  |
| 249 | PE 法兰根 | PE 315法兰根（10㎏） | 30 | 只 |  |  |  |
| 250 | PE 法兰根 | PE 200法兰根（10㎏） | 70 | 只 |  |  |  |
| 251 | PE 法兰根 | PE 160法兰根（10㎏） | 50 | 只 |  |  |  |
| 252 | PE 法兰根 | PE 110法兰根（10㎏） | 200 | 只 |  |  |  |
| 253 | PE 法兰根 | PE 90法兰根（10㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 254 | PE 法兰根 | PE 75法兰根（10㎏） | 20 | 只 |  |  |  |
| 255 | PE法兰盘 | PE 315法兰盘 （10㎏） | 4 | 只 |  |  |  |
| 256 | PE法兰盘 | PE 200法兰盘 （10㎏） | 200 | 只 |  |  |  |
| 257 | PE法兰盘 | PE 160法兰盘 （10㎏） | 200 | 只 |  |  |  |
| 258 | PE法兰盘 | PE 110法兰盘 （10㎏） | 400 | 只 |  |  |  |
| 259 | PE法兰盘 | 90PE法兰盘 （10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 260 | PE法兰盘 | 75PE法兰盘 （10㎏） | 10 | 只 |  |  |  |
| 261 | 橡皮垫片 | PE 600橡皮垫片 | 10 | 只 |  |  |  |
| 262 | 橡皮垫片 | PE 500橡皮垫片 | 10 | 只 |  |  |  |
| 263 | 橡皮垫片 | PE 400橡皮垫片 | 10 | 只 |  |  |  |
| 264 | 橡皮垫片 | PE 315橡皮垫片 | 52 | 只 |  |  |  |
| 265 | 橡皮垫片 | PE 200橡皮垫片 | 250 | 只 |  |  |  |
| 266 | 橡皮垫片 | PE 160橡皮垫片 | 200 | 只 |  |  |  |
| 267 | 橡皮垫片 | PE 110橡皮垫片 | 700 | 只 |  |  |  |
| 268 | 橡皮垫片 | PE 90法兰垫片 | 40 | 只 |  |  |  |
| 269 | 橡皮垫片 | PE 75橡皮垫片 | 40 | 只 |  |  |  |
| 270 | 橡皮垫片 | PE 63橡皮垫片（50） | 200 | 只 |  |  |  |
| 投标报价（含税）合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、单价、总价均不得超过最高限价，否则作废标处理。

2、上述单价包括货物出厂价、辅配件费、运输费、包装费、运输损耗、上车费、卸车费、指导安装费、劳务费、抽检费、质保期费用、保险、利润、税金及所有风险、责任等各项应有费用；上述单价在计划供货期内不因市场价格因素和政策性调整的变化而调整。

3、质量标准及规范

（1）HDPE管材符合GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》，采用全新料HDPE100为生产原料，其中氧化诱导时间（210℃）min≥25（或氧化诱导时间（200℃）min≥40），断裂伸长率≥530%，纵向回缩率（110℃）≤3%，耐慢速裂纹增长（80°C，0.92MPa）≥8760h，熔体质量流动速率g/10min（190°，5kg）≤20%，管材的静液压强度（80°C，165h，5.4 MPa）无破坏、无泄漏.

（2）管件为注塑成型产品，符合GB/T13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》。

（3）交货方式为出卖人送货至买受人指定的施工现场。

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日期：