## 施工设备材料清册
现代纺织产业园邻里中心配套项目配电工程设备材料汇总清册
序号 | 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注
（一） | 1#开闭所
1 | 10kV所变柜 | 12kV金属封闭高压开关柜所变柜,SC12-10/0.4kV 30kVA Dyn11 Uk=4% | 台 | 1
2 | 10kV进线柜 | 12kV金属封闭高压开关柜进线柜,真空断路器1250A/母线1250A/31.5kA/4s | 台 | 1
3 | 10kV计量柜 | 12kV金属封闭高压开关柜计量柜 | 台 | 1
4 | 10kV压变柜 | 12kV金属封闭高压开关柜PT柜,10/V3/0.1/V3/0.1/V3/0.1/3kV | 台 | 1
（二） | 1#配电室
1 | 10kV变压器 | SCB12-1250/10，1250kVA，Dyn11，Uk%=6，10±2×2.5%/0.4kV | 台 | 2 | 附IP40罩壳(2mm厚304不锈钢材质)、风机、温控器、带电显示器、电磁锁及防虫网等
2 | 0.4kV受电柜 | 主变进线柜，框架断路器:2500A/4P | 台 | 2
3 | 0.4kV电容器柜 | 电容柜，总容量：520kvar | 套 | 2 | 2面柜，详见"0.4kV系统配置图"
4 | 0.4kV馈线柜 | 馈线柜，详见"0.4kV系统配置图" | 台 | 6
5 | 0.4kV母联柜 | 母联柜，框架断路器:2500A/4P | 台 | 1
6 | 连接铜排 | TMY-100*10 | 米 | 54
7 | 软连接 | 100*10 | 米 | 8
8 | 10kV交联电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3×95 | 千米 | 0.05
9 | 10kV电缆附件 | 冷缩，铜芯，户内终端3×95m㎡，含铜端子 | 套 | 4