分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央创新区医学综合体商业配套区B1F-05号商铺改造工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 电表箱 | 1、配电箱（含固定配件等） 2、电表6只  3、漏保6只  4、电缆、桥架及配件 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 光纤 | 1、光纤线  2、配件 | 米 | 300 |  |  |
| 3 | 自来水 | 1、水表6只  2、水管及配件  3、阀门6只 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 污水 | 1、排水管  2、排水管阀门  3、止回阀  4、提升泵3台 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 临时施工围挡 | 1. 采用环保、无味材质，坚固耐用 2. 外立面平整、美观、高度需满足施工环保要求 3. 设置门，安装门锁 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 运输费用 | 1、材料及工用具运输  2、脚手架租赁费  3、垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 8 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |

说明：一、各报价单位现场查勘、核对工作量、报价即默认甲方预估。

二、该表格“金额 ”列为报价单位填写。

报价单位：

日 期 ： 年 月 日