**询 价 文 件**

**一、项目内容**

1、项目地点：南通市人民中路79号金信大厦

2、最高限价：**人民币1.32万元**。

**二、项目服务范围及内容**

1、服务范围：金信大厦乘用客梯（一台）维修。

2、询价内容： 乘用客梯（三菱牌、一台）配套主板及不间断电源维修。

**三、施工周期：10**天。

**四、投标人资格要求**

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收的良好记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加询价，一经发现，将视同围标处理。

3、供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照）。

4、投标供应商营业执照必须具有电梯设施设备施工范围。

5、法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

6、关于资格文件的声明函（见附件）。

7、本项目不接受任何形式的联合体参加询价会议。

**五、报价须知**

1、报价单位需自行踏勘并充分考虑现场情况及其他需考虑的各种因素（包括清单编制费用、技术服务等所有费用），进行一次性报价；

2、本项目最高限价为**人民币1.32万元**，高于或等于最高限价的均为无效报价；

3、确定中标人原则：**价格单因素最低价中标**。出现相同报价其中一家是金信大厦签约电梯维保单位时，维保单位排序优先；投标不足三家时招标人或采用竞争性谈判方式确定中标单位；

4、质量标准：合格。**本次改造工程委托金信大厦签约电梯维保单位全程参与施工现场管理和监督，验收标准以通过电梯维保单位经办人员确认为准。**工程缺陷责任期为十二个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算，中标单位在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

5、投标保证：投标人递交投标文件时需同时缴纳0.1万元投标保证金（现金），开标完成后中标单位的款项转为履约保证金，未中标单位的当场退还。

6、履约保证：中标单位的履约保证金在工程结束完成验收后予以退还。

7、质量保证：工程缺陷责任期壹年，工程缺陷责任保证金为合同价的3%；自验收合格后壹年内出现的缺陷质量问题由中标人免费解决。

8、自中标公告结束后三个工作日内不与发标人签订施工合同的作自动放弃处理。

9、投标人对询价结果不负解释义务。

**六、付款方式：**该项目竣工经招标人验收合格，收到中标人增值税发票后，付至合同价的97%；扣留3%作为质保金，缺陷责任期满（期内无缺陷质量问题发生或者发生问题经中标人解决并通过招标人验收合格）后一个月内付清（无息）。

**七、报价文件要求**

1、提供供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）复印件（须加盖公章）

2、详细报价清单。

3、法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（须加盖供应商单位公章）（见附件）。

4、关于资格文件的声明函（见附件）。

5、询价响应投标函（见附件）；

**注：报价文件须档案袋密封，并在封袋标明“报价文件”字样，均必须以显著标志密封，在封袋骑缝处加盖报价人单位章，并在封袋上写明询价人名称、询价项目名称及报价人名称和联系电话。**

**八、报价文件递交截止时间及地点**

1、报价文件递交截止时间：**2023年10月10日10时00分**

2、报价文件递交地点：**南通桃坞服饰城6号楼三层**

**九、联系方式**

1、询价人：南通国有不动产经营管理有限公司 （代建）

南通文化旅游产业发展集团有限公司（产权）

2、联系人：姚工

3、联系电话：13962962948

南通文化旅游产业发展集团有限公司

**金信大厦乘用客梯维修项目**

**施 工 合 同**

甲方（建设单位）：南通文化旅游产业发展集团有限公司

乙方（施工单位）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：

**一、工程概况：**

1、工程内容：乘用客梯（一台）维修。

2、工程地址： 人民中路79号金信大厦 。

3、工程承包方式：乙方三包（包材料、包制作、包安装），材料选用：详见标书。

4、工程造价（含税）**：**人民币 元（大写）， 元（小写）。

5、定价方式：固定总价。

6、付款方式：该项目经甲方验收合格完成审计，收到中标人增值税发票后，付至审定价的97%；扣留3%作为质保金，缺陷责任期满（期内无缺陷质量问题发生或者发生问题经中标人解决并通过招标人验收合格）后一个月内付清(无息)。

**二、合同期限：**

1、开工日期：年 月 日。如有客观原因引起的延期开工，经甲方认证后顺延。

2、施工周期：10天；年 月 日至 年 月 日。如遇雨天等原因无法施工，工期顺延。

三、**甲方责任与权利：**1、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查，发现问题及时通知乙方整改；2、工程施工完毕，甲方负责验收，对工程不合格之处有权责令乙方整改，直至合格为止。乙方不予整改的或整改后验收仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价款30%的违约金。

四、**乙方责任与权利：**1、保证质量，保证工程如期竣工。除甲方确认工期顺延的情形外，乙方不得拖延工期，每逾期一日，甲方有权要求乙方支付合同总价款5‰的违约金。保修期为**壹**年，自验收合格之日起算，出现质量问题，保修保换，免费维修或更换，因质量问题造成甲方的损失由乙方承担，但人为造成损坏的由甲方承担维修费用；2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生，否则甲方安排其他人员清理，所需费用由乙方承担；3、指派专人为乙方工地代表，负责现场的管理与联系工作，参加工程验收；4、保证安全文明施工，负责施工现场安全责任，并严格遵守双方另行签订的《安全管理协议》，屋面施工必须佩带安全绳施工。

五、**争议解决：**在履行本合同中发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向工程所在地法院起诉。

六、**合同生效及份数：**合同一式四份，甲乙双方各执二份。盖章生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

经办（签字）： 经办（签字）：

地 址： 地 址：

电 话： 电 话：

开 户 行： 开 户 行：

账 户： 账 户：

日期：2023年 月 日

安 全 管 理 协 议

甲方：南通文化旅游产业发展集团有限公司

乙方：

乙方于年月日承接甲方施工项目，约定施工各项事宜。为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家和地方有关法规规定，明确双方的安全生产责任，确保施工过程中的安全，双方签订本协议。

一、承包作业项目：

1、工程名称：同施工合同

2、工程地点：同施工合同

3、工程内容：同施工合同

二、本协议期限：同施工合同

三、协议内容

1、甲、乙双方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产方针、政策，严格执行有关劳动保护、安全生产法律、法规、规定和标准。

2、乙方在施工作业前，应按照甲方的施工要求，严格按有关安全要求施工。

3、施工期间，乙方必须严格执行和遵守甲方的安全生产规定，接受甲方的督促、检查和指导。对于查出的隐患，乙方必须根据甲方要求进行整改。

4、乙方必须按照国家规定发放个人防护用品。施工过程中，施工人员必须自觉穿戴好防护用品。

5、乙方需确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对在施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

6、乙方在施工期间所使用的各种设备及工具经乙方自检后使用，乙方使用各种设备或工具必须严格按照安全操作规程，如在使用过程中，由于违章操作、使用不当等各种因素造成伤亡事故，均由乙方负责。

7、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前乙方应先进行检测，不经甲方许可，擅自乱拉电气线路，造成后果均由乙方负责。

8、贯彻谁施工谁负责安全的原则，施工期间造成伤亡（火警）火灾、机械等重大事故（造成人员、行人伤亡等），乙方应全力进行紧急抢救伤员和保护现场，事故的损失和善后处理等费用由乙方承担。

9、乙方必须执行《施工现场安全生产保证体系》（DGJ08-903-2003）规范。

10、本协议规定的各项条款适用于立协单位双方。如遇有同国家和江苏省的有关法规不符，按国家和江苏省的有关规定执行。

11、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式三份，甲方二份、乙方一份。

12、本协议同工程合同正本同时生效，于工程竣工验收工完场清后失效。甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故由违约方承担一切经济损失。

甲方：(公章) 乙方：(公章)

经办：(签字) 经办：(签字)

日期：2023年 月 日

**一、询价响应投标函**

南通文化旅游产业发展集团有限公司：

一、贵司询价函已收悉，我单位根据项目询价函的规定，经充分研究询价函后，愿以人民币（大写） 元[¥(小写)　　　元的总价（报价保留小数点后两位），并按询价函的要求承包询价范围内的全部工程。

二、贵单位的询价函和本文件将构成对贵方和我方都有约束力的合同文件。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期： 2023年 月 日

**二、授权委托书或法定代表人身份证明**

**（一）授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托

 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：**法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。**

 投标单位：（盖章）

 法人代表：（签字）

身份证号码：

联系电话：

 委托代理人：（签字）

 身份证号码：

联系电话：

2023年 月 日

**注： 1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；**

**2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书**

**(二)法定代表人身份证明**

投标人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系(投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附：**法定代表人身份证复印件。**

投标人：(盖章)

2023年 月 日

1. **关于资格文件的声明函**

南通文化旅游产业发展集团有限公司：

本公司自愿参与贵公司组织实施的金信大厦消防（泵房内）设备

设施改造维修（询价项目名称)项目的询价活动。所提交的询价响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若有与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（单位）公章：

法定代表人或被委托授权人（签字）：

2023年 月 日