## 报价说明
清单说明
招标范围 | 1、根据甲方户型深化的得到设计确认的大样图，投标方提供对主立管、透气管、排水横支管、地漏、厂家提供的专业台盆落水、浴缸落水、小便斗存水弯等配件的安装、固定、验收服务；自主承担本工程的水电费。 2、本次招标不含土建范围的管道井、墙体、楼板、出墙部位的开孔、封堵、吊模工作；不提供室外出户管路的开挖、回土工作；不提供任何位置的防水、堵漏工作；不包含总包的运营管理费或其他名目的配合费。
报价说明 | 1、投标报价表必须严格按招标文件提供的格式填写（产品编号、名称自行调整）。
2、投标单位在提交标书前,对本招标项目、技术说明、招标文件、合同条件、工程所在地周围环境、交通道路等情况应认为均已详细研究明了，投标报价中已按招标文件和合同条款及承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、检验、调试、验收、样品、管理、利润、增值税及附加的其它税金、费用等因素，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标单位负责。
3、集中采购协议采用甲供方式，安装可选。
4、 本次投标报价有关约定
4.1 工程量计算基础：按实际供货产品数量计算。
4.2 编制报价的单位精度：报价以“元”为单位，保留小数点后两位。
4.3 协议价包括所订产品的生产、供应、包装、运输(含保险费)、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点（指定地点为车辆能够抵达的地点，不含垂直运输）、卸车等所发生的一切费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。
4.4 报价系统含运输费（如有特殊情况，另行说明）及样品送检费。
4.5 如采用包工包料方式，水电费由集采单位与施工总包自行协商解决，若无法与总包协商达成一致，则由甲方按施工造价的0.3%在结算中扣除。
6、投标单位须如实提供报价产品品牌、产地以及库存情况、供货周期的详细说明。
7、现场材料抽样送检频次及费用：同一项目标段内每种材料每个检验项目抽样不超过1次，该费用由供方承担；超出次数由需方承担。
8、投标单位针对每家联采单位都必须报出清单，并上传投标系统（文件名注意备注区分），投标价格需与价格指数文件一一对应。 9、清单中每款产品都必须配置对应图片。
10、其中报价表管配件、水箱及面板、地漏及存水弯3个表不允许任何删除或者增加，需要增补的请在最后一个自行增补表中添加各家特色产品。
11、材料价与安装价报价说明：材料价只报材料单独价格，安装价格单独报人工安装价格，安装价里面不要包含材料价，本报价不包含预留木盒、钢套管、管洞吊模、封堵、现场开孔等费用，不包括室外出户管道及挖土及管道专项保护费用。

## 价格汇总
A档同层排水价格汇总
管配件
水箱及面板
地漏
合计 | 0

## 管配件-不允许修改
第一部分-高密度聚乙烯（HDPE）管材管件
序号 | 产品型号 | 分类 | 产品名称 | 产品描述 | 直径 | 参考照片 （报价请更换为自家产品照片） | 仅供货材料价 |  |  | 安装价格
[7 empty] | 不含税 材料价 | 税率 | 含税 材料价 | 不含税 安装价 | 税率 | 含税 安装价 | 备注
1 | 379.000.16.0 | 管道 | HDPE管材，32,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 32 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 管道按每米报价
2 | 360.000.16.0 | 管道 | HDPE管材，40,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 管道按每米报价
3 | 353.002.16.2 | 管道 | HDPE管材，50,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 管道按每米报价
4 | 353.003.16.2 | 管道 | HDPE管材，56,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 管道按每米报价
5 | 353.004.16.2 | 管道 | HDPE管材，63,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 管道按每米报价
6 | 353.005.16.2 | 管道 | HDPE管材，75,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 管道按每米报价
7 | 353.006.16.2 | 管道 | HDPE管材，90,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 管道按每米报价
8 | 353.007.16.2 | 管道 | HDPE管材，110,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 管道按每米报价
9 | 353.008.16.2 | 管道 | HDPE管材，125,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 管道按每米报价
10 | 353.009.16.2 | 管道 | HDPE管材，160,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 管道按每米报价
11 | 353.016.16.2 | 管道 | HDPE管材，200,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 200 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
12 | 361.557.16.1 | 变径（大小头） | 同心异径管连接件 | 高密度聚乙烯同心大小头 | 50/32 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
13 | 361.559.16.1 | 变径（大小头） | 同心异径管连接件 | 高密度聚乙烯同心大小头 | 50/40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
14 | 363.559.16.1 | 变径（大小头） | 同心异径管连接件 | 高密度聚乙烯同心大小头 | 56/40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
15 | 363.560.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 高密度聚乙烯同心大小头 | 56/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
16 | 369.587.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 长型高密度聚乙烯异心大小头 | 160/125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
17 | 370.584.16.5 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 长型高密度聚乙烯异心大小头 | 200/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
18 | 370.587.16.5 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 长型高密度聚乙烯异心大小头 | 200/125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
19 | 370.594.16.5 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 长型高密度聚乙烯异心大小头 | 200/160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
20 | 361.558.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 50/40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
21 | 363.558.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 56/40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
22 | 363.561.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 56/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
23 | 364.561.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 63/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
24 | 364.566.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 63/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
25 | 365.558.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 75/40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
26 | 365.561.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 75/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
27 | 365.566.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 75/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
28 | 365.571.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 75/63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
29 | 366.561.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 90/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
30 | 366.566.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 90/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
31 | 366.571.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 90/63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
32 | 366.576.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 90/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
33 | 367.561.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 110/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
34 | 367.566.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 110/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
35 | 367.571.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 110/63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
36 | 367.576.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 110/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
37 | 367.581.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 110/90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
38 | 368.561.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
39 | 368.566.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
40 | 368.571.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125/63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
41 | 368.576.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
42 | 368.581.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125/90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
43 | 368.586.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
44 | 369.586.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 160/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
45 | 369.588.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 160/125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
46 | 360.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，40 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
47 | 361.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，50 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
48 | 363.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，56 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
49 | 364.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，63 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
50 | 365.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，75 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
51 | 366.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，90 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
52 | 367.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，110 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
53 | 368.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，125 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
54 | 369.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，160 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
55 | 361.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，50 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
56 | 363.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，56 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
57 | 364.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，63 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
58 | 365.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，75 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
59 | 366.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，90 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
60 | 367.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，110 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
61 | 368.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，125 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
62 | 369.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，160 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
63 | 360.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，40 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
64 | 361.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，50 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
65 | 363.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，56 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
66 | 364.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，63 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
67 | 365.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，75 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
68 | 366.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，90 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
69 | 367.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，110 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
70 | 353.036.16.1 | 弯头 | 45°弯头，110 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
71 | 368.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，125 | 高密度聚乙烯135度（45度)弯头 | 125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
72 | 369.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，160 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
73 | 370.045.16.1 | 弯头 | 45°对焊长转角弯头，200 | 135度（45度）长型对焊高密度聚乙烯弯头 | 200 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
74 | 353.041.16.1 | 弯头 | 90°对焊长转角弯头，200 | 90度长型对焊高密度聚乙烯弯头 | 200 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
75 | 361.109.16.1 | 三通 | 135°斜三通，50/40 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 50/40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
76 | 361.112.16.1 | 三通 | 135°斜三通，50/50 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 50/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
77 | 363.112.16.1 | 三通 | 135°斜三通，56/50 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 56/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
78 | 363.115.16.1 | 三通 | 135°斜三通，56/56 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 56/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
79 | 364.109.16.1 | 三通 | 135°斜三通，63/40 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 63/40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
80 | 364.112.16.1 | 三通 | 135°斜三通，63/50 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 63/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
81 | 364.115.16.1 | 三通 | 135°斜三通，63/56 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 63/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
82 | 364.120.16.1 | 三通 | 135°斜三通，63/63 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 63/63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
83 | 365.109.16.1 | 三通 | 135°斜三通，75/40 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 75/40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
84 | 365.112.16.1 | 三通 | 135°斜三通，75/50 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 75/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
85 | 365.115.16.1 | 三通 | 135°斜三通，75/56 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 75/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
86 | 365.120.16.1 | 三通 | 135°斜三通，75/63 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 75/63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
87 | 365.125.16.1 | 三通 | 135°斜三通，75/75 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 75/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
88 | 366.109.16.1 | 三通 | 135°斜三通，90/40 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90/40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
89 | 366.112.16.1 | 三通 | 135°斜三通，90/50 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
90 | 366.115.16.1 | 三通 | 135°斜三通，90/56 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
91 | 366.120.16.1 | 三通 | 135°斜三通，90/63 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90/63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
92 | 366.125.16.1 | 三通 | 135°斜三通，90/75 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
93 | 366.130.16.1 | 三通 | 135°斜三通，90/90 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90/90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
94 | 367.109.16.1 | 三通 | 135°斜三通，110/40 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110/40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
95 | 367.112.16.1 | 三通 | 135°斜三通，110/50 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
96 | 367.115.16.1 | 三通 | 135°斜三通，110/56 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
97 | 367.120.16.1 | 三通 | 135°斜三通，110/63 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110/63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
98 | 367.125.16.1 | 三通 | 135°斜三通，110/75 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
99 | 367.130.16.1 | 三通 | 135°斜三通，110/90 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110/90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
100 | 367.135.16.1 | 三通 | 135°斜三通，110/110 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
101 | 368.120.16.1 | 三通 | 135°斜三通，125/63 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 125/63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
102 | 368.125.16.1 | 三通 | 135°斜三通，125/75 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 125/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
103 | 368.130.16.1 | 三通 | 135°斜三通，125/90 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 125/90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
104 | 368.135.16.1 | 三通 | 135°斜三通，125/110 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 125/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
105 | 368.139.16.1 | 三通 | 135°斜三通，125/125 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 125/125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
106 | 369.125.16.1 | 三通 | 135°斜三通，160/75 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 160/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
107 | 369.130.16.1 | 三通 | 135°斜三通，160/90 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 160/90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
108 | 369.135.16.1 | 三通 | 135°斜三通，160/110 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 160/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
109 | 369.139.16.1 | 三通 | 135°斜三通，160/125 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 160/125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
110 | 369.145.16.1 | 三通 | 135°斜三通，160/160 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 160/160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
111 | 370.125.16.1 | 三通 | 135°斜三通，200/75 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 200/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
112 | 370.135.16.1 | 三通 | 135°斜三通，200/110 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 200/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
113 | 370.139.16.1 | 三通 | 135°斜三通，200/125 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 200/125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
114 | 370.145.16.1 | 三通 | 135°斜三通，200/160 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 200/160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115 | 370.146.16.1 | 三通 | 135°斜三通，200/200 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 200/200 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
116 | 367.163.16.1 | 三通 | 88.5°加强型顺水三通，110/110 | 高密度聚乙烯加强型顺水三通91.5度（88.5度） | 110/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
117 | 360.159.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，40/40 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 40/40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
118 | 361.162.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，50/50 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 50/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
119 | 363.162.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，56/50 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 56/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
120 | 363.165.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，56/56 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 56/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
121 | 365.162.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，75/50 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 75/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
122 | 365.165.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，75/56 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 75/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
123 | 365.175.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，75/75 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 75/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
124 | 366.180.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，90/90 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 90/90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
125 | 367.162.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，110/50 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 110/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
126 | 367.165.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，110/56 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 110/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
127 | 367.170.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，110/63 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 110/63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
128 | 367.175.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，110/75 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 110/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
129 | 367.185.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，110/110 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 110/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
130 | 367.262.16.1 | 四通 | 180º球形四通，110/50 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/180度 | 110/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
131 | 367.265.16.1 | 四通 | 180º球形四通，110/56 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/180度 | 110/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
132 | 367.270.16.1 | 四通 | 180º球形四通，110/63 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/180度 | 110/63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
133 | 367.275.16.1 | 四通 | 180º球形四通，110/75 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/180度 | 110/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
133 | 367.280.16.1 | 四通 | 180º球形四通，110/90 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/180度 | 110/90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
134 | 367.285.16.1 | 四通 | 180º球形四通，110/110 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/180度 | 110/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
135 | 367.315.16.1 | 四通 | 90º球形四通，110/56 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/90度 | 110/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
136 | 367.320.16.1 | 四通 | 90º球形四通，110/63 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/90度 | 110/63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
137 | 367.325.16.1 | 四通 | 90º球形四通，110/75 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/90度 | 110/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
138 | 367.330.16.1 | 四通 | 90º球形四通，110/90 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/90度 | 110/90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
139 | 367.335.16.1 | 四通 | 90º球形四通，110/110 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/90度 | 110/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
140 | 367.362.16.1 | 四通 | 135º球形四通，110/50 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/135度 | 110/50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
141 | 367.365.16.1 | 四通 | 135º球形四通，110/56 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/135度 | 110/56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
142 | 367.370.16.1 | 四通 | 135º球形四通，110/63 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/135度 | 110/63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
143 | 367.375.16.1 | 四通 | 135º球形四通，110/75 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/135度 | 110/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
144 | 367.380.16.1 | 四通 | 135º球形四通，110/90 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/135度 | 110/90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
145 | 367.385.16.1 | 四通 | 135º球形四通，110/110 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/135度 | 110/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
146 | 367.605.16.1 | 四通 | 90º球形五通，110/110 | 高密度聚乙烯多接口球形配件91.5度/90度 | 110/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
147 | 367.610.16.1 | 四通 | 90º球形多通，110/110 | 高密度聚乙烯多接口球形配件91.5度/90度 | 110/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
148 | 353.022.16.1 | H通 | H管连接件 | 高密度聚乙烯H型连接管 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
149 | 367.614.16.2 | H通 | 苏维托，110 | 带有六个连接孔的苏维脱 | 110/110/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
150 | 364.451.16.1 | 检查口 | 盲板式管道检查口，63 | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 63/63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
151 | 365.451.16.1 | 检查口 | 盲板式管道检查口，75 | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 75/75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
152 | 366.451.16.1 | 检查口 | 盲板式管道检查口，90 | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 90/90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
153 | 367.451.16.1 | 检查口 | 盲板式管道检查口，110 | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 110/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
154 | 368.451.16.1 | 检查口 | 盲板式管道检查口，125 | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 125/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
155 | 369.451.16.1 | 检查口 | 盲板式管道检查口，160 | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 160/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
156 | 367.453.16.1 | 检查口 | 135°斜三通检查口，110 | 高密度聚乙烯45度检查口，带圆形螺纹盖 | 110/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
157 | 368.453.16.1 | 检查口 | 135°斜三通检查口，125/110 | 高密度聚乙烯45度检查口，带圆形螺纹盖 | 125/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
158 | 369.453.16.1 | 检查口 | 135°斜三通检查口，160/110 | 高密度聚乙烯45度检查口，带圆形螺纹盖 | 160/110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
159 | 367.454.16.1 | 检查口 | 椭圆形检查口，110 | 高密度聚乙烯椭圆形检查口 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
160 | 368.454.16.1 | 检查口 | 椭圆形检查口，125 | 高密度聚乙烯椭圆形检查口 | 125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
161 | 369.454.16.1 | 检查口 | 椭圆形检查口，160 | 高密度聚乙烯椭圆形检查口 | 160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
162 | 370.454.16.1 | 检查口 | 椭圆形检查口,200 | 高密度聚乙烯椭圆形检查口 | 200 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
163 | 371.454.16.1 | 检查口 | 椭圆形检查口，250 | 高密度聚乙烯椭圆形检查口 | 250 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
164 | 372.454.16.1 | 检查口 | 椭圆形检查口,315 | 高密度聚乙烯椭圆形检查口 | 315 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
165 | 353.023.16.1 | 检查口 | 透气帽，110 | 高密度聚乙烯立管通气盖 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
166 | 360.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，40 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
167 | 361.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，50 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
168 | 363.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，56 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
169 | 364.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，63 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170 | 365.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，75 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
171 | 366.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，90 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
172 | 367.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，110 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
173 | 368.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，125 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
174 | 312.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，135 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 135 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
175 | 369.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，160 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
176 | 370.775.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，200 | 带整体热熔丝的高密度聚乙烯电熔管箍 | 200 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
177 | 364.776.16.1 | 电熔管箍 | 电焊圈，50 | 与锚固管卡连接的电焊圈 | 63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
178 | 365.776.16.1 | 电熔管箍 | 电焊圈，63 | 与锚固管卡连接的电焊圈 | 75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
179 | 366.776.16.1 | 电熔管箍 | 电焊圈，90 | 与锚固管卡连接的电焊圈 | 90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
180 | 367.776.16.1 | 电熔管箍 | 电焊圈，110 | 与锚固管卡连接的电焊圈 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
181 | 368.776.16.1 | 电熔管箍 | 电焊圈，125 | 与锚固管卡连接的电焊圈 | 125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
182 | 369.776.16.1 | 电熔管箍 | 电焊圈，160 | 与锚固管卡连接的电焊圈 | 160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
183 | 370.776.16.1 | 电熔管箍 | 电焊圈，200 | 与锚固管卡连接的电焊圈 | 200 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
184 | 368.700.16.1 | 膨胀伸缩节 | 膨胀伸缩节，125 | 高密度聚乙烯膨胀伸缩节，带密封环，适用水平或垂直安装 | 125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
185 | 369.700.16.1 | 膨胀伸缩节 | 膨胀伸缩节，160 | 高密度聚乙烯膨胀伸缩节，带密封环，适用水平或垂直安装 | 160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
186 | 365.700.16.1 | 膨胀伸缩节 | 膨胀伸缩节，75 | 高密度聚乙烯膨胀伸缩节，带密封环，适用水平或垂直安装 | 75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
187 | 366.700.16.1 | 膨胀伸缩节 | 膨胀伸缩节，90 | 高密度聚乙烯膨胀伸缩节，带密封环，适用水平或垂直安装 | 90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
188 | 367.700.16.1 | 膨胀伸缩节 | 膨胀伸缩节，110 | 高密度聚乙烯膨胀伸缩节，带密封环，适用水平或垂直安装 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
189 | 360.779.16.1 | 膨胀伸缩节 | 承插接头，40 | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
190 | 361.779.16.1 | 膨胀伸缩节 | 承插接头，50 | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
191 | 363.779.16.1 | 膨胀伸缩节 | 承插接头，56 | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
192 | 364.779.16.1 | 膨胀伸缩节 | 承插接头，63 | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
193 | 365.779.16.1 | 膨胀伸缩节 | 承插接头，75 | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
194 | 366.779.16.1 | 膨胀伸缩节 | 承插接头，90 | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
195 | 367.779.16.1 | 膨胀伸缩节 | 承插接头，110 | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
196 | 361.740.16.1 | 连接及保护配件 | PE外螺纹接头，50xR11/2" | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
197 | 363.740.16.1 | 连接及保护配件 | PE外螺纹接头，56xR11/2" | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
198 | 364.740.16.1 | 连接及保护配件 | PE内螺纹接头，63x2″ | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
199 | 365.740.16.1 | 连接及保护配件 | PE内螺纹接头，75x2″ | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
200 | 366.740.16.1 | 连接及保护配件 | PE内螺纹接头，90x2″ | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
201 | 367.740.16.1 | 连接及保护配件 | PE内螺纹接头，110x2″ | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
202 | 367.471.16.1 | 连接及保护配件 | 整套封堵端头,110 | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
203 | 361.750.16.1 | 连接及保护配件 | 整套封堵端头，50 | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
204 | 363.750.16.1 | 连接及保护配件 | 整套封堵端头，56 | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
205 | 364.750.16.1 | 连接及保护配件 | 整套封堵端头，63 | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
206 | 365.750.16.1 | 连接及保护配件 | 整套封堵端头，75 | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
207 | 366.750.16.1 | 连接及保护配件 | 整套封堵端头，90 | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
208 | 367.750.16.1 | 连接及保护配件 | 整套封堵端头，110 | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
209 | 360.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,40 | 焊接帽 | 40 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
210 | 361.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,50 | 焊接帽 | 50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
211 | 363.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,56 | 焊接帽 | 56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
212 | 364.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,63 | 焊接帽 | 63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
213 | 365.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,75 | 焊接帽 | 75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
214 | 366.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,90 | 焊接帽 | 90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
215 | 367.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,110 | 焊接帽 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
216 | 368.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,125 | 焊接帽 | 125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
217 | 369.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,160 | 焊接帽 | 160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
218 | 388.350.29.1 | 其他配件（应对非常规情况） | PVC移位弯头90/110 | PVC移位弯头90/110 | 90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
219 | 359.454.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
220 | 359.455.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
221 | 359.456.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 63 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
222 | 359.457.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 75 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
223 | 359.458.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
224 | 359.459.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
225 | 359.462.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
226 | 359.463.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 140 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
227 | 359.464.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
228 | 359.424.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,50 | 管道卡箍 | 48-50/48-50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
229 | 359.425.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,56-1 | 管道卡箍 | 54-56/54-56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
230 | 359.426.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,56-2 | 管道卡箍 | 56/58 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
231 | 359.427.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,56-3 | 管道卡箍 | 56/68 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
232 | 359.428.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,63-1 | 管道卡箍 | 63/60 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
233 | 359.429.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,63-2 | 管道卡箍 | 63-64/63-64 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
234 | 359.430.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,63-3 | 管道卡箍 | 63-64/68 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
235 | 359.431.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,63-4 | 管道卡箍 | 68/68 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
236 | 359.432.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,75-1 | 管道卡箍 | 75/68 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
237 | 359.433.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,75-2 | 管道卡箍 | 75-76/75-76 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
238 | 359.434.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,75-3 | 管道卡箍 | 75-76/78 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
239 | 359.435.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,75-4 | 管道卡箍 | 75-76/83-84 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
240 | 359.436.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,75-5 | 管道卡箍 | 75-76/89-90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
241 | 359.437.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,90-1 | 管道卡箍 | 89-90/83-84 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
242 | 359.438.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,90-2 | 管道卡箍 | 89-90/89-90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
243 | 359.439.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,90-3 | 管道卡箍 | 89-90/96 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
244 | 359.440.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,110-1 | 管道卡箍 | 108-110/106 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
245 | 359.441.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,110-2 | 管道卡箍 | 108-110/108-110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
246 | 359.442.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,110-3 | 管道卡箍 | 108-110/114-116 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
247 | 359.443.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,125-1 | 管道卡箍 | 125/125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
248 | 359.444.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,125-2 | 管道卡箍 | 125/131-135 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
249 | 359.445.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,125-3 | 管道卡箍 | 125/140-141 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
250 | 359.446.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,125-4 | 管道卡箍 | 135/135 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
251 | 312.140.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,125-4 | 管道卡箍 | 135/140-141 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
252 | 359.447.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,125-5 | 管道卡箍 | 140-141/140-141 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
253 | 359.448.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,160-1 | 管道卡箍 | 159-160/152 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
254 | 359.449.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,160-2 | 管道卡箍 | 159-160/159-160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
255 | 359.450.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,160-3 | 管道卡箍 | 159-160/168 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
256 | 353.400.00.1 | 阻火器 | 阻火圈,110 | 阻火圈 | 110 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
257 | 353.401.00.1 | 阻火器 | 阻火带 | 阻火带 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
258 | 361.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡50 | 可调管卡（M10螺母） | DN50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
259 | 363.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡56 | 可调管卡（M10螺母） | DN56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
260 | 364.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡63 | 可调管卡（M10螺母） | DN60 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
261 | 365.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡75 | 可调管卡（M10螺母） | DN70 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
262 | 366.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡90 | 可调管卡（M10螺母） | DN90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
263 | 367.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡110 | 可调管卡（M10螺母） | DN100 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
264 | 353.301.00.1 | 管卡及安装组件 | TC管卡110 | 可调管卡（M10螺母） | DN100 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
265 | 368.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡125 | 可调管卡（M10螺母） | DN125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
266 | 369.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡160 | 可调管卡（M10螺母） | DN160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
267 | 361.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，50 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN50 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
268 | 363.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，56 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN56 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
269 | 364.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，63 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN60 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
270 | 365.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，75 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN70 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
271 | 366.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，90 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
272 | 353.056.00.1 | 管卡及安装组件 | 立管卡，90 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN90 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
273 | 367.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，110 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN100 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
274 | 353.057.00.1 | 管卡及安装组件 | 立管卡，110 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN100 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
275 | 368.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，125 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
276 | 353.058.00.1 | 管卡及安装组件 | 立管卡，125 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN125 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
277 | 369.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，160 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
278 | 353.059.00.1 | 管卡及安装组件 | 立管卡，160 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN160 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
279 | 370.840.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，200 | 可调管卡（1螺母） | DN200 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
280 | 353.002.00.1 | 管卡及安装组件 | 立管卡，162 | 可调管卡（1螺母） | DN200 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
281 | 353.095.00.1 | 管卡及安装组件 | 螺纹杆，'M10×1000 | 紧固系统螺纹杆 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
282 | 353.304.00.1 | 管卡及安装组件 | 安装片，M10 | 安装板（M10螺母） |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
283 | 353.305.00.1 | 管卡及安装组件 | 安装片，M18 | 虹吸紧固系统安装板，1/2"螺母 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
材料总价 | [7 empty] | 0 |  | 安装总价 | 0
Note on K3: ZEB99.唐伟: 安装价格单独报，不要包含材料价

## 水箱及面板--不允许修改
第二部分-水箱及面板
序号 | 分类 | 产品型号 | 产品名称 | 产品说明 说明本产品参数、功能、性能、适配产品对应关系 | 图片 | 仅供货材料价 |  |  | 安装价格
[6 empty] | 不含税 材料价 | 税率 | 含税 材料价 | 不含税 安装价 | 税率 | 含税 安装价
1 | 高水箱 | 224.212.00.1 | Sigma300 | 杜菲斯Sigma12cm隐蔽式水箱，前按, 6/3 升双冲水, HDPE弯头, |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
2 |  | 224.220.00.1 | Sigma300 | 杜菲斯Sigma12cm隐蔽式水箱自立式，前按，6/3升双冲水， HDPE弯头 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
3 |  | 224.090.00.1 | Alpha二代 | 杜菲斯Alpha12cm隐蔽式水箱，前按, 6/3 升双冲水, HDPE弯头, |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
4 | 面板 | 115.770.11.5 | 双冲水面板 | Sigma01双冲水按板，白色 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
5 |  | 115.770.21.5 | 双冲水面板 | Sigma01双冲水按板，镀铬，亮光 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
6 |  | 115.770.46.5 | 双冲水面板 | Sigma01双冲水按板，镀铬，亚光 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
7 |  | 115.882.KL.1 | 双冲水面板 | Sigma双冲水面板（镀铬-白色） |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
8 |  | 115.882.KJ.1 | 双冲水面板 | Sigma双冲水面板（白色） |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
9 | 低水箱 | 224.047.00.1 | Omega | 杜菲斯Omega12cm隐蔽式水箱，顶按/ 前按，5/3.5 升双冲水， 高82cm |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
10 |  | 224.048.00.1 | Omega | 杜菲斯Omega12cm隐蔽式水箱自立式，顶按/ 前按，5/3.5 升双冲水， 高82cm |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
11 |  | 224.092.00.1 | Alpha二代 | 杜菲斯Alpha12cm隐蔽式水箱自立式，前按，6/3升双冲水， HDPE弯头 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
12 |  | 224.093.00.1 | Alpha二代 | 杜菲斯Alpha12cm隐蔽式水箱自立式，前按，6/3升双冲水， PVC弯头 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
13 | 面板 | 115.080.KJ.1 | 双冲水面板 | Omega20 冲水面板 面板和按键：白色，镶环: 亮光铬色 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
14 |  | 115.085.KH.1 | 双冲水面板 | Omega20 冲水面板 面板和按键：亮光，镶环: 亚光 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
22 | 面板 | 115.040.11.1 | 双冲水面板 | Alpha10 冲水面板，白色 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
23 |  | 115.040.21.1 | 双冲水面板 | Alpha10 冲水面板，亮光镀铬 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
24 |  | 115.040.46.1 | 双冲水面板 | Alpha10 冲水面板，亚光镀铬 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
25 |  | 115.045.11.1 | 双冲水面板 | Alpha15 冲水面板，白色 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
26 |  | 115.045.21.1 | 双冲水面板 | Alpha15 冲水面板，亮光镀铬 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
27 |  | 115.045.46.1 | 双冲水面板 | Alpha15冲水面板，亚光镀铬 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
材料总价 | [6 empty] | 0 |  | 安装总价 | 0
Note on J3: ZEB99.唐伟: 安装价格单独报，不要包含材料价

## 地漏及存水弯组件--不允许修改
第三部分-专用配件
序号 | 分类 | 产品型号 | 产品名称 | 产品说明 说明本产品参数、功能、性能、适配产品对应关系 | 参考照片 （报价请更换为自家产品照片） | 仅供货材料价 |  |  | 安装价格
[6 empty] | 不含税 材料价 | 税率 | 含税 材料价 | 不含税 安装价 | 税率 | 含税 安装价
1 | 横排地漏 | 388.012.00.2 | 单通道地漏 | 单通道 10x10 SEinl-d50 d50 Slit |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
2 | 横排地漏 | 388.011.00.2 | 双通道地漏 | 双通道 10x10 SEinl-d50 d50 Slit |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
3 | 横排地漏 | 388.013.00.2 | 洗衣机地漏 | 洗衣机地漏10x10 SEinl-d50 d50 Slit |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
4 | 横排地漏 | 388.001.00.1 | 多通道地漏 | 多通道汇集器198mm |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
5 | 薄地漏 | 170.169.FW.2 | 超薄扁地漏 | FD gFBA PP B10xL10 d50 安装厚度30mm |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
6 | 下排地漏 | 361.620.00.1 | 下排地漏 | 下排地漏FD PE-HD 10x10 d50 vert PVC |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
7 | 下排地漏 | 361.621.00.1 | 机械式下排地漏 | 下排地漏FD PE-HD 10x10 d50 vert PVC 带防渗水安装板 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
8 | 下排地漏 | 388.006.00.1 | 机械式下排地漏 | 下排地漏机械式闭合 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
9 | 多通道汇集器 | 388.008.00.1 | 多通道汇集器 | 多通道汇集器150mm |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
10 | 多通道汇集器 | 388.002.00.1 | 多通道汇集器 | 接水盘及金属盖板10mm |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
11 | 洗脸盆存水弯 | 170.145.11.1 | 洗脸盆p弯 | Washbasin Trap 1 1/4 x 40 Seal Monolith |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
12 | 洗衣机存水弯 | 152.234.11.1 | 洗衣机存水弯 | 隐蔽式洗衣机存水弯 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
13 | 小便斗存水弯 | 152.942.11.1 | 小便斗存水弯 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
14 | 浴缸落水 | 170.114.21.1 | 下排水浴缸落水 | 浴缸落水，27'，美式，不带出水弯头，翼形 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
15 |  | 170.115.21.1 | 横排水浴缸落水 | 横排水浴缸落水，27’，欧式，带HDPE弯头，翼形 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
16 |  | 170.116.21.1 | 横排水浴缸落水 | 横排水浴缸落水，27‘，欧式，带PVC出水弯头，翼形 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
17 | 密封圈 | 170.356.00.1 | 橡胶密封圈 | 50/40（地漏专用），自行添加产品说明 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
18 | 密封圈 | 889.198.00.1 | 橡胶密封圈 | 50/32（厨房、洗衣机存水弯专用），自行添加产品说明 |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
材料总价 | [6 empty] | 0 |  | 安装总价 | 0
Note on J2: ZEB99.唐伟: 安装价格单独报，不要包含材料价

## 消音管材及其他增补项-可自行增补
第四部分-消音管材及其他协议期内增补产品
增补产品说明：根据自家产品系列情况，自行增补管配件、水箱及面板、存水弯及其他用到的配件，确保整个系统产品完整性
产品编号 | 产品名称 | 直径 | 图片 | 产品说明 说明本产品参数、功能、性能、适配产品对应关系 | 仅供货材料价 |  |  | 安装价格
[5 empty] | 不含税 材料价 | 税率 | 含税 材料价 | 不含税 安装价 | 税率 | 含税 安装价
静音类管材及管件
310.000.14.1 | 消音管材 | 110 |  | 消音管材添加石墨等原料 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
312.000.14.1 | 消音管材 | 135 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
315.001.14.1 | 消音管材 | 160 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
310.012.14.1 | 消音伸缩节 | 110 |  | 消音伸缩节用于每层安装，有消音肋 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
312.012.14.1 | 消音伸缩节 | 135 |  | 消音伸缩节用于每层安装 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
315.012.14.1 | 消音伸缩节 | 160 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
310.450.14.1 | 消音弯头 | 110 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
312.450.14.1 | 消音弯头 | 135 |  | 有消音肋 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
315.450.14.1 | 消音弯头 | 160 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
310.104.14.1 | 消音Y型三通 | 110/110 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
312.104.14.1 | 消音Y型三通 | 135/110 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
312.124.14.1 | 消音Y型三通 | 135/135 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
315.104.14.1 | 消音Y型三通 | 160/110 |  | 有消音肋 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
315.124.14.1 | 消音Y型三通 | 160/135 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
315.144.14.1 | 消音Y型三通 | 160/160 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
310.108.14.1 | 消音T型三通 | 110/110 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
312.108.14.1 | 消音T型三通 | 135/110 |  | 有消音肋 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
315.108.14.1 | 消音T型三通 | 160/110 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
315.148.14.1 | 消音T型三通 | 160/160 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
310.103.14.1 | 消音四通90度 | 110/110 |  | 消音管材添加石墨等原料 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
310.102.14.1 | 消音四通180度 | 110/110 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
315.100.14.1 | 消音短异心变径 | 160/110 |  | 消音管材添加石墨等原料 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
310.334.14.1 | 消音90度检查口 | 110 |  | 有消音肋 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
312.333.14.1 | 消音90度检查口 | 135 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
315.333.14.1 | 消音90度检查口 | 160 |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
面板类（可增加多种选型，方便客户选择）
115.932.GH.1 | 双冲水面板 | 气动面板 |  | 气动双冲水面板 拉丝镀铬 锌合金 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.932.KA.1 | 双冲水面板 |  |  | 气动双冲水面板 亚光/亮光按钮 塑料材质 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
116.042.11.1 | 双冲水面板 |  |  | 隐蔽式气动冲水面板 白色 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
116.042.21.1 | 双冲水面板 |  |  | 隐蔽式气动冲水面板 亮光镀铬 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
116.042.46.1 | 双冲水面板 |  |  | 隐蔽式气动冲水面板 亚光镀铬 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.758.KH.5 | Sigma10 冲水面板 闪亮-亚光-闪亮 | Sigma10 |  | 单冲水面板 镀铬 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.758.KJ.5 | Sigma10 冲水面板 白色-亮光-白色 |  |  | 单冲水面板 镀铬 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.758.KK.5 | Sigma10 冲水面板 白色-镀金-白色 |  |  | 单冲水面板 镀铬 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.758.KL.5 | Sigma10 冲水面板 白色-亚光-白光 |  |  | 单冲水面板 镀铬 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.758.KM.5 | Sigma10 冲水面板 黑色-亮光-黑色 |  |  | 单冲水面板 镀铬 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.758.KN.5 | Sigma10 冲水面板 亚光-闪亮-亚光 |  |  | 单冲水面板 镀铬 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.758.SN.5 | Sigma10 冲水面板 不锈钢拉丝 |  |  | 单冲水面板 不锈钢 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.787.SN.5 | Sigma10 冲水面板 不锈钢拉丝，防爆固定 |  |  | 单冲水面板 不锈钢 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.882.KJ.1 | Sigma20 冲水面板 白色亮光 | Sigma20 |  | 双冲水面板 镀铬 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.883.KJ.1 | Sigma30 冲水面板 白色亮光 | Sigma30 |  | 双冲水面板 镀铬 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.883.JQ.1 | Sigma30 冲水面板 亮光镀铬 |  |  | 双冲水面板 镀铬 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.788.11.5 | Sigma50 冲水面板 白色 | Sigma50 |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.788.DW.5 | Sigma50 冲水面板 黑玉色 RAL9005 |  |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.788.GH.5 | Sigma50 冲水面板 拉丝镀铬 |  |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.788.SD.5 | Sigma50 冲水面板 烟色玻璃 |  |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.788.SE.5 | Sigma50 冲水面板 缎光绿色 |  |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.788.SQ.5 | Sigma50 冲水面板 棕色玻璃 |  |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.788.00.5 | Sigma50 冲水面板 客户定制 |  |  | 双冲水面板 定制 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.788.00.1 | Sigma50 冲水面板 客户定制 |  |  | 双冲水面板 定制 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.640.GH.1 | Sigma60双冲水面板 拉丝镀铬 | Sigma60 |  | 双冲水面板 不锈钢拉丝 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.640.SI.1 | Sigma60双冲水面板 白色有机玻璃 |  |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
242.544.GH.1 | Sigma60冲水面板扩展框，拉丝镀铬 |  |  | 双冲水面板 不锈钢拉丝 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.620.SI.1 | Sigma70 白色玻璃 | Sigma70 |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.620.SJ.1 | Sigma70 黑色玻璃 |  |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.620.SQ.1 | Sigma70 棕色玻璃 |  |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.620.FW.1 | Sigma70 不锈钢 |  |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.620.00.1 | Sigma70 客户定制 |  |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.630.SI.1 | Sigma70 白色玻璃 远程控制，小面板 |  |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.630.SJ.1 | Sigma70 黑色玻璃 远程控制，小面板 |  |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.630.SQ.1 | Sigma70 棕色玻璃 远程控制，小面板 |  |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.630.FW.1 | Sigma70 不锈钢 远程控制，小面板 |  |  | 双冲水面板 不锈钢拉丝 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
116.090.SG.1 | Sigma80感应面板，黑色玻璃 | Sigma80 |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
116.090.SM.1 | Sigma80感应面板，黑色反光玻璃 |  |  | 双冲水面板 玻璃 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.258.00.1 | Kappa50双冲水按板，不锈钢 | Kappa50 |  | 双冲水面板 金属 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.260.11.1 | Kappa50双冲水按板，白色 |  |  | 双冲水面板 金属 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.260.21.1 | Kappa50双冲水按板，镀铬，亮光 |  |  | 双冲水面板 金属 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.260.46.1 | Kappa50双冲水按板，镀铬，亚光 |  |  | 双冲水面板 金属 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
水箱配件
353.067.00.1 | PVC立管快速接头 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
242.555.00.1 | 活性炭 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
367.887.16.1 | 排水连接管 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.317.00.1 | 壁挂式马桶隔音垫 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.404.11.1 | 蹲厕用冲水管 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.365.00.1 | 厕具接头组件，d90，HDPE，长度178mm |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
870.116.16.1 | 厕具接头组件，d90，HDPE，长度300mm |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
225.031.00.1 | 厕具接头组件，d114，PVC，长度290mm |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.367.00.1 | 厕具弯头，d90,HDPE |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.444.00.1 | 厕具弯头，d90/110，PVC |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.462.00.1 | 厕具弯头承插转换接头，90,110 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
225.105.00.1 | 高密度聚乙烯管与铸铁连接适配接头，90，110 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.366.00.1 | 保护套，d90 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.364.00.1 | 厕具接头密封圈 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
167.733.16.1 | P型存水弯，HDPE，接蹲厕，横排水，d110，黑色 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.368.00.1 | 厕具弯头密封圈，d90 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
167.734.16.1 | S型存水弯，HDPE，接蹲厕，下排水，d110，黑色 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
225.032.00.1 | 冲水管组件，聚丙烯，长度300 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
861.055.06.1 | 冲水管组件，聚丙烯，长度182 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.404.11.1 | 隐蔽式水箱接蹲厕用冲水管，PVC |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.478.00.1 | 三元乙丙橡胶，42，60，25 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.216.00.1 | 墙体固定组件，M10×110 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
219.605.00.1 | 保护套 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.336.00.1 | 墙体固定组件，M10×215 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.466.00.1 | 墙体固定组件，M10×500 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.362.00.1 | 螺杆纹组件，M120×200 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.446.00.1 | 螺杆纹组件，M120×280 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
219.600.00.1 | 角阀 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
225.119.00.1 | 角阀 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
225.173.00.1 | 塑料角阀 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
225.172.00.1 | 软管组件，耐海水 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
225.024.00.1 | 不锈钢金属软管组件 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
241.016.00.1 | 不锈钢金属软管组件 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
225.019.00.1 | 结构保护框，供Sigma隐蔽式水箱 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
240.074.00.1 | 结构保护框，供Kappa隐蔽式水箱 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
241.067.16.1 | HDPE排水弯头，d50 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
465.034.00.1 | 进水角阀组件，供洗脸盆支架 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
111.845.00.1 | 杜菲斯延长脚 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
111.842.00.1 | 杜菲斯延长脚，供自立式杜菲斯框架 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
111.936.00.1 | 固定组件，用于连接杜菲斯支撑脚和背墙 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.766.SI.1 | Sigma检修面板，白色玻璃 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.764.FW.1 | Sigma检修面板，不锈钢 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.766.00.1 | Sigma检修面板，客户定制 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.680.11.1 | Kappa检修面板，白色 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.680.21.1 | Kappa检修面板，亮光镀铬 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
115.798.00.1 | Sigma检修面板，不锈钢 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
240.938.00.1 | Sigma延长杆 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
240.058.00.1 | Delta/Kappa延长杆 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
243.062.00.1 | Alpha加长杆 |  |  |  |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
存水弯
151.034.21.1 | 洗脸盆金属p弯 | 32 |  | Washbasin Trap 1 1/4 x 32 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
151.035.21.1 | 洗脸盆金属p弯 | 40 |  | Washbasin Trap 1 1/4 x 40 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.146.11.1 | 洗脸盆存水弯地排组件 | 40 |  | 地排组件 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
151.116.00.1 | 万向旋转洗脸盆存水弯 | 32 |  | 万向存水弯 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
154.150.00.1 | 长型地漏，横排 | 50 |  | 长条地漏横排水底座 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
154.153.00.1 | 长型地漏，横排 | 50 |  | 长条地漏下排水底座 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
154.450.00.1 | 长型淋浴房地漏排水沟槽 30-90cm 金属拉丝 | 50 |  | 长条地漏本体 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
388.121.00.1 | 单通道地漏，横排水 | 50 |  | 可内嵌定制面板 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
388.123.00.1 | 双通道地漏，横排水 | 50 |  | 可内嵌定制面板 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
388.120.00.1 | 下排水地漏 | 50 |  | 可内嵌定制面板 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
其他类
131.149.11.1 | 酷方挂壁式座便器 |  |  | 隐形安装孔 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
131.165.11.1 | 普瑞迪挂壁式座便器 |  |  | 隐形安装孔 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
170.141.16.1 | 沉箱积水排除器 | 50 |  | 用于排除沉箱积水 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
367.615.16.1 | 沛通弯头 | 110 |  | 立管底部排水接头 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
367.616.16.1 | 沛利弯头 | 110 |  | 立管底部排水接头 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
359.108.00.1 | 虹吸雨水斗 | 12L |  | 屋面排水12升/秒 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
359.099.00.1 | 虹吸雨水斗 | 25L |  | 屋面排水25升/秒 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
359.528.00.1 | 虹吸雨水斗 | 45L |  | 屋面排水45升/秒 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0
材料总价 | [5 empty] | 0 |  | 安装总价 | 0
Note on I3: ZEB99.唐伟: 安装价格单独报，不要包含材料价