## 报价说明
清单说明
招标范围 | 1、根据甲方户型深化的得到设计确认的大样图，投标方提供对主立管、透气管、排水横支管、地漏、厂家提供的专业台盆落水、浴缸落水、小便斗存水弯等配件的安装、固定、验收服务；自主承担本工程的水电费。 2、本次招标不含土建范围的管道井、墙体、楼板、出墙部位的开孔、封堵、吊模工作；不提供室外出户管路的开挖、回土工作；不提供任何位置的防水、堵漏工作；不包含总包的运营管理费或其他名目的配合费。
报价说明 | 1、投标报价表必须严格按招标文件提供的格式填写（产品编号、名称自行调整）。
2、投标单位在提交标书前,对本招标项目、技术说明、招标文件、合同条件、工程所在地周围环境、交通道路等情况应认为均已详细研究明了，投标报价中已按招标文件和合同条款及承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、检验、调试、验收、样品、管理、利润、增值税及附加的其它税金、费用等因素，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标单位负责。
3、集中采购协议采用甲供方式，安装可选。
4、 本次投标报价有关约定
4.1 工程量计算基础：按实际供货产品数量计算。
4.2 编制报价的单位精度：报价以“元”为单位，保留小数点后两位。
4.3 协议价包括所订产品的生产、供应、包装、运输(含保险费)、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点（指定地点为车辆能够抵达的地点，不含垂直运输）、卸车等所发生的一切费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。
4.4 报价系统含运输费（如有特殊情况，另行说明）及样品送检费。
4.5 如采用包工包料方式，水电费由集采单位与施工总包自行协商解决，若无法与总包协商达成一致，则由甲方按施工造价的0.3%在结算中扣除。
6、投标单位须如实提供报价产品品牌、产地以及库存情况、供货周期的详细说明。
7、现场材料抽样送检频次及费用：同一项目标段内每种材料每个检验项目抽样不超过1次，该费用由供方承担；超出次数由需方承担。
8、投标单位针对每家联采单位都必须报出清单，并上传投标系统（文件名注意备注区分），投标价格需与价格指数文件一一对应。 9、清单中每款产品都必须配置对应图片。
10、其中报价表管配件、水箱及面板、地漏及存水弯3个表不允许任何删除或者增加，需要增补的请在最后一个自行增补表中添加各家特色产品。
11、材料价与安装价报价说明：材料价只报材料单独价格，安装价格单独报人工安装价格，安装价里面不要包含材料价，本报价不包含预留木盒、钢套管、管洞吊模、封堵、现场开孔等费用，不包括室外出户管道及挖土及管道专项保护费用。

## 价格汇总
A档同层排水价格汇总
管配件 | 59753.3051
水箱及面板 | 18433.49
地漏 | 3982.45
合计 | 82169.2451

## 管配件-不允许修改
第一部分-高密度聚乙烯（HDPE）管材管件
序号 | 产品型号 | 分类 | 产品名称 | 产品描述 | 直径 | 参考照片 （报价请更换为自家产品照片） | 仅供货材料价 |  |  | 安装价格
[7 empty] | 不含税 材料价 | 税率 | 含税 材料价 | 不含税 安装价 | 税率 | 含税 安装价 | 备注
1 | 379.000.16.0 | 管道 | HDPE管材，32,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 32 |  | 12.5714 | 13% | 14.2057 | 4.0228 | 9% | 4.3849 | 管道按每米报价
2 | 360.000.16.0 | 管道 | HDPE管材，40,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 40 |  | 11.2709 | 13% | 12.7361 | 3.6067 | 9% | 3.9313 | 管道按每米报价
3 | 353.002.16.2 | 管道 | HDPE管材，50,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 50 |  | 13.4384 | 13% | 15.1853 | 4.3003 | 9% | 4.6873 | 管道按每米报价
4 | 353.003.16.2 | 管道 | HDPE管材，56,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 56 |  | 21.5014 | 13% | 24.2966 | 6.8804 | 9% | 7.4997 | 管道按每米报价
5 | 353.004.16.2 | 管道 | HDPE管材，63,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 63 |  | 24.2758 | 13% | 27.4316 | 7.7682 | 9% | 8.4674 | 管道按每米报价
6 | 353.005.16.2 | 管道 | HDPE管材，75,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 75 |  | 26.8767 | 13% | 30.3707 | 8.6006 | 9% | 9.3746 | 管道按每米报价
7 | 353.006.16.2 | 管道 | HDPE管材，90,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 90 |  | 32.5122 | 13% | 36.7388 | 10.4039 | 9% | 11.3402 | 管道按每米报价
8 | 353.007.16.2 | 管道 | HDPE管材，110,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 110 |  | 43.7831 | 13% | 49.4749 | 14.0106 | 9% | 15.2715 | 管道按每米报价
9 | 353.008.16.2 | 管道 | HDPE管材，125,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 125 |  | 74.041 | 13% | 83.6664 | 23.6931 | 9% | 25.8255 | 管道按每米报价
10 | 353.009.16.2 | 管道 | HDPE管材，160,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 160 |  | 97.97 | 13% | 110.7061 | 31.3504 | 9% | 34.1719 | 管道按每米报价
11 | 353.016.16.2 | 管道 | HDPE管材，200,PN6 | 高密度聚乙烯管材 | 200 |  | 149.1225 | 13% | 168.5084 | 47.7192 | 9% | 52.0139
12 | 361.557.16.1 | 变径（大小头） | 同心异径管连接件 | 高密度聚乙烯同心大小头 | 50/32 |  | 15.0542 | 13% | 17.0113 | 4.8174 | 9% | 5.2509
13 | 361.559.16.1 | 变径（大小头） | 同心异径管连接件 | 高密度聚乙烯同心大小头 | 50/40 |  | 14.349 | 13% | 16.2143 | 4.5917 | 9% | 5.0049
14 | 363.559.16.1 | 变径（大小头） | 同心异径管连接件 | 高密度聚乙烯同心大小头 | 56/40 |  | 15.0542 | 13% | 17.0113 | 4.8174 | 9% | 5.2509
15 | 363.560.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 高密度聚乙烯同心大小头 | 56/50 |  | 14.349 | 13% | 16.2143 | 4.5917 | 9% | 5.0049
16 | 369.587.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 长型高密度聚乙烯异心大小头 | 160/125 |  | 323.3306 | 13% | 365.3636 | 103.4658 | 9% | 112.7777
17 | 370.584.16.5 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 长型高密度聚乙烯异心大小头 | 200/110 |  | 568.8825 | 13% | 642.8372 | 182.0424 | 9% | 198.4262
18 | 370.587.16.5 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 长型高密度聚乙烯异心大小头 | 200/125 |  | 397.4872 | 13% | 449.1606 | 127.1959 | 9% | 138.6435
19 | 370.594.16.5 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 长型高密度聚乙烯异心大小头 | 200/160 |  | 447.6825 | 13% | 505.8812 | 143.2584 | 9% | 156.1517
20 | 361.558.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 50/40 |  | 12.1548 | 13% | 13.735 | 3.8895 | 9% | 4.2396
21 | 363.558.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 56/40 |  | 17.8753 | 13% | 20.199 | 5.7201 | 9% | 6.2349
22 | 363.561.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 56/50 |  | 11.6672 | 13% | 13.184 | 3.7335 | 9% | 4.0695
23 | 364.561.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 63/50 |  | 20.8443 | 13% | 23.5541 | 6.6702 | 9% | 7.2705
24 | 364.566.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 63/56 |  | 20.3567 | 13% | 23.0031 | 6.5142 | 9% | 7.1004
25 | 365.558.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 75/40 |  | 16.874 | 13% | 19.0676 | 5.3997 | 9% | 5.8856
26 | 365.561.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 75/50 |  | 12.9602 | 13% | 14.645 | 4.1473 | 9% | 4.5205
27 | 365.566.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 75/56 |  | 16.1339 | 13% | 18.2313 | 5.1628 | 9% | 5.6275
28 | 365.571.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 75/63 |  | 19.3467 | 13% | 21.8618 | 6.191 | 9% | 6.7481
29 | 366.561.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 90/50 |  | 30.2739 | 13% | 34.2095 | 9.6876 | 9% | 10.5595
30 | 366.566.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 90/56 |  | 46.9128 | 13% | 53.0114 | 15.0121 | 9% | 16.3632
31 | 366.571.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 90/63 |  | 36.9782 | 13% | 41.7854 | 11.833 | 9% | 12.898
32 | 366.576.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 90/75 |  | 41.8279 | 13% | 47.2656 | 13.3849 | 9% | 14.5896
33 | 367.561.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 110/50 |  | 17.4138 | 13% | 19.6776 | 5.5724 | 9% | 6.0739
34 | 367.566.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 110/56 |  | 25.0672 | 13% | 28.3259 | 8.0215 | 9% | 8.7434
35 | 367.571.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 110/63 |  | 28.5499 | 13% | 32.2614 | 9.136 | 9% | 9.9582
36 | 367.576.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 110/75 |  | 17.4138 | 13% | 19.6776 | 5.5724 | 9% | 6.0739
37 | 367.581.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 110/90 |  | 22.3506 | 13% | 25.2562 | 7.1522 | 9% | 7.7959
38 | 368.561.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125/50 |  | 23.4216 | 13% | 26.4664 | 7.4949 | 9% | 8.1694
39 | 368.566.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125/56 |  | 50.8831 | 13% | 57.4979 | 16.2826 | 9% | 17.748
40 | 368.571.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125/63 |  | 52.3633 | 13% | 59.1705 | 16.7562 | 9% | 18.2643
41 | 368.576.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125/75 |  | 51.362 | 13% | 58.039 | 16.4358 | 9% | 17.9151
42 | 368.581.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125/90 |  | 61.7841 | 13% | 69.8161 | 19.7709 | 9% | 21.5503
43 | 368.586.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125/110 |  | 29.5164 | 13% | 33.3535 | 9.4452 | 9% | 10.2953
44 | 369.586.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 160/110 |  | 59.0676 | 13% | 66.7464 | 18.9016 | 9% | 20.6028
45 | 369.588.16.1 | 变径（大小头） | 偏心异径管连接件 | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 160/125 |  | 63.0292 | 13% | 71.223 | 20.1694 | 9% | 21.9846
46 | 360.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，40 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 40 |  | 10.9272 | 13% | 12.3477 | 3.4967 | 9% | 3.8114
47 | 361.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，50 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 50 |  | 12.9602 | 13% | 14.645 | 4.1473 | 9% | 4.5205
48 | 363.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，56 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 56 |  | 15.1326 | 13% | 17.0998 | 4.8424 | 9% | 5.2782
49 | 364.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，63 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 63 |  | 22.0807 | 13% | 24.9512 | 7.0658 | 9% | 7.7017
50 | 365.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，75 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 75 |  | 27.2961 | 13% | 30.8446 | 8.7348 | 9% | 9.5209
51 | 366.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，90 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 90 |  | 29.7776 | 13% | 33.6487 | 9.5288 | 9% | 10.3864
52 | 367.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，110 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 110 |  | 37.5267 | 13% | 42.4052 | 12.0086 | 9% | 13.0893
53 | 368.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，125 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 125 |  | 64.5268 | 13% | 72.9153 | 20.6486 | 9% | 22.507
54 | 369.055.16.1 | 弯头 | 90°加长弯头，160 | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 160 |  | 130.29 | 13% | 147.2277 | 41.6928 | 9% | 45.4452
55 | 361.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，50 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 50 |  | 14.1487 | 13% | 15.988 | 4.5276 | 9% | 4.9351
56 | 363.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，56 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 56 |  | 13.931 | 13% | 15.7421 | 4.4579 | 9% | 4.8591
57 | 364.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，63 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 63 |  | 23.9004 | 13% | 27.0075 | 7.6481 | 9% | 8.3365
58 | 365.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，75 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 75 |  | 25.3197 | 13% | 28.6112 | 8.1023 | 9% | 8.8315
59 | 366.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，90 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 90 |  | 34.0004 | 13% | 38.4205 | 10.8801 | 9% | 11.8594
60 | 367.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，110 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 110 |  | 32.7641 | 13% | 37.0234 | 10.4845 | 9% | 11.4281
61 | 368.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，125 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 125 |  | 64.5791 | 13% | 72.9743 | 20.6653 | 9% | 22.5252
62 | 369.088.16.1 | 弯头 | 90°弯头，160 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 160 |  | 110.9346 | 13% | 125.3561 | 35.4991 | 9% | 38.694
63 | 360.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，40 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 40 |  | 6.356 | 13% | 7.1823 | 2.0339 | 9% | 2.217
64 | 361.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，50 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 50 |  | 7.3292 | 13% | 8.282 | 2.3453 | 9% | 2.5564
65 | 363.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，56 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 56 |  | 10.6747 | 13% | 12.0624 | 3.4159 | 9% | 3.7233
66 | 364.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，63 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 63 |  | 15.8814 | 13% | 17.946 | 5.082 | 9% | 5.5394
67 | 365.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，75 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 75 |  | 18.5457 | 13% | 20.9566 | 5.9346 | 9% | 6.4687
68 | 366.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，90 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 90 |  | 25.5722 | 13% | 28.8965 | 8.1831 | 9% | 8.9196
69 | 367.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，110 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 110 |  | 28.1549 | 13% | 31.815 | 9.0096 | 9% | 9.8204
70 | 353.036.16.1 | 弯头 | 45°弯头，110 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 110 |  | 24.1529 | 13% | 27.2928 | 7.7289 | 9% | 8.4245
71 | 368.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，125 | 高密度聚乙烯135度（45度)弯头 | 125 |  | 40.8876 | 13% | 46.203 | 13.084 | 9% | 14.2616
72 | 369.045.16.1 | 弯头 | 45°弯头，160 | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 160 |  | 92.92 | 13% | 104.9996 | 29.7344 | 9% | 32.4105
73 | 370.045.16.1 | 弯头 | 45°对焊长转角弯头，200 | 135度（45度）长型对焊高密度聚乙烯弯头 | 200 |  | 213.7108 | 13% | 241.4932 | 68.3874 | 9% | 74.5423
74 | 353.041.16.1 | 弯头 | 90°对焊长转角弯头，200 | 90度长型对焊高密度聚乙烯弯头 | 200 |  | 550.659 | 13% | 622.2446 | 176.2109 | 9% | 192.0698
75 | 361.109.16.1 | 三通 | 135°斜三通，50/40 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 50/40 |  | 19.3554 | 13% | 21.8716 | 6.1937 | 9% | 6.7512
76 | 361.112.16.1 | 三通 | 135°斜三通，50/50 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 50/50 |  | 17.7867 | 13% | 20.099 | 5.6918 | 9% | 6.204
77 | 363.112.16.1 | 三通 | 135°斜三通，56/50 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 56/50 |  | 25.0672 | 13% | 28.3259 | 8.0215 | 9% | 8.7434
78 | 363.115.16.1 | 三通 | 135°斜三通，56/56 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 56/56 |  | 27.5486 | 13% | 31.1299 | 8.8156 | 9% | 9.609
79 | 364.109.16.1 | 三通 | 135°斜三通，63/40 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 63/40 |  | 44.44 | 13% | 50.2172 | 14.2208 | 9% | 15.5007
80 | 364.112.16.1 | 三通 | 135°斜三通，63/50 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 63/50 |  | 34.0004 | 13% | 38.4205 | 10.8801 | 9% | 11.8594
81 | 364.115.16.1 | 三通 | 135°斜三通，63/56 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 63/56 |  | 31.5277 | 13% | 35.6263 | 10.0889 | 9% | 10.9969
82 | 364.120.16.1 | 三通 | 135°斜三通，63/63 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 63/63 |  | 30.0214 | 13% | 33.9242 | 9.6068 | 9% | 10.4715
83 | 365.109.16.1 | 三通 | 135°斜三通，75/40 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 75/40 |  | 31.7802 | 13% | 35.9116 | 10.1697 | 9% | 11.0849
84 | 365.112.16.1 | 三通 | 135°斜三通，75/50 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 75/50 |  | 33.6957 | 13% | 38.0761 | 10.7826 | 9% | 11.7531
85 | 365.115.16.1 | 三通 | 135°斜三通，75/56 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 75/56 |  | 39.4422 | 13% | 44.5697 | 12.6215 | 9% | 13.7575
86 | 365.120.16.1 | 三通 | 135°斜三通，75/63 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 75/63 |  | 45.659 | 13% | 51.5946 | 14.6109 | 9% | 15.9258
87 | 365.125.16.1 | 三通 | 135°斜三通，75/75 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 75/75 |  | 34.2529 | 13% | 38.7058 | 10.9609 | 9% | 11.9474
88 | 366.109.16.1 | 三通 | 135°斜三通，90/40 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90/40 |  | 40.1475 | 13% | 45.3667 | 12.8472 | 9% | 14.0034
89 | 366.112.16.1 | 三通 | 135°斜三通，90/50 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90/50 |  | 38.9634 | 13% | 44.0286 | 12.4683 | 9% | 13.5904
90 | 366.115.16.1 | 三通 | 135°斜三通，90/56 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90/56 |  | 88.3402 | 13% | 99.8244 | 28.2689 | 9% | 30.8131
91 | 366.120.16.1 | 三通 | 135°斜三通，90/63 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90/63 |  | 72.4675 | 13% | 81.8883 | 23.1896 | 9% | 25.2767
92 | 366.125.16.1 | 三通 | 135°斜三通，90/75 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90/75 |  | 86.3637 | 13% | 97.591 | 27.6364 | 9% | 30.1237
93 | 366.130.16.1 | 三通 | 135°斜三通，90/90 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90/90 |  | 49.638 | 13% | 56.091 | 15.8842 | 9% | 17.3137
94 | 367.109.16.1 | 三通 | 135°斜三通，110/40 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110/40 |  | 56.8647 | 13% | 64.2572 | 18.1967 | 9% | 19.8344
95 | 367.112.16.1 | 三通 | 135°斜三通，110/50 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110/50 |  | 52.0324 | 13% | 58.7966 | 16.6504 | 9% | 18.1489
96 | 367.115.16.1 | 三通 | 135°斜三通，110/56 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110/56 |  | 58.5626 | 13% | 66.1757 | 18.74 | 9% | 20.4266
97 | 367.120.16.1 | 三通 | 135°斜三通，110/63 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110/63 |  | 63.5342 | 13% | 71.7937 | 20.331 | 9% | 22.1607
98 | 367.125.16.1 | 三通 | 135°斜三通，110/75 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110/75 |  | 49.638 | 13% | 56.091 | 15.8842 | 9% | 17.3137
99 | 367.130.16.1 | 三通 | 135°斜三通，110/90 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110/90 |  | 51.362 | 13% | 58.039 | 16.4358 | 9% | 17.9151
100 | 367.135.16.1 | 三通 | 135°斜三通，110/110 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110/110 |  | 53.1643 | 13% | 60.0757 | 17.0126 | 9% | 18.5437
101 | 368.120.16.1 | 三通 | 135°斜三通，125/63 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 125/63 |  | 102.4889 | 13% | 115.8124 | 32.7964 | 9% | 35.7481
102 | 368.125.16.1 | 三通 | 135°斜三通，125/75 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 125/75 |  | 94.5482 | 13% | 106.8395 | 30.2554 | 9% | 32.9784
103 | 368.130.16.1 | 三通 | 135°斜三通，125/90 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 125/90 |  | 115.4012 | 13% | 130.4034 | 36.9284 | 9% | 40.2519
104 | 368.135.16.1 | 三通 | 135°斜三通，125/110 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 125/110 |  | 90.3341 | 13% | 102.0775 | 28.9069 | 9% | 31.5085
105 | 368.139.16.1 | 三通 | 135°斜三通，125/125 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 125/125 |  | 116.3851 | 13% | 131.5151 | 37.2432 | 9% | 40.5951
106 | 369.125.16.1 | 三通 | 135°斜三通，160/75 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 160/75 |  | 161.5565 | 13% | 182.5588 | 51.6981 | 9% | 56.3509
107 | 369.130.16.1 | 三通 | 135°斜三通，160/90 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 160/90 |  | 229.0523 | 13% | 258.8291 | 73.2967 | 9% | 79.8935
108 | 369.135.16.1 | 三通 | 135°斜三通，160/110 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 160/110 |  | 204.4205 | 13% | 230.9952 | 65.4146 | 9% | 71.3019
109 | 369.139.16.1 | 三通 | 135°斜三通，160/125 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 160/125 |  | 212.6747 | 13% | 240.3224 | 68.0559 | 9% | 74.1809
110 | 369.145.16.1 | 三通 | 135°斜三通，160/160 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 160/160 |  | 201.2599 | 13% | 227.4237 | 64.4032 | 9% | 70.1995
111 | 370.125.16.1 | 三通 | 135°斜三通，200/75 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 200/75 |  | 600.445 | 13% | 678.5028 | 192.1424 | 9% | 209.4352
112 | 370.135.16.1 | 三通 | 135°斜三通，200/110 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 200/110 |  | 650.4139 | 13% | 734.9677 | 208.1324 | 9% | 226.8644
113 | 370.139.16.1 | 三通 | 135°斜三通，200/125 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 200/125 |  | 854.103 | 13% | 965.1364 | 273.313 | 9% | 297.9111
114 | 370.145.16.1 | 三通 | 135°斜三通，200/160 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 200/160 |  | 868.5565 | 13% | 981.4688 | 277.9381 | 9% | 302.9525
115 | 370.146.16.1 | 三通 | 135°斜三通，200/200 | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 200/200 |  | 854.9737 | 13% | 966.1203 | 273.5916 | 9% | 298.2148
116 | 367.163.16.1 | 三通 | 88.5°加强型顺水三通，110/110 | 高密度聚乙烯加强型顺水三通91.5度（88.5度） | 110/110 |  | 50.1343 | 13% | 56.6518 | 16.043 | 9% | 17.4868
117 | 360.159.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，40/40 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 40/40 |  | 22.9862 | 13% | 25.9744 | 7.3556 | 9% | 8.0176
118 | 361.162.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，50/50 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 50/50 |  | 18.6241 | 13% | 21.0452 | 5.9597 | 9% | 6.4961
119 | 363.162.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，56/50 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 56/50 |  | 28.4977 | 13% | 32.2024 | 9.1193 | 9% | 9.94
120 | 363.165.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，56/56 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 56/56 |  | 26.6605 | 13% | 30.1264 | 8.5314 | 9% | 9.2992
121 | 365.162.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，75/50 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 75/50 |  | 42.9424 | 13% | 48.5249 | 13.7416 | 9% | 14.9783
122 | 365.165.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，75/56 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 75/56 |  | 50.6306 | 13% | 57.2126 | 16.2018 | 9% | 17.66
123 | 365.175.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，75/75 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 75/75 |  | 40.696 | 13% | 45.9865 | 13.0227 | 9% | 14.1948
124 | 366.180.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，90/90 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 90/90 |  | 43.43 | 13% | 49.0759 | 13.8976 | 9% | 15.1484
125 | 367.162.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，110/50 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 110/50 |  | 52.1195 | 13% | 58.895 | 16.6782 | 9% | 18.1793
126 | 367.165.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，110/56 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 110/56 |  | 52.3633 | 13% | 59.1705 | 16.7562 | 9% | 18.2643
127 | 367.170.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，110/63 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 110/63 |  | 55.7735 | 13% | 63.024 | 17.8475 | 9% | 19.4538
128 | 367.175.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，110/75 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 110/75 |  | 64.7793 | 13% | 73.2006 | 20.7294 | 9% | 22.595
129 | 367.185.16.1 | 三通 | 88.5°T型三通，110/110 | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 110/110 |  | 44.44 | 13% | 50.2172 | 14.2208 | 9% | 15.5007
130 | 367.262.16.1 | 四通 | 180º球形四通，110/50 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/180度 | 110/50 |  | 267.4846 | 13% | 302.2576 | 85.5951 | 9% | 93.2986
131 | 367.265.16.1 | 四通 | 180º球形四通，110/56 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/180度 | 110/56 |  | 229.1916 | 13% | 258.9866 | 73.3413 | 9% | 79.942
132 | 367.270.16.1 | 四通 | 180º球形四通，110/63 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/180度 | 110/63 |  | 161.3649 | 13% | 182.3424 | 51.6368 | 9% | 56.2841
133 | 367.275.16.1 | 四通 | 180º球形四通，110/75 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/180度 | 110/75 |  | 269.6091 | 13% | 304.6582 | 86.2749 | 9% | 94.0396
133 | 367.280.16.1 | 四通 | 180º球形四通，110/90 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/180度 | 110/90 |  | 161.3649 | 13% | 182.3424 | 51.6368 | 9% | 56.2841
134 | 367.285.16.1 | 四通 | 180º球形四通，110/110 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/180度 | 110/110 |  | 266.1611 | 13% | 300.7621 | 85.1716 | 9% | 92.837
135 | 367.315.16.1 | 四通 | 90º球形四通，110/56 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/90度 | 110/56 |  | 137.151 | 13% | 154.9807 | 43.8883 | 9% | 47.8383
136 | 367.320.16.1 | 四通 | 90º球形四通，110/63 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/90度 | 110/63 |  | 130.7166 | 13% | 147.7098 | 41.8293 | 9% | 45.594
137 | 367.325.16.1 | 四通 | 90º球形四通，110/75 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/90度 | 110/75 |  | 390.6175 | 13% | 441.3978 | 124.9976 | 9% | 136.2474
138 | 367.330.16.1 | 四通 | 90º球形四通，110/90 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/90度 | 110/90 |  | 229.1916 | 13% | 258.9866 | 73.3413 | 9% | 79.942
139 | 367.335.16.1 | 四通 | 90º球形四通，110/110 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/90度 | 110/110 |  | 250.7586 | 13% | 283.3572 | 80.2428 | 9% | 87.4646
140 | 367.362.16.1 | 四通 | 135º球形四通，110/50 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/135度 | 110/50 |  | 270.5233 | 13% | 305.6913 | 86.5674 | 9% | 94.3585
141 | 367.365.16.1 | 四通 | 135º球形四通，110/56 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/135度 | 110/56 |  | 128.8882 | 13% | 145.6437 | 41.2442 | 9% | 44.9562
142 | 367.370.16.1 | 四通 | 135º球形四通，110/63 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/135度 | 110/63 |  | 128.8882 | 13% | 145.6437 | 41.2442 | 9% | 44.9562
143 | 367.375.16.1 | 四通 | 135º球形四通，110/75 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/135度 | 110/75 |  | 267.65 | 13% | 302.4445 | 85.648 | 9% | 93.3563
144 | 367.380.16.1 | 四通 | 135º球形四通，110/90 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/135度 | 110/90 |  | 128.8882 | 13% | 145.6437 | 41.2442 | 9% | 44.9562
145 | 367.385.16.1 | 四通 | 135º球形四通，110/110 | 高密度聚乙烯球形四通91.5度/135度 | 110/110 |  | 267.7545 | 13% | 302.5626 | 85.6814 | 9% | 93.3928
146 | 367.605.16.1 | 四通 | 90º球形五通，110/110 | 高密度聚乙烯多接口球形配件91.5度/90度 | 110/110 |  | 322.2597 | 13% | 364.1534 | 103.1231 | 9% | 112.4042
147 | 367.610.16.1 | 四通 | 90º球形多通，110/110 | 高密度聚乙烯多接口球形配件91.5度/90度 | 110/110 |  | 323.1042 | 13% | 365.1078 | 103.3934 | 9% | 112.6988
148 | 353.022.16.1 | H通 | H管连接件 | 高密度聚乙烯H型连接管 | 110 |  | 120.3293 | 13% | 135.9721 | 38.5054 | 9% | 41.9709
149 | 367.614.16.2 | H通 | 苏维托，110 | 带有六个连接孔的苏维脱 | 110/110/75 |  | 223.2726 | 13% | 252.298 | 71.4472 | 9% | 77.8775
150 | 364.451.16.1 | 检查口 | 盲板式管道检查口，63 | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 63/63 |  | 114.3999 | 13% | 129.2719 | 36.608 | 9% | 39.9027
151 | 365.451.16.1 | 检查口 | 盲板式管道检查口，75 | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 75/75 |  | 136.9943 | 13% | 154.8036 | 43.8382 | 9% | 47.7836
152 | 366.451.16.1 | 检查口 | 盲板式管道检查口，90 | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 90/90 |  | 178.6742 | 13% | 201.9019 | 57.1758 | 9% | 62.3216
153 | 367.451.16.1 | 检查口 | 盲板式管道检查口，110 | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 110/110 |  | 128.708 | 13% | 145.44 | 41.1865 | 9% | 44.8933
154 | 368.451.16.1 | 检查口 | 盲板式管道检查口，125 | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 125/110 |  | 169.0096 | 13% | 190.9808 | 54.0831 | 9% | 58.9505
155 | 369.451.16.1 | 检查口 | 盲板式管道检查口，160 | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 160/110 |  | 304.7327 | 13% | 344.3479 | 97.5145 | 9% | 106.2908
156 | 367.453.16.1 | 检查口 | 135°斜三通检查口，110 | 高密度聚乙烯45度检查口，带圆形螺纹盖 | 110/110 |  | 166.7632 | 13% | 188.4424 | 53.3642 | 9% | 58.167
157 | 368.453.16.1 | 检查口 | 135°斜三通检查口，125/110 | 高密度聚乙烯45度检查口，带圆形螺纹盖 | 125/110 |  | 190.6723 | 13% | 215.4597 | 61.0151 | 9% | 66.5065
158 | 369.453.16.1 | 检查口 | 135°斜三通检查口，160/110 | 高密度聚乙烯45度检查口，带圆形螺纹盖 | 160/110 |  | 329.556 | 13% | 372.3983 | 105.4579 | 9% | 114.9491
159 | 367.454.16.1 | 检查口 | 椭圆形检查口，110 | 高密度聚乙烯椭圆形检查口 | 110 |  | 1150.747 | 13% | 1300.3441 | 368.239 | 9% | 401.3805
160 | 368.454.16.1 | 检查口 | 椭圆形检查口，125 | 高密度聚乙烯椭圆形检查口 | 125 |  | 1400.8787 | 13% | 1582.9929 | 448.2812 | 9% | 488.6265
161 | 369.454.16.1 | 检查口 | 椭圆形检查口，160 | 高密度聚乙烯椭圆形检查口 | 160 |  | 2469.7547 | 13% | 2790.8229 | 790.3215 | 9% | 861.4505
162 | 370.454.16.1 | 检查口 | 椭圆形检查口,200 | 高密度聚乙烯椭圆形检查口 | 200 |  | 2044.1791 | 13% | 2309.9223 | 654.1373 | 9% | 713.0097
163 | 371.454.16.1 | 检查口 | 椭圆形检查口，250 | 高密度聚乙烯椭圆形检查口 | 250 |  | 2601.6816 | 13% | 2939.9003 | 832.5381 | 9% | 907.4666
164 | 372.454.16.1 | 检查口 | 椭圆形检查口,315 | 高密度聚乙烯椭圆形检查口 | 315 |  | 3440.3299 | 13% | 3887.5728 | 1100.9056 | 9% | 1199.9871
165 | 353.023.16.1 | 检查口 | 透气帽，110 | 高密度聚乙烯立管通气盖 | 110 |  | 17.5792 | 13% | 19.8645 | 5.6254 | 9% | 6.1316
166 | 360.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，40 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 40 |  | 17.884 | 13% | 20.2089 | 5.7229 | 9% | 6.2379
167 | 361.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，50 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 50 |  | 15.6416 | 13% | 17.675 | 5.0053 | 9% | 5.4558
168 | 363.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，56 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 56 |  | 16.6302 | 13% | 18.7921 | 5.3217 | 9% | 5.8006
169 | 364.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，63 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 63 |  | 22.1765 | 13% | 25.0594 | 7.0965 | 9% | 7.7352
170 | 365.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，75 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 75 |  | 21.7672 | 13% | 24.597 | 6.9655 | 9% | 7.5924
171 | 366.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，90 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 90 |  | 23.9527 | 13% | 27.0665 | 7.6649 | 9% | 8.3547
172 | 367.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，110 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 110 |  | 21.4513 | 13% | 24.24 | 6.8644 | 9% | 7.4822
173 | 368.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，125 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 125 |  | 44.3355 | 13% | 50.0991 | 14.1874 | 9% | 15.4642
174 | 312.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，135 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 135 |  | 132.9195 | 13% | 150.199 | 42.5342 | 9% | 46.3623
175 | 369.771.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，160 | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 160 |  | 49.8905 | 13% | 56.3763 | 15.965 | 9% | 17.4018
176 | 370.775.16.1 | 电熔管箍 | 电焊管箍，200 | 带整体热熔丝的高密度聚乙烯电熔管箍 | 200 |  | 414.7008 | 13% | 468.6119 | 132.7042 | 9% | 144.6476
177 | 364.776.16.1 | 电熔管箍 | 电焊圈，50 | 与锚固管卡连接的电焊圈 | 63 |  | 105.8985 | 13% | 119.6653 | 33.8875 | 9% | 36.9374
178 | 365.776.16.1 | 电熔管箍 | 电焊圈，63 | 与锚固管卡连接的电焊圈 | 75 |  | 107.4842 | 13% | 121.4571 | 34.3949 | 9% | 37.4905
179 | 366.776.16.1 | 电熔管箍 | 电焊圈，90 | 与锚固管卡连接的电焊圈 | 90 |  | 109.585 | 13% | 123.8311 | 35.0672 | 9% | 38.2232
180 | 367.776.16.1 | 电熔管箍 | 电焊圈，110 | 与锚固管卡连接的电焊圈 | 110 |  | 111.1105 | 13% | 125.5549 | 35.5554 | 9% | 38.7553
181 | 368.776.16.1 | 电熔管箍 | 电焊圈，125 | 与锚固管卡连接的电焊圈 | 125 |  | 111.302 | 13% | 125.7713 | 35.6166 | 9% | 38.8221
182 | 369.776.16.1 | 电熔管箍 | 电焊圈，160 | 与锚固管卡连接的电焊圈 | 160 |  | 111.4752 | 13% | 125.967 | 35.6721 | 9% | 38.8826
183 | 370.776.16.1 | 电熔管箍 | 电焊圈，200 | 与锚固管卡连接的电焊圈 | 200 |  | 120.897 | 13% | 136.6136 | 38.687 | 9% | 42.1689
184 | 368.700.16.1 | 膨胀伸缩节 | 膨胀伸缩节，125 | 高密度聚乙烯膨胀伸缩节，带密封环，适用水平或垂直安装 | 125 |  | 147.164 | 13% | 166.2953 | 47.0925 | 9% | 51.3308
185 | 369.700.16.1 | 膨胀伸缩节 | 膨胀伸缩节，160 | 高密度聚乙烯膨胀伸缩节，带密封环，适用水平或垂直安装 | 160 |  | 196.5408 | 13% | 222.0911 | 62.893 | 9% | 68.5534
186 | 365.700.16.1 | 膨胀伸缩节 | 膨胀伸缩节，75 | 高密度聚乙烯膨胀伸缩节，带密封环，适用水平或垂直安装 | 75 |  | 77.1779 | 13% | 87.2111 | 24.6969 | 9% | 26.9197
187 | 366.700.16.1 | 膨胀伸缩节 | 膨胀伸缩节，90 | 高密度聚乙烯膨胀伸缩节，带密封环，适用水平或垂直安装 | 90 |  | 100.2599 | 13% | 113.2937 | 32.0832 | 9% | 34.9707
188 | 367.700.16.1 | 膨胀伸缩节 | 膨胀伸缩节，110 | 高密度聚乙烯膨胀伸缩节，带密封环，适用水平或垂直安装 | 110 |  | 64.354 | 13% | 72.72 | 20.5933 | 9% | 22.4467
189 | 360.779.16.1 | 膨胀伸缩节 | 承插接头，40 | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 40 |  | 15.0629 | 13% | 17.0211 | 4.8201 | 9% | 5.254
190 | 361.779.16.1 | 膨胀伸缩节 | 承插接头，50 | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 50 |  | 11.4147 | 13% | 12.8987 | 3.6527 | 9% | 3.9815
191 | 363.779.16.1 | 膨胀伸缩节 | 承插接头，56 | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 56 |  | 18.5892 | 13% | 21.0058 | 5.9486 | 9% | 6.4839
192 | 364.779.16.1 | 膨胀伸缩节 | 承插接头，63 | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 63 |  | 26.3122 | 13% | 29.7328 | 8.4199 | 9% | 9.1777
193 | 365.779.16.1 | 膨胀伸缩节 | 承插接头，75 | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 75 |  | 27.8011 | 13% | 31.4153 | 8.8964 | 9% | 9.697
194 | 366.779.16.1 | 膨胀伸缩节 | 承插接头，90 | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 90 |  | 29.5947 | 13% | 33.4421 | 9.4703 | 9% | 10.3226
195 | 367.779.16.1 | 膨胀伸缩节 | 承插接头，110 | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 110 |  | 35.2455 | 13% | 39.8274 | 11.2786 | 9% | 12.2936
196 | 361.740.16.1 | 连接及保护配件 | PE外螺纹接头，50xR11/2" | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 50 |  | 26.5473 | 13% | 29.9985 | 8.4951 | 9% | 9.2597
197 | 363.740.16.1 | 连接及保护配件 | PE外螺纹接头，56xR11/2" | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 56 |  | 27.8795 | 13% | 31.5038 | 8.9214 | 9% | 9.7244
198 | 364.740.16.1 | 连接及保护配件 | PE内螺纹接头，63x2″ | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 63 |  | 38.2668 | 13% | 43.2415 | 12.2454 | 9% | 13.3475
199 | 365.740.16.1 | 连接及保护配件 | PE内螺纹接头，75x2″ | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 75 |  | 98.684 | 13% | 111.5129 | 31.5789 | 9% | 34.421
200 | 366.740.16.1 | 连接及保护配件 | PE内螺纹接头，90x2″ | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 90 |  | 94.0606 | 13% | 106.2885 | 30.0994 | 9% | 32.8083
201 | 367.740.16.1 | 连接及保护配件 | PE内螺纹接头，110x2″ | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 110 |  | 98.684 | 13% | 111.5129 | 31.5789 | 9% | 34.421
202 | 367.471.16.1 | 连接及保护配件 | 整套封堵端头,110 | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 110 |  | 66.0157 | 13% | 74.5977 | 21.125 | 9% | 23.0263
203 | 361.750.16.1 | 连接及保护配件 | 整套封堵端头，50 | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 50 |  | 30.2652 | 13% | 34.1996 | 9.6849 | 9% | 10.5565
204 | 363.750.16.1 | 连接及保护配件 | 整套封堵端头，56 | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 56 |  | 29.647 | 13% | 33.5011 | 9.487 | 9% | 10.3409
205 | 364.750.16.1 | 连接及保护配件 | 整套封堵端头，63 | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 63 |  | 40.1475 | 13% | 45.3667 | 12.8472 | 9% | 14.0034
206 | 365.750.16.1 | 连接及保护配件 | 整套封堵端头，75 | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 75 |  | 61.5491 | 13% | 69.5504 | 19.6957 | 9% | 21.4683
207 | 366.750.16.1 | 连接及保护配件 | 整套封堵端头，90 | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 90 |  | 78.423 | 13% | 88.618 | 25.0954 | 9% | 27.3539
208 | 367.750.16.1 | 连接及保护配件 | 整套封堵端头，110 | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 110 |  | 79.8945 | 13% | 90.2808 | 25.5662 | 9% | 27.8672
209 | 360.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,40 | 焊接帽 | 40 |  | 2.229 | 13% | 2.5187 | 0.71327 | 9% | 0.77746
210 | 361.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,50 | 焊接帽 | 50 |  | 3.9791 | 13% | 4.4963 | 1.2733 | 9% | 1.3879
211 | 363.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,56 | 焊接帽 | 56 |  | 2.4466 | 13% | 2.7647 | 0.78292 | 9% | 0.85339
212 | 364.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,63 | 焊接帽 | 63 |  | 2.316 | 13% | 2.6171 | 0.74113 | 9% | 0.80783
213 | 365.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,75 | 焊接帽 | 75 |  | 2.7514 | 13% | 3.1091 | 0.88044 | 9% | 0.95968
214 | 366.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,90 | 焊接帽 | 90 |  | 2.377 | 13% | 2.686 | 0.76063 | 9% | 0.82909
215 | 367.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,110 | 焊接帽 | 110 |  | 9.2903 | 13% | 10.498 | 2.9729 | 9% | 3.2404
216 | 368.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,125 | 焊接帽 | 125 |  | 40.696 | 13% | 45.9865 | 13.0227 | 9% | 14.1948
217 | 369.812.16.1 | 连接及保护配件 | 焊接帽,160 | 焊接帽 | 160 |  | 54.3746 | 13% | 61.4433 | 17.3999 | 9% | 18.9658
218 | 388.350.29.1 | 其他配件（应对非常规情况） | PVC移位弯头90/110 | PVC移位弯头90/110 | 90 |  | 285.0986 | 13% | 322.1614 | 91.2316 | 9% | 99.4424
219 | 359.454.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 50 |  | 38.9721 | 13% | 44.0384 | 12.4711 | 9% | 13.5935
220 | 359.455.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 56 |  | 40.191 | 13% | 45.4159 | 12.8611 | 9% | 14.0186
221 | 359.456.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 63 |  | 40.191 | 13% | 45.4159 | 12.8611 | 9% | 14.0186
222 | 359.457.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 75 |  | 47.7225 | 13% | 53.9264 | 15.2712 | 9% | 16.6456
223 | 359.458.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 90 |  | 43.9611 | 13% | 49.6761 | 14.0676 | 9% | 15.3336
224 | 359.459.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 110 |  | 40.0343 | 13% | 45.2388 | 12.811 | 9% | 13.964
225 | 359.462.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 125 |  | 74.0957 | 13% | 83.7281 | 23.7106 | 9% | 25.8446
226 | 359.463.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 140 |  | 90.3689 | 13% | 102.1168 | 28.918 | 9% | 31.5207
227 | 359.464.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道加固环 | 管道加固环 | 160 |  | 87.9135 | 13% | 99.3423 | 28.1323 | 9% | 30.6642
228 | 359.424.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,50 | 管道卡箍 | 48-50/48-50 |  | 63.5429 | 13% | 71.8035 | 20.3337 | 9% | 22.1638
229 | 359.425.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,56-1 | 管道卡箍 | 54-56/54-56 |  | 70.7871 | 13% | 79.9894 | 22.6519 | 9% | 24.6905
230 | 359.426.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,56-2 | 管道卡箍 | 56/58 |  | 70.7871 | 13% | 79.9894 | 22.6519 | 9% | 24.6905
231 | 359.427.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,56-3 | 管道卡箍 | 56/68 |  | 70.7871 | 13% | 79.9894 | 22.6519 | 9% | 24.6905
232 | 359.428.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,63-1 | 管道卡箍 | 63/60 |  | 70.7871 | 13% | 79.9894 | 22.6519 | 9% | 24.6905
233 | 359.429.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,63-2 | 管道卡箍 | 63-64/63-64 |  | 70.7871 | 13% | 79.9894 | 22.6519 | 9% | 24.6905
234 | 359.430.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,63-3 | 管道卡箍 | 63-64/68 |  | 70.7871 | 13% | 79.9894 | 22.6519 | 9% | 24.6905
235 | 359.431.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,63-4 | 管道卡箍 | 68/68 |  | 64.997 | 13% | 73.4466 | 20.799 | 9% | 22.6709
236 | 359.432.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,75-1 | 管道卡箍 | 75/68 |  | 92.3976 | 13% | 104.4093 | 29.5672 | 9% | 32.2283
237 | 359.433.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,75-2 | 管道卡箍 | 75-76/75-76 |  | 92.3976 | 13% | 104.4093 | 29.5672 | 9% | 32.2283
238 | 359.434.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,75-3 | 管道卡箍 | 75-76/78 |  | 92.3976 | 13% | 104.4093 | 29.5672 | 9% | 32.2283
239 | 359.435.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,75-4 | 管道卡箍 | 75-76/83-84 |  | 92.3976 | 13% | 104.4093 | 29.5672 | 9% | 32.2283
240 | 359.436.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,75-5 | 管道卡箍 | 75-76/89-90 |  | 92.3976 | 13% | 104.4093 | 29.5672 | 9% | 32.2283
241 | 359.437.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,90-1 | 管道卡箍 | 89-90/83-84 |  | 78.0051 | 13% | 88.1457 | 24.9616 | 9% | 27.2082
242 | 359.438.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,90-2 | 管道卡箍 | 89-90/89-90 |  | 78.0051 | 13% | 88.1457 | 24.9616 | 9% | 27.2082
243 | 359.439.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,90-3 | 管道卡箍 | 89-90/96 |  | 78.0051 | 13% | 88.1457 | 24.9616 | 9% | 27.2082
244 | 359.440.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,110-1 | 管道卡箍 | 108-110/106 |  | 82.4195 | 13% | 93.134 | 26.3742 | 9% | 28.7479
245 | 359.441.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,110-2 | 管道卡箍 | 108-110/108-110 |  | 105.8149 | 13% | 119.5709 | 33.8608 | 9% | 36.9082
246 | 359.442.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,110-3 | 管道卡箍 | 108-110/114-116 |  | 82.4195 | 13% | 93.134 | 26.3742 | 9% | 28.7479
247 | 359.443.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,125-1 | 管道卡箍 | 125/125 |  | 135.7057 | 13% | 153.3474 | 43.4258 | 9% | 47.3341
248 | 359.444.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,125-2 | 管道卡箍 | 125/131-135 |  | 135.7057 | 13% | 153.3474 | 43.4258 | 9% | 47.3341
249 | 359.445.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,125-3 | 管道卡箍 | 125/140-141 |  | 135.7057 | 13% | 153.3474 | 43.4258 | 9% | 47.3341
250 | 359.446.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,125-4 | 管道卡箍 | 135/135 |  | 96.7162 | 13% | 109.2893 | 30.9492 | 9% | 33.7346
251 | 312.140.00.1 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,125-4 | 管道卡箍 | 135/140-141 |  | 109.437 | 13% | 123.6638 | 35.0198 | 9% | 38.1716
252 | 359.447.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,125-5 | 管道卡箍 | 140-141/140-141 |  | 114.0865 | 13% | 128.9177 | 36.5077 | 9% | 39.7934
253 | 359.448.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,160-1 | 管道卡箍 | 159-160/152 |  | 228.1033 | 13% | 257.7567 | 72.993 | 9% | 79.5624
254 | 359.449.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,160-2 | 管道卡箍 | 159-160/159-160 |  | 228.1033 | 13% | 257.7567 | 72.993 | 9% | 79.5624
255 | 359.450.00.2 | 其他配件（应对非常规情况） | 管道卡箍,160-3 | 管道卡箍 | 159-160/168 |  | 228.1033 | 13% | 257.7567 | 72.993 | 9% | 79.5624
256 | 353.400.00.1 | 阻火器 | 阻火圈,110 | 阻火圈 | 110 |  | 120.4599 | 13% | 136.1197 | 38.5472 | 9% | 42.0164
257 | 353.401.00.1 | 阻火器 | 阻火带 | 阻火带 |  |  | 1335.4116 | 13% | 1509.0151 | 427.3317 | 9% | 465.7915
258 | 361.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡50 | 可调管卡（M10螺母） | DN50 |  | 12.2767 | 13% | 13.8727 | 3.9286 | 9% | 4.2821
259 | 363.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡56 | 可调管卡（M10螺母） | DN56 |  | 12.2767 | 13% | 13.8727 | 3.9286 | 9% | 4.2821
260 | 364.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡63 | 可调管卡（M10螺母） | DN60 |  | 24.1442 | 13% | 27.283 | 7.7262 | 9% | 8.4215
261 | 365.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡75 | 可调管卡（M10螺母） | DN70 |  | 14.4622 | 13% | 16.3422 | 4.6279 | 9% | 5.0444
262 | 366.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡90 | 可调管卡（M10螺母） | DN90 |  | 15.7334 | 13% | 17.7787 | 5.0347 | 9% | 5.4878
263 | 367.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡110 | 可调管卡（M10螺母） | DN100 |  | 20.8966 | 13% | 23.6131 | 6.6869 | 9% | 7.2887
264 | 353.301.00.1 | 管卡及安装组件 | TC管卡110 | 可调管卡（M10螺母） | DN100 |  | 17.4138 | 13% | 19.6776 | 5.5724 | 9% | 6.0739
265 | 368.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡125 | 可调管卡（M10螺母） | DN125 |  | 28.6283 | 13% | 32.35 | 9.161 | 9% | 9.9855
266 | 369.843.00.2 | 管卡及安装组件 | TC管卡160 | 可调管卡（M10螺母） | DN160 |  | 31.667 | 13% | 35.7837 | 10.1334 | 9% | 11.0454
267 | 361.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，50 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN50 |  | 14.9236 | 13% | 16.8637 | 4.7756 | 9% | 5.2054
268 | 363.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，56 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN56 |  | 19.2771 | 13% | 21.7831 | 6.1687 | 9% | 6.7238
269 | 364.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，63 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN60 |  | 19.2771 | 13% | 21.7831 | 6.1687 | 9% | 6.7238
270 | 365.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，75 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN70 |  | 17.5705 | 13% | 19.8547 | 5.6226 | 9% | 6.1286
271 | 366.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，90 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN90 |  | 16.3516 | 13% | 18.4773 | 5.2325 | 9% | 5.7034
272 | 353.056.00.1 | 管卡及安装组件 | 立管卡，90 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN90 |  | 12.5989 | 13% | 14.2367 | 4.0316 | 9% | 4.3945
273 | 367.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，110 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN100 |  | 21.5757 | 13% | 24.3805 | 6.9042 | 9% | 7.5256
274 | 353.057.00.1 | 管卡及安装组件 | 立管卡，110 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN100 |  | 12.9646 | 13% | 14.65 | 4.1487 | 9% | 4.522
275 | 368.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，125 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN125 |  | 34.0875 | 13% | 38.5189 | 10.908 | 9% | 11.8897
276 | 353.058.00.1 | 管卡及安装组件 | 立管卡，125 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN125 |  | 13.3825 | 13% | 15.1222 | 4.2824 | 9% | 4.6678
277 | 369.841.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，160 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN160 |  | 43.2559 | 13% | 48.8791 | 13.8419 | 9% | 15.0876
278 | 353.059.00.1 | 管卡及安装组件 | 立管卡，160 | 可调管卡（1/2"螺母） | DN160 |  | 14.2532 | 13% | 16.1061 | 4.561 | 9% | 4.9715
279 | 370.840.00.2 | 管卡及安装组件 | 立管卡，200 | 可调管卡（1螺母） | DN200 |  | 76.8673 | 13% | 86.86 | 24.5975 | 9% | 26.8113
280 | 353.002.00.1 | 管卡及安装组件 | 立管卡，162 | 可调管卡（1螺母） | DN200 |  | 37.5398 | 13% | 42.42 | 12.0127 | 9% | 13.0939
281 | 353.095.00.1 | 管卡及安装组件 | 螺纹杆，'M10×1000 | 紧固系统螺纹杆 |  |  | 22.6379 | 13% | 25.5809 | 7.2441 | 9% | 7.8961
282 | 353.304.00.1 | 管卡及安装组件 | 安装片，M10 | 安装板（M10螺母） |  |  | 5.05 | 13% | 5.7065 | 1.616 | 9% | 1.7614
283 | 353.305.00.1 | 管卡及安装组件 | 安装片，M18 | 虹吸紧固系统安装板，1/2"螺母 |  |  | 11.258 | 13% | 12.7216 | 3.6026 | 9% | 3.9268
材料总价 | [7 empty] | 45659.4771 |  | 安装总价 | 14093.828
Note on K3: ZEB99.唐伟: 安装价格单独报，不要包含材料价

## 水箱及面板--不允许修改
第二部分-水箱及面板
序号 | 分类 | 产品型号 | 产品名称 | 产品说明 说明本产品参数、功能、性能、适配产品对应关系 | 图片 | 仅供货材料价 |  |  | 安装价格
[6 empty] | 不含税 材料价 | 税率 | 含税 材料价 | 不含税 安装价 | 税率 | 含税 安装价
1 | 高水箱 | 224.212.00.1 | Sigma300 | 杜菲斯Sigma12cm隐蔽式水箱，前按, 6/3 升双冲水, HDPE弯头, |  | 1231.2168 | 13% | 1391.275 | 393.9894 | 9% | 429.4484
2 |  | 224.220.00.1 | Sigma300 | 杜菲斯Sigma12cm隐蔽式水箱自立式，前按，6/3升双冲水， HDPE弯头 |  | 1412.2124 | 13% | 1595.8 | 451.908 | 9% | 492.5797
3 |  | 224.090.00.1 | Alpha二代 | 杜菲斯Alpha12cm隐蔽式水箱，前按, 6/3 升双冲水, HDPE弯头, |  | 954.5841 | 13% | 1078.68 | 305.4669 | 9% | 332.9589
4 | 面板 | 115.770.11.5 | 双冲水面板 | Sigma01双冲水按板，白色 |  | 303 | 13% | 342.39 | 96.96 | 9% | 105.6864
5 |  | 115.770.21.5 | 双冲水面板 | Sigma01双冲水按板，镀铬，亮光 |  | 339.646 | 13% | 383.8 | 108.6867 | 9% | 118.4685
6 |  | 115.770.46.5 | 双冲水面板 | Sigma01双冲水按板，镀铬，亚光 |  | 339.646 | 13% | 383.8 | 108.6867 | 9% | 118.4685
7 |  | 115.882.KL.1 | 双冲水面板 | Sigma双冲水面板（镀铬-白色） |  | 420.0885 | 13% | 474.7 | 134.4283 | 9% | 146.5269
8 |  | 115.882.KJ.1 | 双冲水面板 | Sigma双冲水面板（白色） |  | 339.646 | 13% | 383.8 | 108.6867 | 9% | 118.4685
9 | 低水箱 | 224.047.00.1 | Omega | 杜菲斯Omega12cm隐蔽式水箱，顶按/ 前按，5/3.5 升双冲水， 高82cm |  | 1385.3982 | 13% | 1565.5 | 443.3274 | 9% | 483.2269
10 |  | 224.048.00.1 | Omega | 杜菲斯Omega12cm隐蔽式水箱自立式，顶按/ 前按，5/3.5 升双冲水， 高82cm |  | 1608.8496 | 13% | 1818 | 514.8319 | 9% | 561.1667
11 |  | 224.092.00.1 | Alpha二代 | 杜菲斯Alpha12cm隐蔽式水箱自立式，前按，6/3升双冲水， HDPE弯头 |  | 954.5841 | 13% | 1078.68 | 305.4669 | 9% | 332.9589
12 |  | 224.093.00.1 | Alpha二代 | 杜菲斯Alpha12cm隐蔽式水箱自立式，前按，6/3升双冲水， PVC弯头 |  | 954.5841 | 13% | 1078.68 | 305.4669 | 9% | 332.9589
13 | 面板 | 115.080.KJ.1 | 双冲水面板 | Omega20 冲水面板 面板和按键：白色，镶环: 亮光铬色 |  | 465.4888 | 13% | 526.0023 | 154.4227 | 9% | 168.3208
14 |  | 115.085.KH.1 | 双冲水面板 | Omega20 冲水面板 面板和按键：亮光，镶环: 亚光 |  | 688.8604 | 13% | 778.4123 | 228.5247 | 9% | 249.0919
22 | 面板 | 115.040.11.1 | 双冲水面板 | Alpha10 冲水面板，白色 |  | 129.6018 | 13% | 146.45 | 41.4726 | 9% | 45.2051
23 |  | 115.040.21.1 | 双冲水面板 | Alpha10 冲水面板，亮光镀铬 |  | 218.9823 | 13% | 247.45 | 70.0743 | 9% | 76.381
24 |  | 115.040.46.1 | 双冲水面板 | Alpha10 冲水面板，亚光镀铬 |  | 218.9823 | 13% | 247.45 | 70.0743 | 9% | 76.381
25 |  | 115.045.11.1 | 双冲水面板 | Alpha15 冲水面板，白色 |  | 105.469 | 13% | 119.18 | 33.7501 | 9% | 36.7876
26 |  | 115.045.21.1 | 双冲水面板 | Alpha15 冲水面板，亮光镀铬 |  | 192.1681 | 13% | 217.15 | 61.4938 | 9% | 67.0282
27 |  | 115.045.46.1 | 双冲水面板 | Alpha15冲水面板，亚光镀铬 |  | 192.1681 | 13% | 217.15 | 61.4938 | 9% | 67.0282
材料总价 | [6 empty] | 14074.3496 |  | 安装总价 | 4359.1413
Note on J3: ZEB99.唐伟: 安装价格单独报，不要包含材料价

## 地漏及存水弯组件--不允许修改
第三部分-专用配件
序号 | 分类 | 产品型号 | 产品名称 | 产品说明 说明本产品参数、功能、性能、适配产品对应关系 | 参考照片 （报价请更换为自家产品照片） | 仅供货材料价 |  |  | 安装价格
[6 empty] | 不含税 材料价 | 税率 | 含税 材料价 | 不含税 安装价 | 税率 | 含税 安装价
1 | 横排地漏 | 388.012.00.2 | 单通道地漏 | 单通道 10x10 SEinl-d50 d50 Slit |  | 149.2655 | 13% | 168.67 | 47.765 | 9% | 52.0638
2 | 横排地漏 | 388.011.00.2 | 双通道地漏 | 双通道 10x10 SEinl-d50 d50 Slit |  | 156.4159 | 13% | 176.75 | 50.0531 | 9% | 54.5579
3 | 横排地漏 | 388.013.00.2 | 洗衣机地漏 | 洗衣机地漏10x10 SEinl-d50 d50 Slit |  | 159.9912 | 13% | 180.79 | 51.1972 | 9% | 55.8049
4 | 横排地漏 | 388.001.00.1 | 多通道地漏 | 多通道汇集器198mm |  | 67.0354 | 13% | 75.75 | 21.4513 | 9% | 23.3819
5 | 薄地漏 | 170.169.FW.2 | 超薄扁地漏 | FD gFBA PP B10xL10 d50 安装厚度30mm |  | 183.2301 | 13% | 207.05 | 58.6336 | 9% | 63.9107
6 | 下排地漏 | 361.620.00.1 | 下排地漏 | 下排地漏FD PE-HD 10x10 d50 vert PVC |  | 211.9259 | 13% | 239.4762 | 67.8163 | 9% | 73.9197
7 | 下排地漏 | 361.621.00.1 | 机械式下排地漏 | 下排地漏FD PE-HD 10x10 d50 vert PVC 带防渗水安装板 |  | 286.9358 | 13% | 324.2374 | 91.8194 | 9% | 100.0832
8 | 下排地漏 | 388.006.00.1 | 机械式下排地漏 | 下排地漏机械式闭合 |  | 74.0086 | 13% | 83.6297 | 23.6828 | 9% | 25.8142
9 | 多通道汇集器 | 388.008.00.1 | 多通道汇集器 | 多通道汇集器150mm |  | 92.0619 | 13% | 104.03 | 29.4598 | 9% | 32.1112
10 | 多通道汇集器 | 388.002.00.1 | 多通道汇集器 | 接水盘及金属盖板10mm |  | 132.2832 | 13% | 149.48 | 42.3306 | 9% | 46.1404
11 | 洗脸盆存水弯 | 170.145.11.1 | 洗脸盆p弯 | Washbasin Trap 1 1/4 x 40 Seal Monolith |  | 64.354 | 13% | 72.72 | 20.5933 | 9% | 22.4467
12 | 洗衣机存水弯 | 152.234.11.1 | 洗衣机存水弯 | 隐蔽式洗衣机存水弯 |  | 120.6548 | 13% | 136.3399 | 38.6095 | 9% | 42.0844
13 | 小便斗存水弯 | 152.942.11.1 | 小便斗存水弯 |  |  | 126.2768 | 13% | 142.6928 | 40.4086 | 9% | 44.0454
14 | 浴缸落水 | 170.114.21.1 | 下排水浴缸落水 | 浴缸落水，27'，美式，不带出水弯头，翼形 |  | 257.6545 | 13% | 291.1496 | 82.4494 | 9% | 89.8699
15 |  | 170.115.21.1 | 横排水浴缸落水 | 横排水浴缸落水，27’，欧式，带HDPE弯头，翼形 |  | 287.7107 | 13% | 325.1131 | 92.0674 | 9% | 100.3535
16 |  | 170.116.21.1 | 横排水浴缸落水 | 横排水浴缸落水，27‘，欧式，带PVC出水弯头，翼形 |  | 287.7107 | 13% | 325.1131 | 92.0674 | 9% | 100.3535
17 | 密封圈 | 170.356.00.1 | 橡胶密封圈 | 50/40（地漏专用），自行添加产品说明 |  | 19.4251 | 13% | 21.9503 | 6.216 | 9% | 6.7755
18 | 密封圈 | 889.198.00.1 | 橡胶密封圈 | 50/32（厨房、洗衣机存水弯专用），自行添加产品说明 |  | 16.0885 | 13% | 18.18 | 5.1483 | 9% | 5.6117
材料总价 | [6 empty] | 3043.1222 |  | 安装总价 | 939.3283
Note on J2: ZEB99.唐伟: 安装价格单独报，不要包含材料价

## 消音管材及其他增补项-可自行增补
第四部分-消音管材及其他协议期内增补产品
增补产品说明：根据自家产品系列情况，自行增补管配件、水箱及面板、存水弯及其他用到的配件，确保整个系统产品完整性
产品编号 | 产品名称 | 直径 | 图片 | 产品说明 说明本产品参数、功能、性能、适配产品对应关系 | 仅供货材料价 |  |  | 安装价格
[5 empty] | 不含税 材料价 | 税率 | 含税 材料价 | 不含税 安装价 | 税率 | 含税 安装价
静音类管材及管件
310.000.14.1 | 消音管材 | 110 |  | 消音管材添加石墨等原料 | 178.413 | 13% | 201.6067 | 61.049 | 9% | 66.5435
312.000.14.1 | 消音管材 | 135 |  |  | 256.5922 | 13% | 289.9492 | 87.8003 | 9% | 95.7023
315.001.14.1 | 消音管材 | 160 |  |  | 306.2738 | 13% | 346.0894 | 104.8002 | 9% | 114.2322
310.012.14.1 | 消音伸缩节 | 110 |  | 消音伸缩节用于每层安装，有消音肋 | 91.4224 | 13% | 103.3073 | 31.2828 | 9% | 34.0982
312.012.14.1 | 消音伸缩节 | 135 |  | 消音伸缩节用于每层安装 | 187.9732 | 13% | 212.4097 | 64.3203 | 9% | 70.1092
315.012.14.1 | 消音伸缩节 | 160 |  |  | 318.15 | 13% | 359.5095 | 108.864 | 9% | 118.6618
310.450.14.1 | 消音弯头 | 110 |  |  | 57.1434 | 13% | 64.572 | 19.5532 | 9% | 21.313
312.450.14.1 | 消音弯头 | 135 |  | 有消音肋 | 132.6496 | 13% | 149.894 | 45.3898 | 9% | 49.4749
315.450.14.1 | 消音弯头 | 160 |  |  | 312.9955 | 13% | 353.6849 | 107.1002 | 9% | 116.7393
310.104.14.1 | 消音Y型三通 | 110/110 |  |  | 125.0484 | 13% | 141.3047 | 42.7889 | 9% | 46.6399
312.104.14.1 | 消音Y型三通 | 135/110 |  |  | 329.4951 | 13% | 372.3294 | 112.746 | 9% | 122.8932
312.124.14.1 | 消音Y型三通 | 135/135 |  |  | 215.2606 | 13% | 243.2445 | 73.6575 | 9% | 80.2867
315.104.14.1 | 消音Y型三通 | 160/110 |  | 有消音肋 | 954.45 | 13% | 1078.5285 | 326.592 | 9% | 355.9853
315.124.14.1 | 消音Y型三通 | 160/135 |  |  | 1273.1311 | 13% | 1438.6382 | 435.6377 | 9% | 474.8451
315.144.14.1 | 消音Y型三通 | 160/160 |  |  | 604.485 | 13% | 683.068 | 206.8416 | 9% | 225.4573
310.108.14.1 | 消音T型三通 | 110/110 |  |  | 117.9349 | 13% | 133.2665 | 40.3548 | 9% | 43.9867
312.108.14.1 | 消音T型三通 | 135/110 |  | 有消音肋 | 190.0628 | 13% | 214.771 | 65.0354 | 9% | 70.8885
315.108.14.1 | 消音T型三通 | 160/110 |  |  | 1394.2876 | 13% | 1575.545 | 477.0948 | 9% | 520.0334
315.148.14.1 | 消音T型三通 | 160/160 |  |  | 957.4191 | 13% | 1081.8835 | 327.6079 | 9% | 357.0927
310.103.14.1 | 消音四通90度 | 110/110 |  | 消音管材添加石墨等原料 | 359.7167 | 13% | 406.4799 | 123.0872 | 9% | 134.1651
310.102.14.1 | 消音四通180度 | 110/110 |  |  | 315.2593 | 13% | 356.243 | 107.8749 | 9% | 117.5836
315.100.14.1 | 消音短异心变径 | 160/110 |  | 消音管材添加石墨等原料 | 224.1852 | 13% | 253.3292 | 76.7113 | 9% | 83.6153
310.334.14.1 | 消音90度检查口 | 110 |  | 有消音肋 | 210.8897 | 13% | 238.3054 | 72.1619 | 9% | 78.6564
312.333.14.1 | 消音90度检查口 | 135 |  |  | 470.9473 | 13% | 532.1705 | 161.1479 | 9% | 175.6512
315.333.14.1 | 消音90度检查口 | 160 |  |  | 1281.5072 | 13% | 1448.1031 | 438.5038 | 9% | 477.9692
面板类（可增加多种选型，方便客户选择） |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
115.932.GH.1 | 双冲水面板 | 气动面板 |  | 气动双冲水面板 拉丝镀铬 锌合金 | 697.1681 | 13% | 787.8 | 238.5558 | 9% | 260.0258
115.932.KA.1 | 双冲水面板 |  |  | 气动双冲水面板 亚光/亮光按钮 塑料材质 | 263.6726 | 13% | 297.95 | 90.223 | 9% | 98.3431
116.042.11.1 | 双冲水面板 |  |  | 隐蔽式气动冲水面板 白色 | 348.5841 | 13% | 393.9 | 119.2779 | 9% | 130.0129
116.042.21.1 | 双冲水面板 |  |  | 隐蔽式气动冲水面板 亮光镀铬 | 429.0265 | 13% | 484.8 | 146.8035 | 9% | 160.0159
116.042.46.1 | 双冲水面板 |  |  | 隐蔽式气动冲水面板 亚光镀铬 | 429.0265 | 13% | 484.8 | 146.8035 | 9% | 160.0159
115.758.KH.5 | Sigma10 冲水面板 闪亮-亚光-闪亮 | Sigma10 |  | 单冲水面板 镀铬 | 524.8162 | 13% | 593.0423 | 179.5807 | 9% | 195.7429
115.758.KJ.5 | Sigma10 冲水面板 白色-亮光-白色 |  |  | 单冲水面板 镀铬 | 374.71 | 13% | 423.4223 | 128.2176 | 9% | 139.7572
115.758.KK.5 | Sigma10 冲水面板 白色-镀金-白色 |  |  | 单冲水面板 镀铬 | 1173.62 | 13% | 1326.1906 | 401.5872 | 9% | 437.73
115.758.KL.5 | Sigma10 冲水面板 白色-亚光-白光 |  |  | 单冲水面板 镀铬 | 449.2177 | 13% | 507.616 | 153.7125 | 9% | 167.5466
115.758.KM.5 | Sigma10 冲水面板 黑色-亮光-黑色 |  |  | 单冲水面板 镀铬 | 449.2177 | 13% | 507.616 | 153.7125 | 9% | 167.5466
115.758.KN.5 | Sigma10 冲水面板 亚光-闪亮-亚光 |  |  | 单冲水面板 镀铬 | 524.8162 | 13% | 593.0423 | 179.5807 | 9% | 195.7429
115.758.SN.5 | Sigma10 冲水面板 不锈钢拉丝 |  |  | 单冲水面板 不锈钢 | 2340.17 | 13% | 2644.3921 | 800.7552 | 9% | 872.8232
115.787.SN.5 | Sigma10 冲水面板 不锈钢拉丝，防爆固定 |  |  | 单冲水面板 不锈钢 | 1330.7962 | 13% | 1503.7997 | 455.3695 | 9% | 496.3527
115.882.KJ.1 | Sigma20 冲水面板 白色亮光 | Sigma20 |  | 双冲水面板 镀铬 | 356.6283 | 13% | 402.99 | 122.0304 | 9% | 133.0132
115.883.KJ.1 | Sigma30 冲水面板 白色亮光 | Sigma30 |  | 双冲水面板 镀铬 | 442.4336 | 13% | 499.95 | 151.3912 | 9% | 165.0164
115.883.JQ.1 | Sigma30 冲水面板 亮光镀铬 |  |  | 双冲水面板 镀铬 | 844.646 | 13% | 954.45 | 289.0195 | 9% | 315.0312
115.788.11.5 | Sigma50 冲水面板 白色 | Sigma50 |  | 双冲水面板 玻璃 | 1068.6608 | 13% | 1207.5867 | 365.6724 | 9% | 398.583
115.788.DW.5 | Sigma50 冲水面板 黑玉色 RAL9005 |  |  | 双冲水面板 玻璃 | 1068.6608 | 13% | 1207.5867 | 365.6724 | 9% | 398.583
115.788.GH.5 | Sigma50 冲水面板 拉丝镀铬 |  |  | 双冲水面板 玻璃 | 3540.9893 | 13% | 4001.3179 | 1211.6494 | 9% | 1320.6979
115.788.SD.5 | Sigma50 冲水面板 烟色玻璃 |  |  | 双冲水面板 玻璃 | 1330.7962 | 13% | 1503.7997 | 455.3695 | 9% | 496.3527
115.788.SE.5 | Sigma50 冲水面板 缎光绿色 |  |  | 双冲水面板 玻璃 | 1330.7962 | 13% | 1503.7997 | 455.3695 | 9% | 496.3527
115.788.SQ.5 | Sigma50 冲水面板 棕色玻璃 |  |  | 双冲水面板 玻璃 | 1330.7962 | 13% | 1503.7997 | 455.3695 | 9% | 496.3527
115.788.00.5 | Sigma50 冲水面板 客户定制 |  |  | 双冲水面板 定制 | 1068.6608 | 13% | 1207.5867 | 365.6724 | 9% | 398.583
115.788.00.1 | Sigma50 冲水面板 客户定制 |  |  | 双冲水面板 定制 | 1068.6608 | 13% | 1207.5867 | 365.6724 | 9% | 398.583
115.640.GH.1 | Sigma60双冲水面板 拉丝镀铬 | Sigma60 |  | 双冲水面板 不锈钢拉丝 | 2163.42 | 13% | 2444.6646 | 740.2752 | 9% | 806.9
115.640.SI.1 | Sigma60双冲水面板 白色有机玻璃 |  |  | 双冲水面板 玻璃 | 1781.64 | 13% | 2013.2532 | 609.6384 | 9% | 664.5059
242.544.GH.1 | Sigma60冲水面板扩展框，拉丝镀铬 |  |  | 双冲水面板 不锈钢拉丝 | 695.587 | 13% | 786.0133 | 238.0147 | 9% | 259.436
115.620.SI.1 | Sigma70 白色玻璃 | Sigma70 |  | 双冲水面板 玻璃 | 2726.3132 | 13% | 3080.7339 | 932.885 | 9% | 1016.8446
115.620.SJ.1 | Sigma70 黑色玻璃 |  |  | 双冲水面板 玻璃 | 2726.3132 | 13% | 3080.7339 | 932.885 | 9% | 1016.8446
115.620.SQ.1 | Sigma70 棕色玻璃 |  |  | 双冲水面板 玻璃 | 2726.3132 | 13% | 3080.7339 | 932.885 | 9% | 1016.8446
115.620.FW.1 | Sigma70 不锈钢 |  |  | 双冲水面板 玻璃 | 3180.4193 | 13% | 3593.8738 | 1088.2702 | 9% | 1186.2145
115.620.00.1 | Sigma70 客户定制 |  |  | 双冲水面板 玻璃 | 1979.6 | 13% | 2236.948 | 677.376 | 9% | 738.3398
115.630.SI.1 | Sigma70 白色玻璃 远程控制，小面板 |  |  | 双冲水面板 玻璃 | 2985.7216 | 13% | 3373.8654 | 1021.6489 | 9% | 1113.5973
115.630.SJ.1 | Sigma70 黑色玻璃 远程控制，小面板 |  |  | 双冲水面板 玻璃 | 2985.7216 | 13% | 3373.8654 | 1021.6489 | 9% | 1113.5973
115.630.SQ.1 | Sigma70 棕色玻璃 远程控制，小面板 |  |  | 双冲水面板 玻璃 | 2985.7209 | 13% | 3373.8646 | 1021.6487 | 9% | 1113.597
115.630.FW.1 | Sigma70 不锈钢 远程控制，小面板 |  |  | 双冲水面板 不锈钢拉丝 | 3505.0939 | 13% | 3960.7561 | 1199.3668 | 9% | 1307.3098
116.090.SG.1 | Sigma80感应面板，黑色玻璃 | Sigma80 |  | 双冲水面板 玻璃 | 5966.5346 | 13% | 6742.1841 | 2041.6182 | 9% | 2225.3638
116.090.SM.1 | Sigma80感应面板，黑色反光玻璃 |  |  | 双冲水面板 玻璃 | 5966.5346 | 13% | 6742.1841 | 2041.6182 | 9% | 2225.3638
115.258.00.1 | Kappa50双冲水按板，不锈钢 | Kappa50 |  | 双冲水面板 金属 | 826.1093 | 13% | 933.5035 | 282.6766 | 9% | 308.1175
115.260.11.1 | Kappa50双冲水按板，白色 |  |  | 双冲水面板 金属 | 849.4908 | 13% | 959.9246 | 290.6772 | 9% | 316.8382
115.260.21.1 | Kappa50双冲水按板，镀铬，亮光 |  |  | 双冲水面板 金属 | 849.4908 | 13% | 959.9246 | 290.6772 | 9% | 316.8382
115.260.46.1 | Kappa50双冲水按板，镀铬，亚光 |  |  | 双冲水面板 金属 | 849.4908 | 13% | 959.9246 | 290.6772 | 9% | 316.8382
水箱配件 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
353.067.00.1 | PVC立管快速接头 |  |  |  | 80.9515 | 13% | 91.4752 | 27.6998 | 9% | 30.1928
242.555.00.1 | 活性炭 |  |  |  | 159.075 | 13% | 179.7548 | 54.432 | 9% | 59.3309
367.887.16.1 | 排水连接管 |  |  |  | 79.6291 | 13% | 89.9809 | 27.2473 | 9% | 29.6996
170.317.00.1 | 壁挂式马桶隔音垫 |  |  |  | 25.452 | 13% | 28.7608 | 8.7091 | 9% | 9.4929
170.404.11.1 | 蹲厕用冲水管 |  |  |  | 60.6808 | 13% | 68.5693 | 20.7636 | 9% | 22.6324
170.365.00.1 | 厕具接头组件，d90，HDPE，长度178mm |  |  |  | 22.9068 | 13% | 25.8847 | 7.8382 | 9% | 8.5436
870.116.16.1 | 厕具接头组件，d90，HDPE，长度300mm |  |  |  | 46.2681 | 13% | 52.283 | 15.8319 | 9% | 17.2568
225.031.00.1 | 厕具接头组件，d114，PVC，长度290mm |  |  |  | 58.3174 | 13% | 65.8987 | 19.9549 | 9% | 21.7509
170.367.00.1 | 厕具弯头，d90,HDPE |  |  |  | 64.9026 | 13% | 73.3399 | 22.2083 | 9% | 24.207
170.444.00.1 | 厕具弯头，d90/110，PVC |  |  |  | 38.5012 | 13% | 43.5064 | 13.1743 | 9% | 14.36
170.462.00.1 | 厕具弯头承插转换接头，90,110 |  |  |  | 30.0071 | 13% | 33.908 | 10.2678 | 9% | 11.1919
225.105.00.1 | 高密度聚乙烯管与铸铁连接适配接头，90，110 |  |  |  | 55.9136 | 13% | 63.1824 | 19.1324 | 9% | 20.8543
170.366.00.1 | 保护套，d90 |  |  |  | 6.363 | 13% | 7.1902 | 2.1773 | 9% | 2.3732
170.364.00.1 | 厕具接头密封圈 |  |  |  | 19.089 | 13% | 21.5706 | 6.5318 | 9% | 7.1197
167.733.16.1 | P型存水弯，HDPE，接蹲厕，横排水，d110，黑色 |  |  |  | 547.5917 | 13% | 618.7786 | 187.374 | 9% | 204.2376
170.368.00.1 | 厕具弯头密封圈，d90 |  |  |  | 5.0904 | 13% | 5.7522 | 1.7418 | 9% | 1.8986
167.734.16.1 | S型存水弯，HDPE，接蹲厕，下排水，d110，黑色 |  |  |  | 562.2872 | 13% | 635.3845 | 192.4024 | 9% | 209.7187
225.032.00.1 | 冲水管组件，聚丙烯，长度300 |  |  |  | 40.5919 | 13% | 45.8688 | 13.8897 | 9% | 15.1397
861.055.06.1 | 冲水管组件，聚丙烯，长度182 |  |  |  | 9.5445 | 13% | 10.7853 | 3.2659 | 9% | 3.5599
170.404.11.1 | 隐蔽式水箱接蹲厕用冲水管，PVC |  |  |  | 60.6808 | 13% | 68.5693 | 20.7636 | 9% | 22.6324
170.478.00.1 | 三元乙丙橡胶，42，60，25 |  |  |  | 6.363 | 13% | 7.1902 | 2.1773 | 9% | 2.3732
170.216.00.1 | 墙体固定组件，M10×110 |  |  |  | 41.3999 | 13% | 46.7819 | 14.1661 | 9% | 15.4411
219.605.00.1 | 保护套 |  |  |  | 3.1815 | 13% | 3.5951 | 1.0886 | 9% | 1.1866
170.336.00.1 | 墙体固定组件，M10×215 |  |  |  | 59.8829 | 13% | 67.6677 | 20.4906 | 9% | 22.3348
170.466.00.1 | 墙体固定组件，M10×500 |  |  |  | 45.45 | 13% | 51.3585 | 15.552 | 9% | 16.9517
170.362.00.1 | 螺杆纹组件，M120×200 |  |  |  | 17.7659 | 13% | 20.0755 | 6.0791 | 9% | 6.6262
170.446.00.1 | 螺杆纹组件，M120×280 |  |  |  | 30.7343 | 13% | 34.7298 | 10.5166 | 9% | 11.4631
219.600.00.1 | 角阀 |  |  |  | 41.5716 | 13% | 46.9759 | 14.2249 | 9% | 15.5051
225.119.00.1 | 角阀 |  |  |  | 91.9201 | 13% | 103.8697 | 31.4531 | 9% | 34.2838
225.173.00.1 | 塑料角阀 |  |  |  | 11.0292 | 13% | 12.463 | 3.774 | 9% | 4.1136
225.172.00.1 | 软管组件，耐海水 |  |  |  | 43.4906 | 13% | 49.1444 | 14.8815 | 9% | 16.2209
225.024.00.1 | 不锈钢金属软管组件 |  |  |  | 20.0889 | 13% | 22.7005 | 6.874 | 9% | 7.4926
241.016.00.1 | 不锈钢金属软管组件 |  |  |  | 88.2437 | 13% | 99.7154 | 30.1951 | 9% | 32.9126
225.019.00.1 | 结构保护框，供Sigma隐蔽式水箱 |  |  |  | 33.9966 | 13% | 38.4162 | 11.6329 | 9% | 12.6799
240.074.00.1 | 结构保护框，供Kappa隐蔽式水箱 |  |  |  | 7.6356 | 13% | 8.6282 | 2.6127 | 9% | 2.8479
241.067.16.1 | HDPE排水弯头，d50 |  |  |  | 48.8638 | 13% | 55.2161 | 16.7201 | 9% | 18.2249
465.034.00.1 | 进水角阀组件，供洗脸盆支架 |  |  |  | 93.6169 | 13% | 105.7871 | 32.0337 | 9% | 34.9167
111.845.00.1 | 杜菲斯延长脚 |  |  |  | 113.5644 | 13% | 128.3278 | 38.8593 | 9% | 42.3566
111.842.00.1 | 杜菲斯延长脚，供自立式杜菲斯框架 |  |  |  | 334.0373 | 13% | 377.4621 | 114.3003 | 9% | 124.5873
111.936.00.1 | 固定组件，用于连接杜菲斯支撑脚和背墙 |  |  |  | 72.9624 | 13% | 82.4475 | 24.9661 | 9% | 27.2131
115.766.SI.1 | Sigma检修面板，白色玻璃 |  |  |  | 954.45 | 13% | 1078.5285 | 326.592 | 9% | 355.9853
115.764.FW.1 | Sigma检修面板，不锈钢 |  |  |  | 763.56 | 13% | 862.8228 | 261.2736 | 9% | 284.7882
115.766.00.1 | Sigma检修面板，客户定制 |  |  |  | 699.93 | 13% | 790.9209 | 239.5008 | 9% | 261.0559
115.680.11.1 | Kappa检修面板，白色 |  |  |  | 311.6254 | 13% | 352.1367 | 106.6314 | 9% | 116.2283
115.680.21.1 | Kappa检修面板，亮光镀铬 |  |  |  | 407.3431 | 13% | 460.2977 | 139.3839 | 9% | 151.9285
115.798.00.1 | Sigma检修面板，不锈钢 |  |  |  | 796.1931 | 13% | 899.6982 | 272.4399 | 9% | 296.9595
240.938.00.1 | Sigma延长杆 |  |  |  | 112.0191 | 13% | 126.5816 | 38.3305 | 9% | 41.7802
240.058.00.1 | Delta/Kappa延长杆 |  |  |  | 101.9797 | 13% | 115.2371 | 34.8952 | 9% | 38.0358
243.062.00.1 | Alpha加长杆 |  |  |  | 10.1606 | 13% | 11.4815 | 3.4767 | 9% | 3.7896
存水弯 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
151.034.21.1 | 洗脸盆金属p弯 | 32 |  | Washbasin Trap 1 1/4 x 32 | 235.7143 | 13% | 266.3572 | 80.6563 | 9% | 87.9154
151.035.21.1 | 洗脸盆金属p弯 | 40 |  | Washbasin Trap 1 1/4 x 40 | 235.7143 | 13% | 266.3572 | 80.6563 | 9% | 87.9154
170.146.11.1 | 洗脸盆存水弯地排组件 | 40 |  | 地排组件 | 24.1327 | 13% | 27.27 | 8.2577 | 9% | 9.0009
151.116.00.1 | 万向旋转洗脸盆存水弯 | 32 |  | 万向存水弯 | 150.1593 | 13% | 169.68 | 51.3812 | 9% | 56.0056
154.150.00.1 | 长型地漏，横排 | 50 |  | 长条地漏横排水底座 | 858.0531 | 13% | 969.6 | 293.6071 | 9% | 320.0317
154.153.00.1 | 长型地漏，横排 | 50 |  | 长条地漏下排水底座 | 723.9823 | 13% | 818.1 | 247.731 | 9% | 270.0268
154.450.00.1 | 长型淋浴房地漏排水沟槽 30-90cm 金属拉丝 | 50 |  | 长条地漏本体 | 1430.0885 | 13% | 1616 | 489.3451 | 9% | 533.3862
388.121.00.1 | 单通道地漏，横排水 | 50 |  | 可内嵌定制面板 | 169.823 | 13% | 191.9 | 58.1097 | 9% | 63.3396
388.123.00.1 | 双通道地漏，横排水 | 50 |  | 可内嵌定制面板 | 174.292 | 13% | 196.95 | 59.6389 | 9% | 65.0064
388.120.00.1 | 下排水地漏 | 50 |  | 可内嵌定制面板 | 227.0265 | 13% | 256.54 | 77.6835 | 9% | 84.6751
其他类 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
131.149.11.1 | 酷方挂壁式座便器 |  |  | 隐形安装孔 | 1175.354 | 13% | 1328.15 | 402.1805 | 9% | 438.3768
131.165.11.1 | 普瑞迪挂壁式座便器 |  |  | 隐形安装孔 | 1336.2389 | 13% | 1509.95 | 457.2319 | 9% | 498.3827
170.141.16.1 | 沉箱积水排除器 | 50 |  | 用于排除沉箱积水 | 13.4071 | 13% | 15.15 | 4.5876 | 9% | 5.0005
367.615.16.1 | 沛通弯头 | 110 |  | 立管底部排水接头 | 743.646 | 13% | 840.32 | 254.4595 | 9% | 277.3608
367.616.16.1 | 沛利弯头 | 110 |  | 立管底部排水接头 | 347.6903 | 13% | 392.89 | 118.972 | 9% | 129.6795
359.108.00.1 | 虹吸雨水斗 | 12L |  | 屋面排水12升/秒 | 1470.56 | 13% | 1661.7328 | 503.1936 | 9% | 548.481
359.099.00.1 | 虹吸雨水斗 | 25L |  | 屋面排水25升/秒 | 1838.2 | 13% | 2077.166 | 628.992 | 9% | 685.6013
359.528.00.1 | 虹吸雨水斗 | 45L |  | 屋面排水45升/秒 | 1883.65 | 13% | 2128.5245 | 644.544 | 9% | 702.553
材料总价 | [5 empty] | 9953.8833 |  | 安装总价 | 3285.4356
Note on I3: ZEB99.唐伟: 安装价格单独报，不要包含材料价