江苏盛和房地产股份有限公司 2023-2025 年度材料设备品牌入围单位 （配电箱元器件）集中采购报价疑问

1 ，第十个表格户内配电箱(一)和(二)两个表是一样，是否需要同时报价两个表格？

答：配电箱体厚度分别为1mm、1.2mm,清单已经修改。

2 ，部分规格没有可否用同类产品高一级型号产品代替？例如:第二个表格塑壳断路器中漏 电塑壳 140A ，可否用 160A 替代报价。

答：可以用高一级型号产品代替，允许正偏离。

3 ，户内配电箱提到印有项目 logo,是否有明确字样？什么时候提供样品？

答：各项目logo不同，没有明确字样；集采完成后项目会要求提供样品时间。

4 ，本次国产档次元器件投标是否可以选用官网未展示的特殊系列产品进行投标报价？

**答：**不能。