**江苏盛和房地产股份有限公司2023-2025年度配电箱元器件答疑文件**


1. 招标要求中住户配电箱品牌是否必须与断路器厂家品牌一致；

答：箱体品牌不要求一致，配电箱只要能符合清单参数要求即可。

1. 招标要求中住户配电箱面板材料要求为ABS阻燃材料，且投标产品必须获得CCC认证证书，是否必须满足此要求；

答：按招标清单执行。

1. 《配电箱元器件（模拟清单）ABC档（投标清单）》表10-户内配电箱序号S1~S8参数要求与S11~S18完全一致，S1~S8行配电箱壁厚是否为1.0mm?；



答：配电箱体厚度分别为1mm、1.2mm,清单已经修改。