**400电磁流量计采购项目询价函**

1. **项目名称：400电磁流量计采购项目**
2. **项目概括：**

（1）因南通苏民新能源科技有限公司反应电磁流量计异常，经我司相关部门现场查看电磁流量计需要更换，为保障企业的正常生产，现需采购400流量计；

（2）最高限价：4.3万元含13%增值税（报价不得超过项目限价）投标报价包括完成招标标的物全部内容的材料及其安装、包装、运输、运杂保险、装卸、赶工费、购置税、售后服务、税金等一切费用。报价超过最高限价的为无效投标；

（3）供货期：合同签订后2个日历天按甲方要求完成供货，质保两年；

**3、技术要求：**

品牌：KROHN；规格型号：OPTIFLUX2050W（DN400）；安装形式：分体式安装；口径：DN400；法兰标准：GB9115.1；压力等级：DN400PN1.0MPa；法兰材质：碳钢；传感器外壳：碳钢；电极形式：标准；电极材质：316L；衬里材质：NEOP（氯丁橡胶）；接地环材质：SS304不锈钢（非金属管线）；防护绝缘等级：传感器：IP68；输出及通讯协议：4-20mA，HART（RS485modbus可选）；转换器现场显示：显示LCD数字型，流量、累积流量、故障显示，具有现场操作功能，断电自动存储系统数据，可调零位及量程。具诊断功能：在线持续的应用诊断、装置诊断和精度检查；测量范围：0.25~12m/s；测量精度：OPTIFLUX2050W 0.5%；供电：220 VAC；电气接口：M20\*1.5；防爆：无防爆要求；电缆：10m。

**4、资格要求：**

（1）供应商必须具有有效的营业执照或事业单位法人证书；

（2）供应商本项目不接受联合体形式投标。

5、**验收标准：货物运抵采购现场后，买、卖双方共同派人员验收。供货商在供货时须按招标人要求提供相关产品合格证、产品第三方检测报告、装箱送货单及需方要求的其他材料，买、卖双方对到货进行开箱验收，清点无误后，为合格标准。**供货过程中，采购人将会自行对投标产品随机抽样，送质量监督检验机构按国家标准要求进行质量检测（其中检测费用由中标人承担，请投标人自行考虑），以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。供货产品一旦抽检不合格，需方将终止合同并退货，一切费用均由供货方承担。如供需双方在合同有效期内因质量问题发生争议时，以有权鉴定部门的质量鉴定结果为准。

**6、投标文件的递交**

（1）投标文件密封递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年11月15日下午14:00前，投标单位需在此之前将投标文件邮寄或送达，逾期送达的不予接收。地点为：通州湾示范区政务中心向南300米，通州湾自来水公司三楼会议室。注：如为邮寄，须充分考虑邮件送达时间。

**7、评标办法：**一次性报价最低标价法。

**8、本项目评委费600元，由中标单位中标后支付，请投标单位综合考虑此费用。**

**9、确定方式：**

**1、符合本项目资格要求的投标人须于2023年11月14日17时前将有效的企业营业执照复印件和法定代表人授传委托书到招标人处报名，或将上述扫描件发送至以下邮箱455954248@qq.com报名，凡未按要求报名的，不得参与本项目的投标，其投标文件将被拒绝。报名地点：通州湾自来水公司三楼308室；**

2、询价文件：企业营业执照复印件、授权委托人身份证明、授权委托书（如有）、投标函等；

3、付款方式：项目安装调试结束，试运转完成并经相关部门验收合格通过后付至合同价格的80%，余款作为质保金，整体保修期满后2年按合同条款退还。供货方应在合同约定的付款期限前，开具税率为13%的增值税专用发票，否则采购方有权延迟付款且不承担违约责任。供货方未按规定履行开票义务，由供货方承担造成的税收损失赔偿责任。

**10、联系方式**

招标单位名称：南通海润水务有限公司

地址：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区政务中心向南300米

联系人：罗女士

电话：15951300810

 2023年 11月10日

**一、询价响应投标函**

 （招标人名称） ：

1. 根据已收到的 项目的询价函，我单位将根据本项目询价函的规定，经研究询价函后，愿以人民币（大写） 元[¥(小写)　　　 元］的总价，按询价函的要求承包本次招标范围内的全部工作。
2. 材料明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | KROHN电磁流量计 | OPTIFLUX2050W（DN400） | 米 | 1 |  |  | 含安装 |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |

贵单位的询价函和本文件将构成对贵方和我方都有约束力的合同文件。

投标人(盖公章及法人章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

**投标人联系方式： （必填）**

日期： 年 月 日

授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：**法定代表人身份证彩色复印件或彩色扫描件及委托代理人身份证彩色复印件或彩色扫描件。**

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

 身份证号码：

 年 月 日

**注： 1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；**

**2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。**

 (二)法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：**(法定代表人亲笔签名)** 性别： 年龄： 职务：

系(投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附：**法定代表人身份证彩色复印件或彩色扫描件。**

投标人：(盖单位章)

 年 月 日

**注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。**