**通州湾示范区高新综合产业园纬五路工程提疑回复**

一、纬五路

1、绿地恢复是否有具体要求（如单纯的草坪或地被或绿篱等）？现状驳岸是否有具体做法，方便计算造价？

**回复：绿地恢复按实际现场恢复，如建设单位有特殊要求，则按照建设单位意见恢复。**

**驳岸按现场实际恢复，工程量实际计量。**

2、排水工程设计说明中的现状管线保护，现场是否有类似情况，因说明中为按实计量，需提供现状管线保护的大小、做法及工程量，便于列入清单！如只是考虑可能情况，可取消按实际量，按项计入标底！

回复：现场管线情况未确定，无法提供具体工程量。按考虑可能情况，取消按实计量，按项计入标底。

3、压实补偿土方是否为补偿素土？

否，3%水泥5%石灰土。