现代纺织产业园给水增容工程PE管及配件采购项目

询价文件

（国企采购）

采购人：南通海润水务有限公司

代理机构： 江苏广和工程咨询有限公司

- 二〇二四年五月

- 目录

第一部分  询价采购须知

第二部分  响应须知

第三部分  项目需求

第四部分  响应文件组成

第一部分  询价采购须知

一、受南通海润水务有限公司的委托，江苏广和工程咨询有限公司就现代纺织产业园给水增容工程PE管及配件采购项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。

二、项目概况：

1、项目规模：现代纺织产业园给水增容工程PE管及配件采购项目。

2、本次招标管材管件的生产、质量及检验指标要求：

（1）HDPE管材符合GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》，采用全新料HDPE100为生产原料，其中氧化诱导时间（210℃）min≥25（或氧化诱导时间（200℃）min≥40），断裂伸长率≥530%，纵向回缩率（110℃）≤3%，耐慢速裂纹增长（80°C，0.92MPa）≥500h，熔体质量流动速率g/10min（190°，5kg）≤20%，管材的静液压强度（80°C，1000h，5.0MPa）无破坏、无泄漏。

（2）管件为注塑成型产品，符合GB/T13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》。

（3）颜色：HDPE管材和管件的颜色为蓝色或黑色。

（4）外观：管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

（5）卫生性能：用于饮用水输配的管材卫生性能应符合GB/T17219-2001《生活饮用水输配水设备及防护材料安全、卫生评价规范》的规定。

（6）标的物在买受人合理使用年限（伍拾年）内承担质量责任。

3、供货时间：每批供货按需方每批下订单的供货清单3日内供货。

4、最高限价（总价限价）：人民币 455468.57元（其余详见项目需求）。

四、投标供应商应当具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、在中华人民共和国境内注册的HDPE管专业生产厂家；

3、提供省级及以上检测机构出具的PE管及原材料检测报告复印件加盖单位公章，其中PE管检测报告需满足氧化诱导时间（210℃）min≥25（或氧化诱导时间（200℃）min≥40）、断裂伸长率≥530%，纵向回缩率（110℃）≤3%，熔体质量流动速率g/10min（190°，5kg）≤20%，管材的静液压强度（80°C，1000h，5.0 MPa）无破坏、无泄漏；

4、投标产品HDPE管及配件具有设区市及以上级别部门批准的饮用水卫生安全产品卫生许可批件（需包含本次招标产品的所有口径，且在有效期内）；

5、委托代理人（如有）与投标供应商签订的有效劳动合同及投标供应商为委托代理人缴纳的2024年2月至2024年4月连续3个月的社保缴费证明，企业法定代表人参与投标，此项不需提供；

6、投标供应商提供2021以来（以合同签订时间为准）在国内至少有2个类似水公司PE管供货业绩，需提供签订的采购合同；

7、本项目不接受联合体投标。

投标供应商提供的投标文件中的内容没有失实或者弄虚作假，若提供虚假材料的，投标保证金一律没收。

- 五、招标资料的获取及费用：

- 本项目投标供应商的资格审查采用资格后审方式，采购人不组织投标供应商对项目现场的集中踏勘和投标预备会。凡有意参加投标者，可按以下方式获取电子招标文件：

本次招标在南通沿海开发集团有限公司官网（http：//www.ncd-group.com/）发布，招标文件的澄清、修改、补充等内容均以在南通沿海开发集团有限公司官网上发布的内容为准，修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。有意愿参与本项目投标的单位，请于2024年5月27日14时00分前缴纳招标文件服务费，缴纳完成后登录南通沿海开发集团有限公司官网下载招标文件及构成招标文件的其他材料（如有），电子招标文件与纸质招标文件具有同等法律效力。

投标供应商递交投标文件时需同时携带以下资料到场核查，否则其投标文件将被拒绝：

- （1）投标供应商的法定代表人或其委托代理人（如有授权）必须携带本人身份证原件；

- （2）法定代表人身份证明或授权委托书（如有授权）复印件（加盖单位公章）；

- （3）招标文件服务费转账记录；

（4）投标保证金：①银行汇票或投标保证金银行转账证明材料；②以及基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖公章）。

招标文件服务费缴纳方式：转账（公对公）

户名：江苏广和工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行南通经济技术开发区支行

账号：32001642336052501237

注：（1）转账必须备注项目名称+费用类别+投标单位名称，如“****项目+招标文件服务费+****单位”（备注受字数限制，可简写，关键性信息需体现）。

（2）若需开具发票（发票为电子票），需须从投标供应商基本账户汇至以上账户，若未按要求备注相关信息，则视为投标供应商放弃开票。

招标文件收取费用为人民币300元，售后不退，由投标供应商按规定向招标代理缴纳。未交纳招标文件费用的，视为放弃本项目投标。无论投标供应商是否中标，资料费概不退还。

中标单位中标后需向代理单位支付3500元作为项目代理费用，同时需支付评审费用600元，若中标后拒不缴纳，视为放弃中标资格。该费用由投标供应商在投标报价时自行考虑，不另外结算。

（3）已参加过2024年5月22日“现代纺织产业园给水增容工程PE管及配件采购项目”的投标单位，无需再次缴纳文件费用及投标保证金，投标时只需提供到场核查资料的序号（1）及序号（2）。

六、投标文件递交

6.1 投标文件递交截止时间为2024年5月27日14时00分。

6.2 投标文件递交地点：通州湾示范区供水服务中心（通州湾示范区汉江路与珠海路交叉口东180米）三楼会议室，如有变动另行通知。逾期送达的投标文件，采购人不予受理。

七、评标办法：最低价法，评标标准和方法详见询价文件。

八、本项目投标保证金：人民币肆仟元整（4000.00元）。

九、联系方式

| 采购人： | 南通海润水务有限公司 | 代理机构： | 江苏广和工程咨询有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | 通州湾示范区汉江路 | 地 址： | 南通开发区中央路25号新星商厦12楼 |
| 联系人： | 罗工 | 联系人： | 朱仲英 |
| 电 话： | 0513-86931075 | 电 话： | 0513－85920810-803、13485117652 |
|  |  | 邮 箱： | ntgs1101@126.com |

2024年5月23日

第二部分  响应须知

- 一、总则

- 1.采购方式

- 本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

- 2.合格的响应供应商

- 2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。

- 2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

- 本次询价采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.响应费用

- 4.1 响应供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4.2本次询价采购，采购人、采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.采购文件的约束力

- 响应供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价采购文件的规定和约束。

- 6.采购文件的解释

- 本采购文件仅适用于本次询价采购，项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其它部分由代理机构解释。

- 7.报价要求

- 7.1投标供应商应根据采购人提供的项目需求，结合企业实际情况进行报价。投标供应商任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标供应商承担责任。投标单位的报价应包括全部货物、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、卸车费（买方工地现场卸货）、保险费、指导安装费、设备投运、招标代理费及投标供应商认为需要的其他费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

- 7.2报价以人民币计算，投标报价为含税报价，开据的票据为可抵扣的增值税专用发票。

- 7.3本次招标设最高限价（总价、单价限价），低于最高限价的为有效报价，否则为废标。

- 7.4本次价格为一次报定价格，一旦中标即为成交价。

- 7.5投标供应商在投标报价中未列入项目的价款，将被视为已包含在其他项目中；投标供应商明示未列入的报价项目，将被视为主动让利或优惠，一旦中标将来不得以此为由主张任何补偿或索赔。

- 7.6结算时以实际数量为准。

- 7.7询价小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

- 8.投标保证金

- 本项目投标保证金数额为肆仟元整（4000.00元）

- 备注：已参加过2024年5月22日“现代纺织产业园给水增容工程PE管及配件采购项目”的投标单位，无需再次缴纳投标保证金。

- 投标保证金采用银行汇票或银行转账形式递交，投标保证金必须由企业法人基本存款帐户汇出。

- 账户：南通海润水务有限公司

- 开户行：中国银行南通分行

- 账号：483260649067

- 递交文件时将①银行汇票或投标保证金银行转账证明材料；②以及基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖公章）带至开标现场，未按规定提交投标保证金的投标文件，采购人将按不符合性投标而予以拒绝。

- 二、采购文件

- 1.采购文件的构成

- 1.1 采购文件由以下部分组成：

- （1）询价采购公告

- （2）响应须知

- （3）项目需求

- （4）响应文件组成

- 请响应供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

- 1.2响应供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由响应供应商自行承担。

- 2.询价采购文件的澄清

- 任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商，应在响应截止期2日前按询价采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构；也可通过发送邮件的方式（ntgs1101@126.com），并电话联系相关经办人员。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

- 3.询价采购文件的修改

- 3.1在响应截止时间前，采购人可以对采购文件进行修改。

- 3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应截止日期和开标日期。

- 3.3 采购文件的修改将通过电子邮件发布给各受邀单位，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力，请供应商及时关注相关信息。

- 三、响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

- 1.1 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购人就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

- 2.1响应供应商应按“第四部分响应文件组成”要求编写响应文件。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

- 1.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构及采购人就有关询价的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

- 2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、价格标文件。供应商按“第四部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 2.2询价响应文件的编制及装订

- 2.2.1供应商按询价文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

- 2.2.2询价响应文件的 “资格审查证明材料文件”、“价格标文件”各自装订成成册。

- 2.3询价响应文件的份数、签署

- 2.3.1供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

- 2.3.2询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查证明材料文件”，第二册为“价格标文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查证明材料文件”、“价格标文件”。

- 2.3.3供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

- 2.3.4询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 3.响应有效期

- 响应文件和响应供应商法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。响应有效期比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。

- 4.响应有效期的延长

- 在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向响应供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 1.响应文件的提交

- 1.1供应商应当在响应文件提交截止时间前制作并提交其响应文件。

- 2.响应文件截止日期

- 2.1 供应商递交的投标响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的响应文件提交截止时间。

- 2.2 代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的拒收

- 3.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后提交的任何响应文件。

- 4. 响应文件的撤回和修改

- 4.1 响应文件的撤回

- 4.1.1 供应商可在响应文件提交截止时间前，以书面的形式撤回其投标响应文件。

- 4.1.2 供应商撤回其投标响应文件，则认为其不再参与本项目询价响应活动。

- 4.2 响应文件的修改

- 供应商可在响应文件提交截止时间前，对可其投标响应文件进行修改。

- 4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其投标响应文件作任何修改。

- 4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的询价响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、询价采购程序

- 1.询价小组

- 1.1 开标后，代理机构将立即组织询价小组进行评标。

- 1.2 询价小组由采购人依法组建。

- 1.3询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审响应供应商的响应文件。

- 2.响应的澄清

- 2.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

- 2.2接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组规定的时间和格式作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。

- 2.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

- 3.对响应文件的初审

- 3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

- （1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。资格审查标准详见附件。

- 资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

- （2）符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

- （3）未通过资格性审查或符合性审查的响应供应商，代理机构将告知其未通过资格性审查或符合性审查的原因。

- 3.2询价小组将对确定为实质性响应的进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- （1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

- 3.3询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并告知响应供应商，调整后的价格应对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

- 3.4本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。响应供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。

- 3.5询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商相应的名次排列。

- 3.6响应供应商在询价采购活动全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及询价小组联系。

- 4.无效响应及废标情形

- 4.1符合下列情形之一者，响应供应商响应无效：

- （1）响应供应商未按本采购文件要求上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的；（本项目不适用）

- （2）同一响应供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

- （3）响应供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

- （4）响应供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

- （5）未通过资格性、符合性审查的；

- （6）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- （8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （8）响应文件未按照采购文件要求加盖公章；

- （9）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

- 4.2符合下列情形之一者，本采购项目废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

- （2）所有合格响应供应商的报价均超过本项目预算金额或最高限价的；

- （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的；

- 废标后，对于特殊紧急的采购项目，采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

- 七、成交原则

- 1.确定成交单位

- 1.1询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且总价报价最低的原则确定成交供应商。

- 1.2如出现供应商最低报价相同的情况，由采购人代表抽签确定。

- 1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

- （1）提供虚假材料谋取中标的；

- （2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- （3）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

- （4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；

- （5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

- （6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- （7）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。

- 1.4有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，响应无效：

- （1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- （3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- （5）不同响应供应商的响应文件相互混装。

- 1.5当投标单位或经评审后满足要求的投标单位少于三家时，将采取竞争性谈判或单一来源谈判确定成交单位。

- 2.质疑处理

- 2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 2.2对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

- 采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一部分。

- 3.成交通知书

- 3.1由代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

- 3.2成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标，否则依法承担相应的法律责任。

- 八、授予合同

- 1.签订合同

- 1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同。

- 1.2采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购

- 2.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 3.履约保证金

- 3.1本项目中标后的履约保证金为项目合同总价款的5%。

- 3.2在成交通知书发出后15日内，中标人凭“成交通知书”和已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

- 3.3中标人按要求保质保量的完成服务任务，通过采购人考核并提交合同约定的资料后，采购人一次性无息退还履约保证金。

- 3.4由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履约的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额扣除并不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须依法承担相应的赔偿责任。

- 4.合同签订

- 采购人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据成交通知书及投标文件、标准合同文本订立合同，招标单位保留根据需要对合同文本进行进一步修改完善的权利，投标供应商必须对招标单位合同文本的修改完善认可。

- 九、其它说明

- 1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本项目的响应。

- 2.代理机构和询价小组不向未中标的响应供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 附件资格审查标准：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人身份证明书或法人的授权委托书 | 法定代表人身份证明书、授权委托书原件；如企业法定代表人参与投标，无需授权委托书，请提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件加盖公章。 | 法定代表人身份证明书或授权委托书；如企业法定代表人参与投标，无需授权委托书，请提供法定代表人身份证明书（格式见附件） |
| 2 | 企业法人营业执照 | 在中华人民共和国境内注册的HDPE管专业生产厂家，营业执照复印件加盖单位公章 | 营业执照复印件加盖单位公章 |
| 3 | 检测报告 | 提供省级及以上检测机构出具的PE管及原材料检测报告复印件加盖单位公章，其中PE管检测报告需满足氧化诱导时间（210℃）min≥25（或氧化诱导时间（200℃）min≥40）、断裂伸长率≥530%，纵向回缩率（110℃）≤3%，熔体质量流动速率g/10min（190°，5kg）≤20%，管材的静液压强度（80°C，1000h，5.0 MPa）无破坏、无泄漏； | 提供有效的PE管及原材料检测报告复印件加盖单位公章 |
| 4 | 卫生许可批件 | 投标产品HDPE管及配件具有设区市及以上级别部门批准的饮用水卫生安全产品卫生许可批件（需包含本次招标产品的所有口径，且在有效期内） | 提供有效的许可批件复印件（加盖公章） |
| 5 | 委托代理人（如有）的劳动合同及社会保险 | 委托代理人（如有）与投标人签订的有效劳动合同及投标人为委托代理人缴纳的2024年2月至2024年4月连续3个月的社保缴费证明，企业法定代表人参与投标，此项不需提供； | 有效的劳动合同书复印件及社保缴费证明复印件（复印件需加盖公章），企业法定代表人参加，此项不需提供 |
| 6 | 投标声明函 |  | 格式详见附件投标文件格式 |
| 7 | 业绩要求 | 投标供应商提供2021以来（以合同签订时间为准）在国内至少有2个类似水公司PE管供货业绩。 | 需提供签订的采购合同复印件 |
|  | 备注：1、上述（1）～（7）中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过； - 2、以上相关复印件材料需携带原件备查； - 3、以上证明材料为复印件的，均需加盖公章，否则资格审查不通过。 |  |  |

# 第三部分  项目需求

请供应商在报名前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。本项目不接受负偏离的产品。

一、采购内容

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE大小头dn200*315 | 个 | 1 | 151.87 | 151.87 |
| 2 | PE三通dn315*200 | 个 | 6 | 338.47 | 2030.82 |
| 3 | PE三通dn315*315 | 个 | 3 | 445.82 | 1337.46 |
| 4 | PE三通dn400*110 | 个 | 21 | 628.84 | 13205.64 |
| 5 | PE三通dn400*200 | 个 | 1 | 664.47 | 664.47 |
| 6 | PE11.25°弯头dn400 | 个 | 4 | 1277.22 | 5108.88 |
| 7 | PE11.25°弯头dn315 | 个 | 6 | 676.61 | 4059.66 |
| 8 | PE90°弯头dn200 | 个 | 1 | 88.35 | 88.35 |
| 9 | PE45°弯头dn315 | 个 | 2 | 268.32 | 536.64 |
| 10 | PE45°弯头dn400 | 个 | 2 | 623.61 | 1247.22 |
| 11 | PE三通dn315*110 | 个 | 39 | 284.30 | 11087.70 |
| 12 | PE法兰头、盘dn110 | 片 | 120 | 45.86 | 5503.20 |
| 13 | PE法兰头、盘dn200 | 片 | 43 | 104.77 | 4505.11 |
| 14 | PE法兰头、盘dn315 | 片 | 121 | 177.20 | 21441.20 |
| 15 | PE法兰头、盘dn400 | 片 | 46 | 355.29 | 16343.34 |
| 16 | PE法兰盲板dn315 | 个 | 3 | 421.50 | 1264.50 |
| 17 | PE法兰盲板dn200 | 个 | 5 | 201.25 | 1006.25 |
| 18 | PE法兰盲板dn100 | 个 | 48 | 60.00 | 2880.00 |
| 19 | dn200PE管 10kg | m | 278 | 90.60 | 25186.80 |
| 20 | dn315PE管，16kg | m | 288 | 333.22 | 95967.36 |
| 21 | dn315PE管，10kg | m | 1070 | 226.03 | 241852.10 |
|  | 总价限价（元） |  |  |  | 455468.57 |

- *以上数量为预估量，实际数量以采购人需求为准。

二、技术要求

1、名称：高密度聚乙烯管（HDPE）

（1）HDPE管材材料等级：HDPE100级。

（2）公称压力（PN）：1.0 MPa或1.6 MPa相对应的标准尺寸比：SDR11或SDR17。

（3）HDPE管主要用于小区、工程拖拉管和农村道路旁的管道敷设。

2、管材连接方式为热熔焊接连接，由投标人提供专业设备进行操作，并指派技术人员现场指导或直接焊接，以保证管道施工质量；管材必须符合拖拉管技术要求，管材的抗拉伸强度必须通过权威质检检测部门检测合格，并有相关有效检测报告。

3、本次招标管材管件的生产、质量及检验指标要求：

（1）HDPE管材符合GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》，采用全新料HDPE100为生产原料，其中氧化诱导时间（210℃）min≥25（或氧化诱导时间（200℃）min≥40），断裂伸长率≥530%，纵向回缩率（110℃）≤3%，耐慢速裂纹增长（80°C，0.92MPa）≥500h，熔体质量流动速率g/10min（190°，5kg）≤20%，管材的静液压强度（80°C，1000h，5.0MPa）无破坏、无泄漏。

（2）管件为注塑成型产品，符合GB/T13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》。

（3）颜色：HDPE管材和管件的颜色为蓝色或黑色。

（4）外观：管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

（5）卫生性能：用于饮用水输配的管材卫生性能应符合GB/T17219-2001《生活饮用水输配水设备及防护材料安全、卫生评价规范》的规定。

（6）标的物在买受人合理使用年限（伍拾年）内承担质量责任。

4、原料要求

（1）原料必须符合GB/T13663.1-2017《给水用聚乙烯（PE）管道系统》要求，原材料选用沙比克（）或北欧化工（）或中国石化上海石油化工（）的HDPE100级全新原料。要求具备长期热稳定性和长期耐压强度，极好的抗慢速应力开裂增长和抗快速开裂传播的性能。

（2）生产时绝不允许使用回料和再生料。

5、投标单位应提供投标产品制造标准、安装标准、技术规范和设备的适用性、安全、环保、可靠性等方面的说明资料。

6、投标人提供的PE管及配件产品必须是自行生产的产品，管材必须详细标明品牌、产地、制造厂商、规格型号、数量、价格、性能参数、技术指标和功能说明等。中标人在货物进场时应提供相关资料：相关管材原材料采购合同、原材料报关单、产品合格证、检测报告等资料。

7、投标人应保证招标人在使用管材时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

8、管材长度要求根据甲方要求定尺，无具体要求按6米每根。PE管采用盘管的必须在管道外表面有清晰的米数标识。

9、安装服务要求

投标单位具备生产车间生产流程远程监控的能力，特别是对原料使用、添加外加剂等工艺流程，要求清晰可见，有较好的辨识度。招标单位最终对中标单位进行实地考察，如不能满足招标单位要求的，招标单位有权取消中标单位相应资格。

10、质量验收要求

（1）投标人一旦中标后，招标人将视情况至中标供应商生产厂家实地察看投标文件中提供的相关资质证书、销售业绩、检测报告及生产设备等情况，如发现实际情况与投标文件中不一致的，将取消其中标资格，报相关监管部门进行处理，并对其在网上公示。

（2）供货前和供货过程中，招标人将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，招标人将终止合同，同时对供方处以3倍履约保证金的违约处罚，并网上公示。

（3）供货前和供货过程中，招标人将会会同生产厂家对投标产品随机抽样，送原材料厂家检测，发现采用非指定原材料，或投加其它辅料，均作为违约，招标人将终止合同，同时对投标人处以10倍履约保证金的违约处罚，并网上公示。

11、质保期：自采购的产品经验收合格并正式正常运行之日起不少于2年。

# 第四部分  响应文件组成

- 投标文件应包括下列内容：资格审查文件、价格标文件。

- 一、资格审查文件：

- 1、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

- 2、授权委托书、委托代理人身份证复印件加盖单位公章；

- 3、生产厂家企业营业执照复印件加盖单位公章；

- 4、提供省级及以上检测机构出具的PE管及原材料检测报告复印件加盖单位公章，其中PE管检测报告需满足氧化诱导时间（210℃）min≥25（或氧化诱导时间（200℃）min≥40）、断裂伸长率≥530%，纵向回缩率（110℃）≤3%，熔体质量流动速率g/10min（190°，5kg）≤20%，管材的静液压强度（80°C，1000h，5.0 MPa）无破坏、无泄漏；

- 5、投标产品HDPE管及配件具有设区市及以上级别部门批准的饮用水卫生安全产品卫生许可批件（需包含本次招标产品的所有口径，且在有效期内）；

- 6、委托代理人（如有）与投标供应商签订的有效劳动合同及投标供应商为委托代理人缴纳的2024年2月至2024年4月连续3个月的社保缴费证明，企业法定代表人参与投标，此项不需提供；

- 7、投标供应商提供2021以来（以合同签订时间为准）在国内至少有2个类似水公司PE管供货业绩，需提供签订的采购合同复印件。

- 8、投标声明函（格式后附）。

- 二、价格标文件：

- 1、投标函；（格式后附）

- 2、明细报价一览表；（格式后附）

- 3、技术部分正负偏离表；（格式后附）

- 4、商务部分正负偏离表。（格式后附）

投标响应文件密封封面范例

现代纺织产业园给水增容工程PE管及配件采购项目

资格审查文件/价格标文件

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

## 一、法定代表人身份证明书

投标人单位名称：______________

投标人单位地址：______________

姓名：_______性别：_______年龄：_______职务：_______

系_____________（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位章）：

附：法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）

日期：  年  月  日

## 二、授权委托书（如有授权）

本人_________（姓名）系_____________（投标人单位名称）的法定代表人，现委托__________（姓名）（身份证号：___________）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：          年龄：

代理人单位：       部门：          职务：

投标人（盖单位章）：

法人代表人（签字或印章）：

附：被授权人身份证正反面复印件（加盖公章）

日期：   年  月  日

三、投标声明函

致（采购单位名称）：

1、我方承诺（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备及专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件，且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人、其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人、其它组织）；以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

2、我方承诺参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

3、我方承诺完全具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，完成供货。

5、我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

6、我方投标文件有效期为自开标日起60个日历日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

7、我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

8、我方承诺所提供的货物完全响应招标文件“项目需求”内容。

9、我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

10、我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照/《事业单位法人证书》已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

11、我方委托授权（姓名：_________，身份证号：_________，联系电话：________）作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

12、我方承诺将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：

- 日期：

四、商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：本项目不接受负偏离的产品。

1.投标人提交的投标文件中与招标文件评标办法“商务技术标部分”的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人不得虚假响应。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：本项目不接受负偏离的产品。

1.投标人提交的投标文件中与招标文件评标办法中“商务技术标”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人不得虚假响应。

## 4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

## 五、投标函

致（招标单位名称）：

根据贵方采购的招标文件，授权代表（姓名、职务、）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本贰份。

据此函，我方宣布同意如下：

1、根据已收到的：现代纺织产业园给水增容工程PE管及配件采购项目招标文件（含答疑），我单位经研究招标文件后，我方愿以人民币　　　　　　元的投标总价（含税）（具体详见明细报价一览表）完成该项目。

2、招标响应人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、我们同意在从规定的开标之日起六十天为投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任，我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标文件有关的其他资料。

6、我方完全理解采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购人不向未中标人解释未中标理由的义务。

7、我们出具金额为人民币     元整的投标保证金。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后的15天内未能或拒绝签订合同协议书；出现弄虚作假以及违反招投标法规定的情况；或未能在规定时间内提交履约保证金，采购人有权没收投标担保金，另选中标单位。

8、投标人同意提供按照采购人可能要求的与其评审有关的一切数据或资料，同时也理解，采购人及招标代理人不负担我们的任何投标费用。

9、投标人确认本招标文件限定的投标时间不影响我们的正常投标。

10、一旦我方成交，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

11、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按相关的法律法规给予惩罚。

投标单位：（盖章）

法定代表人（签名或印鉴）：

授权委托代理人（签名或印鉴）：

年   月   日

- 六、明细报价一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计总价（元） |  |  |  |  |  |

- *以上数量为预估量，实际数量以采购人需求为准。

备注：1、单价、总价均不得超过最高限价，否则作废标处理。

2、上述单价包括货物出厂价、辅配件费、运输费、包装费、运输损耗、上车费、卸车费、指导安装费、劳务费、抽检费、质保期费用、保险、利润、税金及所有风险、责任等各项应有费用；上述单价在计划供货期内不因市场价格因素和政策性调整的变化而调整。

3、质量标准及规范

（1）HDPE管材符合GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》，采用全新料HDPE100为生产原料，其中氧化诱导时间（210℃）min≥25（或氧化诱导时间（200℃）min≥40），断裂伸长率≥530%，纵向回缩率（110℃）≤3%，耐慢速裂纹增长（80°C，0.92MPa）≥500h，熔体质量流动速率g/10min（190°，5kg）≤20%，管材的静液压强度（80°C，1000h，5.0MPa）无破坏、无泄漏。

（2）管件为注塑成型产品，符合GB/T13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》。

（3）交货方式为出卖人送货至买受人指定的施工现场。

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日期：

- 附件8

拟签订合同格式

（项目名称）

合

同

书

买方：

卖方：

签订日期：    年  月  日

出卖人：

买受人：

出卖人、买受人就                 的买卖，经招标投标并经双方协商一致，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，在江苏南通市通州湾签订本合同。

第一条  标的物、数量、价款

本合同暂定价（含税）为       元，结算价=中标单价*实际供货数量，数量按实结算。

详见投标文件格式中的明细报价一览表。

第二条  质量标准及检验

1、质量标准及规范：HDPE管材符合GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》，采用全新料HDPE100为生产原料，其中氧化诱导时间（210℃）min≥25（或氧化诱导时间（200℃）min≥40），断裂伸长率≥530%，纵向回缩率（110℃）≤3%，耐慢速裂纹增长（80°C，0.92MPa）≥500h，熔体质量流动速率g/10min（190°，5kg）≤20%，管材的静液压强度（80°C，1000h，5.0 MPa）无破坏、无泄漏。（2）管件为注塑成型产品，符合GB/T13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》。

2、出卖人供货时应随货附有本批次的检验报告、质保书、产品合格证等资料，供买受人检查。

3、检验：

(1)买受人有权定期或不定期派人驻厂监造或到厂抽检原材料和已制成的成品，出卖人应予配合并提供方便。

(2)买受人有权对送达的货物进行随机抽样送检，抽检不合格的，除全部退货处，因此给买受人造成的各项损失由出卖人承担，且抽检费用也由出卖人承担，已包含在合同价款之中。

第三条  出卖人对质量负责的条件及期限

出卖人对出卖的标的物在买受人合理使用年限（伍拾年）内承担质量责任，合理使用期限从出卖人供货完毕之日起计算；在买受人使用过程中发生的标的物质量问题由出卖人承担直接损失和间接损失，发生的非出卖标的物质量事故责任，由责任人承担。

第四条  供货时间及方式、地点

1、本合同期限：自202  年   月   日   起- 202  年 月  日。

2、出卖人应根据买受人通知要求的规格和数量在3天内及时供货并送达招标人指定地点，不得影响工程进度。

3、交货方式为出卖人送货至买受人指定的施工现场。

4、标的物在施工现场卸货后经买受人检验合格并签字后视为该批次送货结束。

5、出卖人所供货物必须由出卖人自行生产，不得委托其它单位代加工，一经发现取消中标资格，并没收全部货款及履约保证金。

第五条  货款支付及其结算

1、付款计划：材料按批运至指定地点，按实际供货数量乘以单价计算货款，货到验收合格后支付本批次货款的80%，一年后付至该批货款的95%。该批货款的5%作为质保金，在质保期满后不计息全额一次性付清。供货方应在合同约定的付款期限前，开具符合采购方要求的13%增值税专用发票，否则采购方有权延迟付款且不承担违约责任。供货方未按规定履行开票义务，由供货方承担造成的税收损失赔偿责任。

2、履约保证金的退还：本项目履约保证金为合同价款的5%，即     元（转账方式缴纳）。本合同执行期满后无息全额退还。

3、标的物总额的结算：以买受人实际使用数量与相应规格型号的单价相乘后相加计算。

第六条  出卖人的安全保证义务

货物在生产、运送及装卸货过程中，出卖人应严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，防护措施费用已包含在合同价格中。由于出卖人的原因造成事故的责任和因此发生的费用均由其自行承担。。

第七条  售后服务

1、在工程施工全过程中，出卖人应无偿派技术人员到现场进行安装技术指导，并跟踪服务，直至工程全线功能性试验合格。

2、自采购的产品经验收合格并正式正常运行之日起不少于 2 年。（质保期以标书中注明的为准）质保期内，因供货方所供货物的质量出现问题，供货方在接采购方通知后3小时内，派人员赶到采购方现场，免费排除问题、及时修复或更换，24小时内排除故障。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救（包括另请第三方维修更换）而发生的一切损失和费用。质量保修期内出卖人实行“三包”服务。买受人使用之后出卖人应按投标书承诺，确保良好的售后服务。

第八条  合同文件的组成和解释顺序

本合同文件的组成及解释顺序如下：

1、本合同书；

2、成交通知书；

3、合同履行中双方有关买卖的洽商、变更等协议；

4、询价文件；

5、招标响应文件。

第九条  合同解除的条件

1、出卖人的标的物质量不符合约定标准，买受人有权随时解除合同。

2、出卖人拖延供货超过5天的，买受人有权解除合同，并追究出卖人的违约责任。

第十条  违约责任

1、出卖人交付时标的物不符质量要求的，买受人有权拒绝接收，出卖人应无条件退换货并承担因此产生的逾期交付等责任。标的物交付后，如在工程施工和使用过程中发现的标的物质量不符合约定标准的，该批次材料款不予支付，买受人并有权要求出卖人支付该批次材料款10%的违约金。因出卖人的标的物质量不符合约定标准，所造成的一切损失（包括买受人需向第三方承担的违约赔偿责任），由出卖人承担。

2、出卖人未能及时供货的，每延误一天，出卖人需向买受人支付该批次货物总价万分之五/日的违约金，单批次供货延误达5天，或合同期内发生3次及以上供货延误的，买受人有权解除本合同，双方按照出卖人实际供应合格货物的数量结算，且出卖人需向买受人支付相当于本合同暂定总价10%的违约金。（由于不可抗力导致的延迟供货除外。）

3、本合同约定的出卖人需向买受人支付的违约金如不足以弥补买受人因出卖人违约所受损失的（包括因质量不合格导致买受人需向第三方承担的违约赔偿责任），出卖人应继续赔偿直至买受人免受损失。出卖人需向买受人支付的违约金、损失赔偿金，买受人有权从履约保证金及买受人需向出卖人支付的任何款项中直接扣除，不足以扣除的，出卖人应另行支付。如买受人付款时未直接扣除违约金、损失赔偿金的，不代表买受人对任何权利的放弃，买受人仍有权向出卖人索赔或主张违约责任。

4、因出卖人违约导致买受人为追究出卖人违约责任或采取维权措施所支出的费用，如调查费、律师费、保全费、公证费、保全保险费等均由出卖人承担。

第十一  条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如果发生争议，先由双方协商解决，协商不成时，任何一方均可向买受人所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十二  条其它约定

1、签订本合同时，出卖人应按规定缴纳履约保证金。出卖人在签订本合后不履行供货义务的，买受人有权直接扣除履约保证金作为损失的赔偿，当买受人的损失超过履约保证金时，买受人可另行追究。

2、因工程设计图纸的变更，买受人要求出卖人变更标的物规格、型号的，出卖人应变更后及时供货；若是招标响应文件中已有的参考规格型号，其单价不得提高。

3、廉政协议由双方另行签订。

第十三  条本合同自双方签字并盖章之日起生效，一式捌份，出卖人执贰份，买受人执陆份。

出　卖　人：                             买　受　人：

住　　　所：                             住　　　所：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　  　         委托代理人：

电　　　话：　　　　　　　　　           电　　　话：

邮　　　编：　　　　　　　　　           邮　　　编：

签订时间：　　　　　　　　　           签订时间：

注：采购方保留对合同修改及调整的权利。

廉政协议

协议单位：买方（简称甲方）：南通海润水务有限公司

卖方（简称乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目各方的各项活动，共同维护建设市场的秩序，确保工程质量。经协议各方协商，现就            自愿签订廉政协议：

一、协议各方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程材料采购工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方人员不得参加可能对执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、参与婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程材料设备供应问题处理进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果有权按合同价款的1%追究乙方的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉政合同作为               合同书的附件，与合同书具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十四、本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份。

甲方单位：（公章）                      乙方单位：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

年   月   日                                  年   月   日