**南通市第一人民医院生活配套区**

**排油烟系统清洗项目询价函**

**一、项目名称：**

南通市第一人民医院生活配套区排油烟系统清洗项目

1. **项目概况：**

该项目位于南通市胜利路666号南通第一人民医院新院，工程内容包括公共区域排油烟立管（约240米）、排油烟横管（约150米）、4台排风机、4台净化器清洗（询价文件提供工作量经供参考，投标人可自行前往勘测，核对工作量，充分考虑实际情况，合理选择配置，确保达到要求，招标人不组织集中踏勘现场）。

1. **报价单位要求**：

1、具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，具有有效的税务登记证、营业执照，具有本次项目的经营范围（经营范围包含“清洗服务”）、有效期内的油烟管道清洗服务资质；

2、符合法律、行政法规规定的其他条件；

3、必须是在中国境内注册并具备独立法人资格及营业执照中必须含该项目经营范围；

4、本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包；

5、具有提供招标范围内所有服务及伴随服务的能力；

1. **服务期限：**一年。
2. **清洗频次及时间：**

每季度一次，一年清洗四次。清洗日期及时间由招标人根据实际运营情况确定，并于施工前一周通知中标人。

1. **质量要求：**

1、确保油烟净化器达到厂家原设计净化效果，若因设备净化效果低于厂家设计要求并被环保部门处罚，处罚所涉及的法律责任以及经济责任均由中标人承担；

2、所使用的清洁剂不能对电器设备和机械设备有任何损伤；

3、管道90%以上可以见到原有的内壁不锈钢颜色；

1. 净化器的叶轮芯片达到表面90%以上能够见到底漆，电机及净化器底部无沉淀的油污；
2. 首次清洗不满足运营要求或未达到招标人预期效果的，招标人有权立即终止合同。
3. **付款方式：**

 签订合同后，中标人按要求完成项目内容并经过招标方验收合格，向招标人开具发票后，招标人按季度向中标人支付合同款。

**八、最高限价及付款方式：**

本项目最高限价：人民币叁万陆阡元整（¥36000.00），已包括为完成本项目所需的所有工作、费用、成本、利润和税费等。除非经招标人书面同意，否则中标人不得以任何理由以任何形式向招标人收取额外费用。

付款方式：签订合同后，中标人按要求完成项目内容并经过招标方验收合格，向招标人开具发票后，招标人按季度向中标人支付合同款。

**九、报价文件要求：**

1、报价文件应密封，并在封口处加盖单位公章，否则该报价文件不予接受。

2、报价文件应统一用A4规格幅面打印，文件均需加盖公章。

3、报价文件应包括但不限于以下内容：

3.1营业执照复印件；

3.2资质证书复印件；

3.3作业人员作业人员保险单、高空作业证、有毒有害有限空间作业证等复印件；

3.4施工方案、应急预案；

3.5 报价函（格式详见附件）。

**十、评选办法：**

1、价格单因素法，最低价中标。报价高于最高限价的视为无效报价。

2、确定中选人的方式：在符合资格要求并满足招标人需要的前提下，按报价从低到高的原则确定为中选候选人顺序。如果有相同的最低报价时，则由投标人抽签确定第一中标选候选人。

**十一、报价文件递交截止时间及地点：**

时间：**2024年6月7日9时30分**

地点：南通市桃坞路服饰城5幢四层

文件递交方式可选用现场递交或邮寄方式，投标人须在投标文件递交截止时间前将报价文件按要求递交给招标人。采用邮寄方式的投标人需自行考虑邮寄所需的行程时间，逾期送达的投标文件，招标人不予接收。

1. **联系方式：**

招标人：南通国有不动产经营管理有限公司

联系人： 张工

电 话： 15262739258

 南通国有不动产经营管理有限公司

二O二四年五月二十七日

**附件**

**报价函**

南通国有不动产经营管理有限公司：

一、我方已认真阅读 南通市第一人民医院生活配套区排油烟系统清洗项目的询价文件，并全部响应询价文件中的所有要求。

二、我单位愿意按照总价(大写)：人民币 元(￥ 元)（该报价为年度价格，即合同总价，含税）的价格，且按询价文件的要求承担本次询价范围内的全部工作。

三、我方在此声明：

1、我方所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

2、我方对询价文件的所用内容均已充分理解。

报价单位：

法定代表人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日