## 设备
南通高铁西站下沉广场超市设备采购及安装（含装修）项目（设备采购全费用综合单价表）
序号 | 设备类别 | 设备名称 | 宽*深*高mm | 单位 | 数量 | 主要参数 | 图片 | 推荐品牌 | 选用品牌 | 全费用综合单价（元） | 含税总价 （元）
1 | 制冷 | 开放式风幕柜 （6尺外置） | 1830*740*1900 | 个 | 1 | 功率：800W以上；额定电压：220V；功能：制冷；制冷方式：风冷 7层，抽取式 前倾抽取式滑道层架 底层抽取式层架 带透明夜间帘子，节省冷量 柜内外白色，踢脚板银灰色 |  | 海尔、齐美、龙耀、顾翔
2 | 制冷 | 开放式风幕柜 （3尺外置） | 900*740*1900 | 个 | 1 | 功率：800W以上；额定电压：220V；功能：制冷；制冷方式：风冷 7层，抽取式 前倾抽取式滑道层架 底层抽取式层架 带透明夜间帘子，节省冷量 柜内外白色，踢脚板银灰色 |  | 海尔、齐美、龙耀、顾翔
3 | 制冷 | 3P全封闭定频压缩机机组 | 966*438*1327 | 台 | 1 | 压缩机一拖二，与两台风幕柜配套使用 名义制冷量：10623W；名义功率：3750W；输入电源：380V/3N~/50Hz；蒸发温度范围：-30℃~5℃；制冷剂/充注量：R404A；防触电保护类型：l类；防护等级：IPX4；重 量：86kg；名义工况:环境温度32℃，蒸发温度-7℃。 活塞式压缩机；适用范围：超市，工厂,学校医院冷库； |  | 松下、海尔、艾默生
4 | 制冷 | 卧式冷冻柜1.5m（母柜） | 1500*600*450 | 台 | 1 | / |  | 海尔、齐美、龙耀、顾翔
5 | 制冷 | 2门冷冻工作台冰箱 | 1500*600*800 | 台 | 2 | 功率：495W；额定电压：220V； 功能：冷冻；达到≤-18℃ 制冷方式：直冷；制冷管材质：铜 满足便利店使用，循环风道 |  | 海尔、齐美、龙耀、顾翔
6 | 制热 | 高档款关东煮机三大锅 | 550*650*250 | 台 | 1 | / |  | 炫展、顾翔、博畅、富棋
7 | 制热 | 烤肠机 | / | 台 | 1 | 304不锈钢材质 |  | 炫展、顾翔、博畅、富棋
8 | 制热 | 高速烤箱 | 600*720*558 | 台 | 1 | 功率：3.3kW；用电需求220-230V, 50Hz, PE/15A要求： 1.烤箱内部采用先进的加热技术，可以实现立体式加热，从而使得食材在烤制的过程中温度分布更加均匀，避免了传统烤箱中容易出现的烤焦、生熟不均的问题。 2.采用强化传热技术，从而使得烤制的速度更快，烤出来的食物更加美味可口。 3.烤箱的加热室内部采用不粘涂层，易于清洁。同时，配备了可拆卸式的配件，方便进行清洗。 |  | Kolb、SOTA、美的
9 | 制热 | 商用步进式开水机 | 200*315*450 | 台 | 1 | 额定电压：220V；功率：2001-3000W；控温方式：电子控温。 适合奶茶、咖啡、餐饮店使用。 35L/H大出水量，高峰用水不等待。 |  | 德玛仕、耐雪、荣事达
10 | 制热 | 蒸包机SGM-6i | 480*548*875 | 台 | 1 | 6层/大包96个/小包150个 优质不锈钢 1200W 480*548*875mm 电子控温 温度实时显示 缺水防干烧 |  | 炫展、顾翔、博畅、富棋
11 | 制热 | 商用微波炉 | 420*485*330 | 台 | 1 | 满足便利店餐馆酒店高铁快速加热解冻；全不锈钢机身 【1700W大功率】17升EMC17G4V-SS；可以连续工作24小时；20S快速加热，满足集体团餐使用 1.快速加热食物 微波炉最基本的功能就是快速加热食物。只需把食物放入微波炉内，按下加热键即可快速加热食物。 2.快速融化食材 微波炉可以快速融化食材，融化过程均匀。 3.烘烤食品 微波炉可以用来烘烤食品。只需将需要烘烤的食品放入微波炉内，选择适当的烘烤功能和时间即可。 4.消毒杀菌 微波炉可以用来进行消毒杀菌。 |  | 美的、松下、夏普
12 | 陈列 | 糖果架整套-简易版 | W525*D90*H900 | 个 | 2 | 陈列道具 放置在收银台前。 展示作用：柜台能够将商品摆放得更精美，形成性感的视觉美，从而吸引更多消费者购买，提高销售量。 |  | 辰萍、昌悦、永冠、圣威
13 | 陈列 | 烟柜 | W1200*H1200mm | 个 | 2 | 陈列道具 收银台背景板使用。 展示作用：柜台能够将商品摆放得更精美，形成性感的视觉美，从而吸引更多消费者购买，提高销售量。 |  | 辰萍、昌悦、永冠、圣威
14 | 陈列 | 收银柜台60 | W600*D600*H800 | 个 | 2 | 陈列道具 柜台系列采用仿石英石饰面板 1.展示作用：柜台能够将商品摆放得更精美，形成性感的视觉美，从而吸引更多消费者购买，提高销售量。 2.服务作用：柜台的表面是客服和消费者交流的起点，通过自动售货机或活动桌面，可以提供更便捷的服务，满足不同客户的不同服务需求。 3.屏蔽作用：柜台的存在能够将工作人员与客户的关系建立起一个礼仪规范的距离，从而保护工作人员的安全，也保护客户的隐私。 4.管理作用：通过科学有效的柜台管理，能够有效地统计和监督，更好地提高单位服务质量，并有效地减少不必要的延误和体现服务的价值。 |  | 辰萍、昌悦、永冠、圣威
15 | 陈列 | 前柜台60 | W600*D600*H800 | 个 | 2 |  |  | 辰萍、昌悦、永冠、圣威
16 | 陈列 | 前柜台90 | W900*D600 *H800 | 个 | 1 |  |  | 辰萍、昌悦、永冠、圣威
17 | 陈列 | 前柜台120 | W1200*D600 *H800 | 个 | 2 |  |  | 辰萍、昌悦、永冠、圣威
18 | 陈列 | 后柜台60 | W600*D600*H800 | 个 | 1 |  |  | 辰萍、昌悦、永冠、圣威
19 | 陈列 | 后柜台90 | W900*D600*H800 | 个 | 1 |  |  | 辰萍、昌悦、永冠、圣威
20 | 陈列 | 后柜台120 | W1200*D600*H800 | 个 | 1 |  |  | 辰萍、昌悦、永冠、圣威
21 | 陈列 | 后台双水槽柜（含水槽一套） | W900*D520*H1090 | 个 | 1 | 双水槽一套，水槽为304不锈钢，柜体颜色与柜台配套。 水槽的下方空间可以用来储藏等，实用性非常高。只需要在储物柜下方留出略大于水槽尺寸的空间，就可以将餐具放在其中，方便存取。水槽和水龙头可以用来调制饮料，如咖啡、茶水、果汁等。 |  | 辰萍、昌悦、永冠、圣威
22 | 陈列 | 1350特规货架 | 特殊900货架 | 组 | 28 | 陈列道具 标准六层。挂钩，层板综合考虑。 端头的货架，共16组带侧木板框架。 1.货架主要由立柱、横梁、托盘和连接件等组成。结构稳定、容量大、易于安装、灵活调整、美观等特点，金属材料制成，具有承重能力强、耐用性好的特点。 2.货架是一种架式结构物，可充分利用仓库空间，提高库容利用率，扩大仓库储存能力。 |  | 辰萍、昌悦、永冠、圣威
23 | 陈列 | 1800特规货架 | 特殊900货架 | 组 | 6 | 陈列道具 标准六层。挂钩，层板综合考虑。 端头的货架，共16组带侧木板框架。 1.货架主要由立柱、横梁、托盘和连接件等组成。结构稳定、容量大、易于安装、灵活调整、美观等特点，金属材料制成，具有承重能力强、耐用性好的特点。 2.货架是一种架式结构物，可充分利用仓库空间，提高库容利用率，扩大仓库储存能力。 |  | 辰萍、昌悦、永冠、圣威
24 | 陈列 | 900用品架 | 亚克力款 | 个 | 6 | 陈列道具 架上架，用于端架上部的展示使用。 |  | 辰萍、昌悦、永冠、圣威
25 | 陈列 | 吧台面板 | 石材台面 | 米 | 3.05 | 就餐休息区的吧台桌面、立柱。 具备结构稳定、易于安装、美观等特点。 表面光滑、无毛刺、接缝。 |  | 辰萍、昌悦、永冠、圣威
26 | 陈列 | 吧台立柱
27 | 陈列 | 圆凳 | / | 张 | 5 | 超市用途： 1.坐下休息:最基本的椅子用途之一是坐下休息。椅子提供舒适的坐姿，让人可以放松身体和心情。 2.用餐:椅子通常用于餐桌旁，是用餐时的座位。它可以提供一个稳定的支撑点，让人可以舒适地享用美食。 |  | 辰萍、昌悦、永冠、圣威
28 | 陈列 | 休闲桌 | / | 个 | 2 | 1、具体材质样式需满足建设单位要求 |  | /
29 | 陈列 | 休闲椅子 | / | 张 | 4 | 1、具体材质样式需满足建设单位要求 |  | /
30 | 其它 | 门店订货手机 | 167.48*8.27*76.85 | 台 | 1 | 内存大于8GB+256GB 6000mAh（典型值） |  | 荣耀、OPPO、小米
31 | 其它 | 保险柜 | 200*300*200 | 台 | 1 | 箱体高度：45cm以下；门型：单开门；开锁方式：密码，钥匙；开门方式：手动开门；门板形式：复合；门板厚度：2-5mm；显示屏：不支持显示屏；净重：15kg以下；主机械钥匙：无主机械钥匙 1.防盗：选用可调式精密机械密码锁及专门防盗门锁，保密性强，柜体采用优质厚钢板，装甲化结构，具有防钻、防撬、防火焰切割等功能； 2.防火：采用高效防火材料，能经受950℃高温，1小时燃烧，内控温度不超过50℃； 3.防潮：采用特殊密封材料，在95%RH以上环境下，内箱温度保持在40%-70%RH内； 4.防磁：箱体采用全屏蔽防磁材料，能有效阻止强磁场的干扰，保证贮存物品不被磁化； 5.防静电：采用防静电材料和防静电装置，保证箱体接地电阻小于4Ω。 |  | 得力、虎牌、亚度尼
32 | 其它 | 激光打印机（A4） | 331*215*178 | 台 | 1 | 纸张输入容量：0-149页；打印速度：0-24页/分；最大支持幅面：A4；类型：黑白 支持一键身份证复印、彩色扫描 月负荷10000页 快捷面板，操作方便 手机电脑自由连接。 |  | 惠普、佳能、爱普生
33 | 其它 | 标签打印机 | 195*180*290 | 台 | 1 | 1.易于操作 通常具有简单易用的操作界面和软件，可以让用户轻松地设置打印参数和打印内容。这样用户可以快速地学习如何使用它们，并且不需要额外的培训。 2.高速打印 具有快速打印速度，可以在短时间内打印大量标签。 3.高质量输出 标签打印机可以打印出高质量、清晰、耐用的标签，具有良好的抗污、耐水、耐磨损等特性。这可以帮助用户在不同的环境下轻松管理物品。 |  | 佳博、惠普、佳能
34 | 其它 | 净水器 | 长285*深15*高58 | 台 | 1 | 性能满足商用奶茶咖啡店使用； 双联20寸单滤瓶组合款； 大流量； 3.3L/分钟 3300L水，水龙头304不锈钢，过滤精度0.5微米。 |  | 爱惠浦、惠尔顿、海尔
35 | 其它 | 卖场智能音响系统 | 吊顶上4个，公放一个。 | 台 | 1 | 连接方式：蓝牙，光纤；适用场景：室内超市；吊顶音箱3d环绕立体声；吸顶式8.1 1、提高听感和音质 经过音响的放大和调节，音乐的音质可以得到很大的提升，这样就可以更好地欣赏音乐了。例如，有些经典老歌原本的质量并不是很好，经过音响的处理后，听起来会更加清晰、悦耳。 2、提升顾客购物体验 音响能够让人们感受到音乐的氛围和情感，感受到音乐的强烈节奏感，听轻音乐的时候，感受到音乐的舒缓和浪漫。这样会让顾客更加愿意购物 |  | 昶蔷、小米、索爱
36 | 其它 | 订货电脑 | 一体机 | 台 | 1 | 规格:主机＋23英寸显示器 i3-12100/8G/512G SSD/集显/Win11，含鼠标，键盘等 |  | /
37 | 其它 | 小票打印机 | / | 台 | 2 | 1、满足建设单位使用要求 |  | 佳博、惠普、佳能
38 | 其它 | 收银机（含收银系统及软件） | / | 台 | 2 | 1、含收银系统及软件 2、含扫码枪 3、含收银机钱柜 4、含收银机键盘 |  | /
合计
投标人（加盖公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 日期：
备注：1、全费用综合单价包括安装所需的人工费、机械费、材料费、管理费、利润、措施费、规费、税金等一切费用； 2、以上数量为预估量，实际数量以招标人需求为准，按实结算。