江苏海淼新材料科技有限公司智慧厂区项目

询价文件

# 一、投标人资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2、采购人其它要求：

（1）具有本项目采购需求的供货服务能力并具备本地维护团队；

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理；

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）若分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照及上级公司出具给分支机构的授权书（同一家机构只能一家分支机构参与投标）。

# 二、商务要求：

1、签订合同：自采购人中标（成交）通知书发出之日起10日内按时签约。投标人中标后签订合同前需出具项目需求中要求的厂家针对本项目的佐证资料（原厂盖章），否则视为投标人违约，采购人有权拒签合同。

2、交货期（服务时间）：自合同签定之日起15天内，办公楼未完成，工程需要分两期进行。

3、交货（服务）地点：南通市如东县大豫镇 海二路，江苏海淼新材料科技有限公司

4、服务期限（自交货并验收合格之日起计）：提供三年质保。

5、付款方式：主要设备、材料全部进场经甲方验收合格后支付合同价款的20%，智慧厂区工程搅拌楼网络系统、监控系统、门禁系统，LED系统、储料仓监控系统验收合格支付至合同价款的50%，整体工程竣工验收合格支付合同价款的95%，余款5%为工程质量保修金，待保修期满（三年）后一次性付清。

6、项目限价：45万。

7、评标办法：价格单因素，以有效报价的最低价作为中标价。

8、其他：

响应报价应包括询价文件所确定的采购清单范围内相应产品的购置、运输、配送费用，以及因产品质量不符合采购人要求可能造成的退货、更换费用，作为一名有经验的供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

询价响应人应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

# 三、项目需求

## 3.1建设背景

传统的智能化系统已无法满足企业安防管理需求，江苏海淼新材料需要通过智能化转型，提升运营效率，实现精细化管理，智慧化工厂。本次智慧工厂建设方案可以整合企业内外部资源，实现信息的实时共享，提升服务质量和客户体验，推动企业迈向数字化、网络化和智能化的新型管理阶段。

1. 计算机网络：本方案制定高效、稳定的计算机网络系统，以支持企业内部各部门的互联互通。网络设备需具备高带宽、低延迟、安全可靠的特点，以满足现代企业对信息传输速度和数据安全性的要求。

2. 人行通道闸及车辆道闸：我们将安装智能通道闸系统，实现员工和访客的身份验证，提高进出管理效率，同时保证企业安全。车辆道闸需具备自动识别车牌、计费、防逃费等功能，便于车辆管理。

3. 人脸识别门禁系统：系统应具备高精度的人脸识别技术，实现无接触式身份验证，提升员工通行效率，同时防止未授权人员进入，确保企业内部安全。

4. 厂区通道监控：覆盖所有重要区域的高清监控摄像头，实时监控生产、物流、安全等情况，提供24小时不间断的视频记录，以便于突发情况的及时处理和事后追溯。

5. 搅拌楼监控：针对搅拌楼的关键设备和生产过程，设置专门的监控系统，确保设备运行稳定，生产过程合规，数据可追溯。

6. 综合楼监控：对办公区域进行全方位监控，保障员工工作环境安全，同时记录访客信息，便于管理。

7. 储料仓监控：实现对储料仓的实时监控，包括温度、湿度、库存等数据，确保物料安全，预防过期或损坏。

## 3.2设计依据

1. 国家及行业相关标准：项目设计将严格遵循《计算机网络系统设计规范》、《安全防范工程技术规范》等国家标准，确保系统的合规性和安全性。

2. 企业实际需求：根据企业的运营模式、规模和业务特点，进行定制化设计，以满足企业日常运营和未来发展需求。

3. 技术发展趋势：采用最新的物联网、云计算、大数据等技术，提高系统的智能化水平，提升企业运营效率。

## 3.3建设目标

1. 提升管理效率：通过智能化系统，实现对企业资源的高效管理，减少人工干预，提高工作效率。

2. 保障企业安全：通过人脸识别、监控等技术，确保企业内外部安全，防止潜在风险。

3. 提升服务质量：通过智能通道闸、门禁系统，提升员工和访客的体验，塑造良好的企业形象。

## 3.4产品需求

### 3.4.1主要技术参数

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

投标方确认品牌及型号，最终要争得招标方认可，方可使用。

### 3.4.2产品要求

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

### 3.4.3主要设备功能要求

- 核心交换机

1）★交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps，以官网最小值为准，要求提供官网截图和链接证明；

2）★固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/10G SFP+光接口≥4个；提供官网截图和链接证明；

3）★端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；

4）支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；

5）MAC地址表项≥32K；

6）★设备关键芯片如CPU满足国产化要求，推动自主可控，提供产品测试报告。

- 48口接入安视交换机

1）★交换容量≥432Gbps，转发性能≥87Mpps，以官网最小值为准，要求提供官网截图和链接证明；

2）★固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个；

3）要求所投设备MAC地址≥16K；

4）★产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力，提供具有 CMA或 CNAS认证章的测试报告；

5）支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；

6）★支持OpenFlow 1.3协议，产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书；

7）★为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书。

- POE交换机1

1）★交换容量≥432Gbps，包转发率≥78Mpps，以官网最小值为准，提供官网相关截图证明；

2）★固化10/100/1000M以太网电口≥4个，1G/2.5G SFP光接口≥1个，提供官网相关截图证明；

3）要求所投产品所有电口支持POE和POE+远程供电，整机POE供电功率为≥45W；

4）★要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；

5）★支持光模块与光链路故障的自动告警：在服务器端的拓扑中展示并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；

6）★支持光链路故障移动运维：当交换机上行链路断开、无法被网管软件发现纳管时，通过手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位异常，并给出故障诊断及处理意见，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；

- POE交换机2

1）★交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps，以官网最小值为准，提供官网相关截图证明；

2）★固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G SFP光接口≥1个，提供官网相关截图证明；

3）要求所投产品所有电口支持POE和POE+远程供电，整机POE供电功率为≥125W；

4）★要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；

5）★支持光模块与光链路故障的自动告警：在服务器端的拓扑中展示并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；

6）★支持光链路故障移动运维：当交换机上行链路断开、无法被网管软件发现纳管时，通过手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位异常，并给出故障诊断及处理意见，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；

- POE交换机3

1）固化24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口

2）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps

3）24个电口支持PoE和PoE+,整机最大PoE输出功率为370W

- 室外汇聚监控交换机

1）★交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps，以官网最小值为准，要求提供官网截图和链接证明；

2）★固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；

3）要求所投设备MAC地址≥16K；

4）★产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力，提供具有 CMA或 CNAS认证章的测试报告；

5）支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；

6）★支持OpenFlow 1.3协议，产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书；

7）★为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书。

- 直杆道闸（出、入）

★调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）

★遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器

★到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位

- 抓拍一体机

★报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时

★黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。

★车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号

- 防砸雷达

★在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。（实测100次，捕获率100%）

- 人脸门禁

★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话；

★满足GA/T 1179-2014《安防声纹确认应用算法技术要求和测试方法》

★满足JR/T 0164-2018《移动金融基于声纹识别的安全应用技术规范》

- 监控摄像头（400W）筒机

在2560x1440下分辨力可达到1400TVL（提供公安部检验报告证明）

信噪比不小于55dB。（提供公安部检验报告证明）

内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（提供公安部检验报告证明）

- 监控摄像头（400W）球机

★夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。（提供公安部检验报告证明）

★夜间天气晴朗无遮挡，白光补光灯开启，可识别距离设备30m处的人体轮廓。（提供公安部检验报告证明）

★设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。（提供公安部检验报告证明）

- 网络硬盘录像机

★具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘（提供公安部检验报告证明）

★支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（提供公安部检验报告证明）

- 智慧园区综合一体化平台

★设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）（提供公安部检验报告证明）

★支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。（提供公安部检验报告证明）

★支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计（提供公安部检验报告证明）

- UPS不间断电源

单进单出在线式UPS，容量12KVA，长效机可配置8节12V免维护铅酸蓄电池，寿命不低于8年。

★输入电压：AC 220V单相（提供彩页证明文件加盖原厂公章）

★主旁路不同源：主路旁路同源输入（提供彩页证明文件加盖原厂公章）

★输入电压范围：AC 110-300V 宽市电输入，兼容发电机（提供彩页证明文件加盖原厂公章）输入频率范围：40Hz-70Hz，输入功率因数：100%负载时≥0.99，输出容量：3000VA/2700W，输出电压：AC 200/208/220/230/240V可调，默认AC 220V，输出频率：50Hz±0.25Hz或60Hz±0.3Hz

★输出功率因数：0.9（提供彩页证明文件加盖原厂公章），谐波电压失真：≤3% THD（线性负载）  ≤6% THD（非线性负载），转换时间：0ms

，市电模式效率：90%，电池直流电压：DC 96

14.电池最大充电电流：1A/2A/4A/6A可调整，屏幕显示：负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障模式

★提供集成式管理，以便于主动预防，实时察看运行状态，实现无人值守，电话、短信、APP报警功能。此项选配（提供监控软件设置界面图片证明并加盖厂家公章）

★电源管理支持SNMP管理与网络管理（提供彩页证明文件加盖原厂公章）

★具有ECO绿色节能环保模式（提供彩页证明文件加盖原厂公章）

★提供制造厂家的售后质保函，UPS主机质保三年（含）以上。（提供售后质保函复印件并加盖原厂公章）

★提供投标厂家的售后服务机构证明及备品备件库证明。（提供售后服务机构及备品备件库证明文件复印件并加盖原厂公章）

★制造厂家须通过“ISO14001环境管理体系认证”、“ISO9001质量管理体系认证”、“ISO45001职业健康安全管理体系认证”（提供以上认证证书复印件并加盖原厂公章）。

★为后期方便维护，要求不间断电源、蓄电池、电池柜统一品牌。（提供官网链接及截图复印件并加盖原厂公章）。

★提供投标UPS产品的CE认证证书及CE检测报告，CE包含EMC、LVD证书。（提供以上认证证书及检测报告复印件并加盖原厂公章）

- 单红LED屏

★像素参数: 像素间距为10.00mm，每个像素由1红、1绿、1蓝三种LED组成，采用SMD 0805规格。

★模组规格: 模组尺寸为W320mm*H160mm*10mm，分辨率可达到W32点*H16点。

★箱体信息:箱体尺寸为W4000mm*H2000mm*150mm，W700mm*400mm*150mm。防护等级为IP65/IP43。

★驱动方式:屏体驱动采用恒流1/8扫方式，显示密度为10000点/M。

★亮度与视角: 显示屏亮度为1600cd/M，水平视角和垂直视角均为150度，可视距离在5-50米之间。

★性能指标: 换帧速度大于60帧/秒)，刷新频率为480HZ，屏幕寿命超过10万小时。

★供电与功耗:工作电压AC220V+15%，47~64HZ，最大功耗/m为360W/M，平均功耗/㎡为150W/M，平均无故障时间超过10000小时。

★环境适应性:工作环境温度范围为-10℃~+60℃，湿度要求在10%-95%RH之间。

- 单色P10控制卡

★灵信：LS-E6。

★控制范围： 1024K 点

★带载单双色：2048X512 4096X256 8192X128 (最长8192点/最高512点/总像素内宽高互补)；七彩：2048X512 4096X256 (最长4096点/最高512点/总像素内宽高互补)

★存储容量： 8MByte

★适配范围： 各种规格的单色、双色和全彩的 LED 显示屏

★通讯接口： 100M 网络，USB ，RS232，RS485

★显示接口： 2 个 50PIN

★传感器： 温湿度传感器，亮度传感器

★亮度调节：16 级亮度，支持定时调节/手动调节

★远程开关： 支持定时开关屏/软件开关屏

★工作环境：工作电压+5V，最大功率小于 1W，工作温度 -40℃~ +85℃。

★配套软件：LED Player 8

- 户外P3全彩屏

1、★像素点间距：≤3.0mm

2、单元板分辨率：≥5408 Dots

3、★刷新率：≥7680Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项

4、像素构成：1R、1G、1B

5、★封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装

6、驱动方式：恒流驱动

7、控制方式：同步控制系统

8、维护方式：前后双向维护

9、整屏平整度≤0.05mm

10、▲白平衡亮度：0-6500cd/㎡可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥99%

11、色温800K-20000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K

12、水平视角≥172°，垂直视角≥172°

13、▲对比度≥10000：1

14、灰度等级≥16bit，红绿蓝各256级，可达65536级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置

15、峰值功耗≤500W/m²；平均功耗≤160W/m²

16、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作

17、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作

18、▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65

19、▲为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音不大于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感。

20、▲所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好。

注：以上技术参数需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（提供相关证书复印件并加盖制造商公章）。

▲LED显示屏须提供本产品的3C认证证书复印件或扫描件附在响应文件中，不提供按无效标处理。

▲为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等。

▲所投产品具有中国招投标领域绿色低碳(环保) 诚信企业 3A级认证证书

▲所投的全彩 LED 屏制造商具有较强的技术研发实力并通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可实验室证书，认可依据ISO/IEC 17025 标准要求，认可的LED 显示屏检测能力 范围包括:稳定性接地导体及其连接的电阻、防火、抗电强度、异常工作和故障条件、能量危险测试等

▲为保证所投 LED 产品具有信息安全和隐私管理证书

▲九星级售后服务成熟度认证证书

▲投标LED显示屏厂家获得由工信部颁发的绿色供应链管理企业荣誉

▲所投产品具备高光效集成线路控制系统、集成泛光灯线路控制系统，提供相关证明材料

▲LED显示产品为保证有效降低功耗，产品具备在高分辨率、高均匀度的情况下，稳定性好、功耗低，提供相关证明材料

▲所投LED显示屏产品符合高清环保标准化技术应用，提供相关证明材料

▲投标LED显示屏制造厂商获得由工信部颁发的国家级绿色工厂荣誉

- P3全彩屏控制卡

1.专业的B/S+C/S架构，可通过百兆网口/wifi/4G模块接入网络，进行云集群管理及远程升级；

2.支持手机APP及单机版客户端软件控制发布节目及指令；

3.支持多级权限管理，分组管理，支持节目审核后发布；

4.播放内容实时监控，运行状态及时反馈；

5.支持任意分区，多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加；

6.支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等；

7.支持定时节目、轮播节目、插播节目等多种播放模式；

8.带载范围：宽度最大1920，高度最大1080，最大带载65万，刷新频率为60HZ；

9.通讯接口： U盘、网口、串口；

10.网络连接方式：支持4G/WIFI/网口通讯、单机直连通讯、wifi无线远程集群发送；

11.内置GPU，能解4K视频，支持双区域720P视频区域，并且能单独控制视频区域的声音播放；

12.支持多屏同步播放功能；

13.支持外接USB摄像头监控设备；

14.支持RTC时间存储功能及外接多功能卡；

15.支持基于局域网或广域网方式的二次开发；

16.提供自带的音频播放功能；

17.支持硬件看门狗功能；

18.支持同/异自动切换控制功能；

19.自带8G内存，支持USB播放，即插即播；

20.全部采用工业级元器件，可以再高温或低温环境下，产品稳定可靠；

21.支持U盘扩展存储内存功能；

22.支持wifi与网口配置屏参；

23.支持接入多功能卡；

24.支持精准定位、精准发布广告功能；

25.控制系统（独立主控）以下认证证书：RoHS、CE、ISO9001、IC证书复印件并生产厂家鲜章。

★供由第三方专业检测机构出具的高低温检测报告

★提供专业检测机构出具的一键换卡检测报告

★提供专业的广告播放器软著证书

20、立杆

1、规格：6米

21、监控摄像头（筒机）

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、雷达、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等

200m4M雷视车检器

适用于信号控制系统、交通信息服务系统、道路交通监测等应用场景。

★高精度毫米波雷达 &amp; 400万低照度摄像机。

★最大支持8车道多目标机动车检测，纵向200米。

★支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。

★内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。

★支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。

★支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传。

★支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。

★每个车道支持2个虚拟线圈（最大支持6个），输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置。

★支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。

★支持网络与RS-485数据上传。

传感器类型：1/1.8"CMOS

★测速范围：-300km/h~300km/h

★性能特点：空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响

★扫频带宽：230MHz@宽波束，115MHz@窄波束

调制波形：FMCW

水平角：-60°~+60°@宽波束，-16.8°~+16.8°@窄波束

俯仰角：-9°~ +9°

作用距离：40m ~200m

角分辨率：4.15°

角精度：±0.4°

速度分辨率：0.65km/h

速度精度：±0.33km/h

距离分辨率：0.65m@宽波束，1.3m@窄波束

测距精度：±0.35m@宽波束，±0.65m@窄波束

串口：1个RS-485接口

★图片格式：JPEG

★图片分辨率：2688×1520

★智能识别：卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、品牌、子品牌

★网络接口：2 个RJ45 100M /1000M自适应以太网口

报警输出：1个继电器开关

最小照度：彩色3.759mLux@（F1.6，AGC ON）

黑白0.045mLux@（F1.6，AGC ON）

快门：1/25秒至1/100,000秒

视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG

压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps

视频分辨率：2688×1520

帧率：25fps（2688×1520）

图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调

存储功能：TF

通用功能：心跳，密码保护，NTP校时

尺寸：226mm（W）x375.3mm（H）x206.4mm（D）

工作温度：-30℃~70℃

工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结

电源：DC36V±10%

功耗：10W MAX

重量：3±0.5kg

防护等级：IP67

焦距：12mm

分辨率：2688×1520

白平衡：自动白平衡

宽动态：支持

投标人必须保证所投标产品的技术规格（参数、功能等）的准确性，打★的为实质性指标，不允许有负偏离。供应商需提供相关正证明材料（如截图，检测报告，权威部门盖章的原件的复印件等）如未能提供有效证明材料，则视为无效响应。

投标人提供的所有资料（包含但不限于相关证明材料、检验报告等）必须真实可靠，投标单位中标后，应在中标后3日内提供相关证明材料、检验报告原件等给采购人核查，若未能在规定时间内提交的提供原件或虚假响应，则取消中标单位资格。

### 3.4.4系统清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 建议品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1）交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps，以官网最小值为准 2）固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/10G SFP+光接口≥4个； 3）端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力 | 锐捷、华三、华为 | 1 | 台 |
| 2 | 48口接入安视交换机 | - 交换容量≥432Gbps，转发性能≥87Mpps，以官网最小值为准 - 固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个； 3）要求所投设备MAC地址≥16K； | 锐捷、华三、华为 | 1 | 台 |
| 3 | 24口接入安视交换机 | 1）固化24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口2）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps | 锐捷、华三、华为 | 2 | 台 |
| 4 | 光模块 | 千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 锐捷、华三、华为 | 12 | 个 |
| 5 | 网络模块 | 六类非屏蔽RJ45模块 | 国优 | 34 | 个 |
| 6 | 面板 | 双口86型面板 | 国优 | 34 | 个 |
| 7 | 网络线 | 六类4对非屏蔽电缆 | 国优 | 1 | 项 |
| 8 | PVC | PVC管，规格:PC25 | 国优 | 1 | 项 |
| 9 | 光纤跳线 | 2米跳线 | 国优 | 1 | 项 |
| 10 | 辅材 | 卡扣、水晶头、扎带、绝缘胶布等 | 国优 | 1 | 项 |
| 车辆道闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸（出） | 直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行； 全向道闸：不区分左右向，场景适应性强 行星齿轮：传动效率高，性能稳定 支持遇阻反弹，开优先保护功能 免学习、按键微调限位位置，调试简单 | 海康威视、大华、宇视 | 1 | 台 |
| 2 | 直杆道闸（入） | 直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行； 全向道闸：不区分左右向，场景适应性强 行星齿轮：传动效率高，性能稳定 支持遇阻反弹，开优先保护功能 | 海康威视、大华、宇视 | 1 | 台 |
| 3 | 抓拍一体机 | 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 | 海康威视、大华、宇视 | 2 | 台 |
| 4 | 防砸雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止砸车、砸人事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 海康威视、大华、宇视 | 2 | 台 |
| 5 | 停车管理平台 | 车辆出入管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 | 海康威视、大华、宇视 | 1 | 套 |
| 6 | 管理终端 |  | 海康威视、大华、宇视 | 1 | 台 |
| 7 | 网络线 | 六类4对非屏蔽电缆 | 国优 | 1 | 项 |
| 8 | 光缆 | 12芯光缆 | 国优 | 1 | 项 |
| 9 | 电源线 | RVV3*2.5室外防水 | 国优 | 1 | 项 |
| 10 | 立杆 | 6米 | 国优 | 1 | 项 |
| 11 | 摄像机 | 适用于信号控制系统、交通信息服务系统、道路交通监测等应用场景。 高精度毫米波雷达 &amp; 400万低照度摄像机。 最大支持8车道多目标机动车检测，纵向200米。 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。 支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。 支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传。 支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。 每个车道支持2个虚拟线圈（最大支持6个），输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置。 支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。 支持网络与RS-485数据上传。 传感器类型：1/1.8"CMOS 测速范围：-300km/h~300km/h 性能特点：空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响 扫频带宽：230MHz@宽波束，115MHz@窄波束 调制波形：FMCW 水平角：-60°~+60°@宽波束，-16.8°~+16.8°@窄波束 俯仰角：-9°~ +9° 作用距离：40m ~200m 角分辨率：4.15° 角精度：±0.4° 速度分辨率：0.65km/h 速度精度：±0.33km/h 距离分辨率：0.65m@宽波束，1.3m@窄波束 测距精度：±0.35m@宽波束，±0.65m@窄波束 串口：1个RS-485接口 图片格式：JPEG 图片分辨率：2688×1520 智能识别：卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、品牌、子品牌 网络接口：2 个RJ45 100M /1000M自适应以太网口 报警输出：1个继电器开关 最小照度：彩色3.759mLux@（F1.6，AGC ON） 黑白0.045mLux@（F1.6，AGC ON） 快门：1/25秒至1/100,000秒 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 视频分辨率：2688×1520 帧率：25fps（2688×1520） 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调 存储功能：TF 通用功能：心跳，密码保护，NTP校时 尺寸：226mm（W）x375.3mm（H）x206.4mm（D） 工作温度：-30℃~70℃ 工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结 电源：DC36V±10% 功耗：10W MAX 重量：3±0.5kg 防护等级：IP67 焦距：12mm 分辨率：2688×1520 白平衡：自动白平衡 宽动态：支持 | 海康威视、大华、宇视 | 1 | 台 |
| 人脸识别门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单门门禁锁 | 锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） | 海康威视、大华、宇视 | 5 | 台 |
| 2 | 双门门禁锁 | 锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 | 海康威视、大华、宇视 | 1 | 台 |
| 3 | 人脸门禁 | 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 | 海康威视、大华、宇视 | 6 | 台 |
| 4 | 网络线 | 六类4对非屏蔽电缆 | 国优 | 1 | 项 |
| 5 | 电源线 | RVV3*2.5室外防水 | 国优 | 1 | 项 |
| 6 | PVC | PVC管，规格:PC25 | 国优 | 1 | 项 |
| 7 | 辅材 | 卡扣、水晶头、扎带、绝缘胶布等 | 国优 | 1 | 项 |
| 厂区通道监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像头（400W）筒机 | 400万白光全彩筒型PoE网络摄像机 智能补光¦白光/红外双补光(红外最远30米，白光最远30米)¦内置麦克风¦超级智能编码¦IP67 | 海康威视、大华、宇视 | 22 | 台 |
| 2 | 监控摄像头（400W）球机 | 4寸400万23倍红外PoE球机 400万¦23倍¦H.265/Smart265¦红外补光（100米）¦IP66¦最大支持512G¦支持PoE供电¦出厂配备电源 | 海康威视、大华、宇视 | 2 | 台 |
| 3 | 筒机/枪机壁装支架 | 枪机壁装支架 | 国优 | 22 | 台 |
| 4 | 室外球机支架 | 球机壁装支架 | 国优 | 2 | 台 |
| 5 | 监控立杆 | 114-76-2.0mm | 国优 | 1 | 根 |
| 6 | 监控立杆 | 114-76-2.0mm | 国优 | 2 | 根 |
| 7 | 围墙立杆 | 114-76-2.0mm | 国优 | 9 | 根 |
| 8 | 室外信息箱 | 用于现场安装弱电系统以太网交换机、摄像系统电源、输入端浪涌保护器、光电转换器等，不锈钢，IP54 | 国优 | 5 | 个 |
| 9 | 汇聚柜 | 用于现场安装弱电系统以太网交换机、摄像系统电源、输入端浪涌保护器、光电转换器等，不锈钢，IP54 | 国优 | 1 | 个 |
| 10 | POE交换机1 | 1）交换容量≥432Gbps，包转发率≥78Mpps，以官网最小值为准 2）固化10/100/1000M以太网电口≥4个，1G/2.5G SFP光接口≥1个 3）要求所投产品所有电口支持POE和POE+远程供电，整机POE供电功率为≥45W； | 锐捷、华三、华为 | 1 | 台 |
| 11 | POE交换机2 | - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps，以官网最小值为准 - 固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G SFP光接口≥1个 3）要求所投产品所有电口支持POE和POE+远程供电，整机POE供电功率为≥125W； | 锐捷、华三、华为 | 4 | 台 |
| 12 | POE交换机3 | 1）固化24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口 2）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps 3）24个电口支持PoE和PoE+,整机最大PoE输出功率为370W | 锐捷、华三、华为 | 1 | 台 |
| 13 | 光纤收发器 | 1个100/1000Mbps自适应RJ45口 1个1000Mbps SC口；千兆；3km | 锐捷、华三 | 5 | 对 |
| 14 | 收发器汇聚箱 | 14路机框 | 国优 | 1 | 台 |
| 15 | 室外汇聚监控交换机 | 1）交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps，以官网最小值为准； 2）固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 3）要求所投设备MAC地址≥16K； | 锐捷、华三、华为 | 1 | 台 |
| 16 | 光纤终端盒 |  | 国优 | 5 | 套 |
| 17 | 光纤配线架 | 12口机架式ODF框 | 国优 | 1 | 台 |
| 18 | 防雷PDU | 6位10A | 国优 | 1 | 台 |
| 19 | 网络线 | 六类4对非屏蔽电缆 | 国优 | 1 | 项 |
| 20 | 光缆 | 12芯光缆 | 国优 | 1 | 项 |
| 21 | 电源线 | RVV3*2.5室外防水 | 国优 | 1 | 项 |
| 22 | 光纤跳线 | 2米跳线 | 国优 | 1 | 项 |
| 23 | HDPE | PE25 | 国优 | 1 | 项 |
| 24 | 辅材 | 卡扣、水晶头、扎带、绝缘胶布等 | 国优 | 1 | 项 |
| 搅拌楼监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像头（400W）筒机 | 400万白光全彩筒型PoE网络摄像机 智能补光¦白光/红外双补光(红外最远30米，白光最远30米)¦内置麦克风¦超级智能编码¦IP67 | 海康威视、大华、宇视 | 9 | 台 |
| 2 | 筒机/枪机壁装支架 | 枪机壁装支架 | 国优 | 9 | 台 |
| 3 | 千兆高功率POE交换机 | 1）固化24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口 2）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps 3）24个电口支持PoE和PoE+,整机最大PoE输出功率为370W | 锐捷、华三、华为 | 1 | 台 |
| 4 | 防雷PDU | 6位10A | 国优 | 1 | 台 |
| 5 | 网络线 | 六类4对非屏蔽电缆 | 国优 | 1 | 项 |
| 6 | 光缆 | 12芯光缆 | 国优 | 1 | 项 |
| 7 | 光纤配线架 | 12口机架式ODF框 | 国优 | 1 | 台 |
| 8 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 锐捷、华三、华为 | 2 | 个 |
| 9 | 光纤跳线 | 2米跳线 | 国优 | 1 | 项 |
| 10 | PVC | PVC管，规格:PC25 | 国优 | 1 | 项 |
| 11 | 辅材 | 卡扣、水晶头、扎带、绝缘胶布等 | 国优 | 1 | 项 |
| 综合楼监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像头（400W）筒机 | 400万白光全彩筒型PoE网络摄像机 智能补光¦白光/红外双补光(红外最远30米，白光最远30米)¦内置麦克风¦超级智能编码¦IP67 | 海康威视、大华、宇视 | 20 | 台 |
| 2 | 筒机/枪机壁装支架 | 枪机壁装支架 | 国优 | 20 | 台 |
| 3 | 千兆高功率POE交换机 | 1）固化24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口 2）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps 3）24个电口支持PoE和PoE+,整机最大PoE输出功率为370W | 锐捷、华三、华为 | 1 | 台 |
| 4 | 防雷PDU | 6位10A | 国优 | 4 | 台 |
| 5 | 网络线 | 六类4对非屏蔽电缆 | 国优 | 1 | 项 |
| 6 | PVC | PVC管，规格:PC25 | 国优 | 1 | 项 |
| 7 | 多媒体信息箱 | 用于现场安装弱电系统以太网交换机、摄像系统电源、输入端浪涌保护器、光电转换器等，不锈钢，IP54 | 国优 | 38 | 个 |
| 8 | 光纤 | 1、名称:光缆 2、规格:2芯 | 国优 | 1 | 项 |
| 9 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 锐捷、华三、华为 | 2 | 个 |
| 10 | 光纤跳线 | 2米跳线 | 国优 | 1 | 项 |
| 11 | 辅材 | 卡扣、水晶头、扎带、绝缘胶布等 | 国优 | 1 | 项 |
| 储料仓监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像头（400W）筒机 | 400万白光全彩筒型PoE网络摄像机 智能补光¦白光/红外双补光(红外最远30米，白光最远30米)¦内置麦克风¦超级智能编码¦IP67 | 海康威视、大华、宇视 | 6 | 台 |
| 2 | 筒机/枪机壁装支架 | 枪机壁装支架 | 国优 | 6 | 台 |
| 3 | 千兆高功率POE交换机 | 1）固化24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口 2）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps 3）24个电口支持PoE和PoE+,整机最大PoE输出功率为370W | 锐捷、华三、华为 | 1 | 台 |
| 4 | 机柜 | 壁挂式9U网络机柜 | 国优 | 2 | 台 |
| 5 | 防雷PDU | 6位10A | 国优 | 1 | 台 |
| 6 | 网络线 | 六类4对非屏蔽电缆 | 国优 | 1 | 项 |
| 7 | PVC | PVC管，规格:PC25 | 国优 | 1 | 项 |
| 8 | 光纤配线架 | 12口机架式ODF框 | 国优 | 1 | 台 |
| 9 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 锐捷、华三、华为 | 2 | 个 |
| 10 | 光纤跳线 | 2米跳线 | 国优 | 1 | 项 |
| 11 | 辅材 | 卡扣、水晶头、扎带、绝缘胶布等 | 国优 | 1 | 批 |
| 监控：机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机 | a)视频接入64路 b)超长存储， 16个SATA口，最大支持12T硬盘； c)超清输出，支持双HDMI 双4K超高清异源输出； d)视频解码格式H.265,H.264,SVAC,MPEG4,H.264+,H.265+,解码能力16路1080P | 海康威视、大华、宇视 | 1 | 台 |
| 2 | 监控硬盘 | 监控专用 | 海康威视、希捷、西数 | 16 | 块 |
| 3 | 智慧园区综合一体化平台 | 网络监控设备配套使用的综合应用软件，可满足用户多方面需求，如设备管理、人员管理、考勤、可视对讲、数据分析、远程设备配置等。客户端可与DVR、NVR、IPC、IPD、DVS、网络存储设备、报警设备、门禁设备、可视对讲设备等配套使用，提供网络服务（预览、回放、云台等操作），提供灵活、多样的部署方案。 | 海康威视、大华、宇视 | 1 | 台 |
| 4 | 机柜 | 2米服务器机柜（高2000mm*宽600mm*深1000mm） | 国优 | 1 | 台 |
| 5 | UPS不间断电源 | 单进单出在线式UPS，容量12KVA | 国优 | 1 | 台 |
| 6 | 电池 | 12V100AH | 国优 | 16 | 节 |
| 7 | 电池柜 | 尺寸：585×470×615mm | 国优 | 1 | 台 |
| 8 | 辅材 | 卡扣、水晶头、扎带、绝缘胶布等 | 国优 | 1 | 批 |
| 单红LED屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED控制卡 | 灵信LS-E6 | 灵信LS-E6 | 3 | 块 |
| 2 | 单红LED屏（含边框） | 4000mm*2000mm | 国优 | 1 | 块 |
| 3 | 单红LED屏（含边框） | 700mm*400mm | 国优 | 2 | 块 |
| 4 | 辅材 | 电源、排线、网络线、电源线、紧固件等 | 国优 | 1 | 批 |
| P3户外全彩屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制卡 |  | 灵信C4M | 10 | 块 |
| 2 | P3屏 | 400MM*550MM（含防水箱尺寸）8个 1100MM*550MM（含防水箱尺寸）2个 | 国优 | 10 | 个 |
| 3 | 防水箱 |  | 定制 | 10 | 套 |
| 4 | 辅材 | 电源、排线、网络线、电源线、紧固件等 | 国优 | 1 | 项 |

### 3.4.5其他说明

1、本项目中，采购人提供的产品规格型号（含技术参数）要求如有排它性指标，则该指标不作强制性要求，投标人可以自行调整，但须保证技术参数无偏离或正偏离，同时还必须提供以下材料：

（1）指标排它性的证明材料；

（2）产品调整对比表；

（3）调整后产品的详细技术参数；

（4）提供新参数的生产制造商证明文件：①由相关机构出具的检测报告；②技术白皮书。

备注：

投标人提供的所有投标资料（含资质及产品证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效投标处理，同时列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。

招标人有权要求中标人在接到通知后5天内，按照招标人要求提供所投部分产品进行现场测试。如经测试发现与标书要求或投标文件不一致，则视为欺诈行为，招标人将不授予合同，投标人将承担一切后果与责任。

2.投标人应认真研读询价文件，充分理解询价单位各项要求。全部投标产品应当是全新的达标产品，完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准；按生产厂家产品说明书的规定提供随机资料、备品、配件及软件。供货时须提供列有设备名称、规格、产品序列号、数量等内容的清单，由用户开箱验收。

3.投标人应认真实地勘查，全面综合考虑采购单位的各种实际情况及需求，投标报价须包含所有设备、配套设施、各类辅助材料、包装、仓储、运输、保险、安装、调试、系统集成、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、人员培训，以及验收合格之前发生的所有含税费用。报价还包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。投标人投标时一次包定，采购方不再支付本次询价价格以外的任何费用（采购方要求变更的除外）。

4.项目实施过程中安全责任由中标供应商方负责。

# 四、相关说明

1、本项目报价为全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），报综合单价和总价。项目结算时，按实结算；除设计变更或采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标综合单价。项目后续扩充规模涉及到新增同类设备，一律按照本项目中标单价实施采购。

2、投标供应商拟提供设备的技术参数不得低于询价设备的要求，否则作无效标处理。为验证中标产品技术指标的真实性和价格优势，采购人有权委托第三方或自行对中标产品进行检测，若发现中标产品的技术指标与测试结果同本询价文件要求偏差较大，采购人可否决该投标产品并取消中标人资格，检测费用由该中标人承担。

3、为保证产品质量，投标供应商中标后，在签订合同前需提供符合国家规定验收标准的相关产品质量合格证书、论证证书、检测报告等相关资料。如中标人弄虚作假，或未能提供产品相关资料，采购人有权拒收产品，并取消中标人中标资格。

4、投标供应商须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装全新正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。

5、中标单位必须严格遵守有关操作规定（行业服务规范等）与安全规定等相关规定，应加强对工作人员的安全教育，施工安全管理，严格操作规程。在货物运输、施工、服务等过程中如出现任何安全事故（含对第三方产生的损害），责任均由中标方负责及承担，与采购人无关。

6、标的物由中标供应商负责安装，现场调试。所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、南通市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

7、中标供应商应对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标供应商原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标供应商承担一切经济法律责任。

8、本项目为交钥匙工程，投标供应商应根据采购人提供的项目需求自行拟定实施方案，项目所需的辅材、辅料及零星配件、措施费等相关费用由投标供应商在投标报价中自行考虑并计入报价，中标后不得以任何理由向采购人提出额外增加费用的要求。

9、付款方式：

本合同无预付款，主要设备、材料全部进场经甲方验收合格后支付合同价款的20%，智慧厂区工程搅拌楼网络系统、监控系统、门禁系统，LED系统、储料仓监控系统验收合格支付至合同价款的50%，整体工程竣工验收合格支付合同价款的95%，余款5%为工程质量保修金，待保修期满（三年）后一次性付清。

10、投标保证金：

4万元，开标后未中标，一周内退回。

江苏银行股份有限公司南通通州湾支行

5068 0188 0000 7219 5

保证金备注：海淼智慧工厂投标保证金

- 联系人：李令林

联系电话：18962952929

- 履约保证金：中标价的5%。投标人在收到中标通知书15 日历天内须在签订合同前向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。履约保证金在竣工验收合格后且在中标人出具书面申请后一个月内扣除相关违约金后退还。若采取履约保函形式提交的， 应由中标单位企业基本账户开户行出具，且保函期限需比计划工期延长3个月。

- 开标、评标

- 时间：2024年10月14日

2、地点：江苏海淼新材料科技有限公司会议室

3、评标流程: 由组织方自行组织开标。

七、投标费用

1、无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

八、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

1．法人代表人参加询价的提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人委托书、被委托人身份证复印件；

2.有效的三证合一的营业执照（副本）的复印件加盖公章；

3.投标人资格要求提供的其他资料

B、商务报价响应文件（2/3评委认为商务技术响应文件未实质性响应采购文件的，为无效投标）。

1.技术条款响应正负偏离表（包含项目需求部分要求提供的相关证明材料）；

C、报价响应文件（格式参见第七章）

报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

1.报价单。

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1、询价响应文件由：①资格审查文件、②商务技术响应文件、③报价响应文件共三部分组成。

2、供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3、询价响应文件的 资格审查文件、商务技术响应文件 、报价响应文件各自装订成册。特别提示：报价响应文件必须单独装订和封装，不得出现在资格审查文件中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 贰份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 壹 份，并标明正本或副本字样，若有差异，概以正本为准。

2、询价响应文件分三册密封。第一册为资格审查文件，第二册为商务技术响应文件，第三册为报价响应文件，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明第一册 资格审查文件、 第二册 商务技术响应文件、第三册 报价响应文件以及项目名称。

3、供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标供应商的投标文件相互混装。

十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3、依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

4、本项目如实质性响应供应商不足3家的，报经采购单位领导同意后，可视情改为竞争性谈判。

十二、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十三、成交通知

1、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

2、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

十四、询价响应文件格式

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 2.法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

- 3.廉洁承诺书

一、为了保证  江苏海淼新材料智慧工厂项目  采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，本公司承诺做到：

1.不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵单位的合法权益;

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取成交;不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂(包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等)，

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交;

5.保证不以其他任何方式扰乱贵单位的招标工作。

二、我公司如违反上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.采购中心对不良行为予以记录并公告；

4.半年至三年内禁止参加教育部门集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位：

年   月   日

二、商务技术响应文件相关的格式文件及表格

- 1、技术条款响应正负偏离表

【特别提醒】投标人提供的产品制造标准、安装标准及技术规范、采用的各种配件和材料、技术参数与配置要求不得低于本次采购项目提供的技术参数与配置要求。

（1）投标人必须满足询价文件中针对招标货物提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；

（2）投标人提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 招标要求 | 响应技术要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

① 投标人应对照招标文件项目需求内的技术要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的正、负偏离，如有例外请说明。

② 该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

三、项目合同模板

智慧厂区项目合同

甲方（需方）：江苏海淼新材料科技有限公司                     法定代表人：                      住所地：

乙方（供方 ）：

法定代表人 ：

住所地：

签 订 地 点 ：

签 订 时 间 ：2024 年   月   日

根据江苏海淼新材料科技有限公司智慧厂区项目中标通知书，甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目名称：江苏海淼新材料科技有限公司智慧厂区项目

二、项目说明及要求

- 采购清单及技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

乙方确认品牌及型号，最终要争得甲方认可，方可使用。

三、合同金额

本项目合同金额人民币（大写）：      元人民币（小写：      万元）。

3.1  本合同为全费用综合单价合同，全费用综合单价均包括了各项税费、保险费、设计费、设备采购费、设备制作费、质保期内的必备备品、备件和易耗品费、生产成本、装卸费、二次 搬运费、安装费、措施费、检测费、调试费、维修费、包装费、运输费、仓储费、运输和现场 储存的防护费用、知识产权费、技术资料和服务费、试运行及质保期服务、总承包服务费、基于包括但不限于工程项目管理信息整合费、管线孔洞的预留预埋、封堵、培训费、利润、风险 费，不因法律法规的变化、市场价格的波动、汇率、费率、利率变化或通货膨胀等因素而调整。

3.2 结算时按全费用综合单价乘以实际数量结算。报价明细表中未涉及的全费用综合单价， 结算时由建设方和甲方共同认质认价确定全费用综合单价，作为结算的依据。当发生工程变更时已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过 15%，此时，该项目单价的调整应按照施工总承包合同相关规定调整。

其中如有未发生工程变更而实际工程量超过招标工程量的15%的，由中标单位进行费用申报，建设单位审计部门审核确认后计入结算。如实际工程量超过招标工程量的15%的，而中标单位未进行费用申报的，实际工程量超过招标工程量的15%部分视为中标单位放弃此项费用。

3.3  报价清单中按“项”进行报价的，该项费用按投标时报价一次性包死，结算时一律

作调整。

四、时间要求

1、交货期：接甲方书面通知后45天内完成全部设备供货、安装、验收及试运行。

2、交货地点：通州湾江海联动开发示范区江安路南侧，海汇路西侧江苏海淼新材料科技有限公司，具体按招标人指定地点送货、安装。

五、验收标准

1、保证提供的货物满足国家、行业相关标准，保证整体系统运行正常，所有功能使用正常， 满足使用需求。

2、乙方所提供的货物技术参数不得低于投标时的技术参数，否则不予验收。

六、售后服务及其他

1、所有投标产品必须完全符合国家质量检测标准。所有智慧厂区材料、设备需经招标人及封样确认后再进行安装施工，未经招标人封样确认乙方擅自施工的，招标人有权要求乙方无条件拆除并重新封样。

2、本项目设备均为原厂生产，在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的； 全新设备（包括零部件），完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准；按生产厂家产品说明书的规定提供随机资料、备品、配件。供货时须提供列有设备名称、规格、产品序列号、数量等内容的清单，由用户开箱。

3、本项目免费质保期为三年，自项目验收合格之日起计算。（具体以投标时承诺为准）

4、质保期内如设备出现故障，中标供应商须提供7×24小时免费服务，质保期内免费维修和更换属质量原因造成的部件损坏。如属硬件故障原因而且24小时无法排除故障的，则应免费提供同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行。在产品质保期内，一旦发生质量问题， 中标单位保证在接到通知工作日的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用已包含在合同价中。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。质保期外，维修或提供的配件均按成本价计。除出现问题后的维修质保外，乙方每季度必须进行不少于一次的回访，协助使用单位进行日常的维护保养。

七、付款方式

1、主要设备、材料全部进场经甲方验收合格后支付合同价款的20%，智慧厂区工程搅拌楼网络系统、监控系统、门禁系统，LED系统、储料仓监控系统验收合格支付至合同价款的50%，整体工程竣工验收合格支付合同价款的95%，余款5%为工程质量保修金，待保修期满（三年）后一次性付清。

2、每次付款乙方凭签订的合同、正式增值税发票按规定进行资金结算。未按上述要求提供的，甲方有权不支付合同款项且不视为违约。

八、履约保证金

- 1、本项目履约保证金为中标价的5%。投标人在收到中标通知书15 日历天内须在签订合同前向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。履约保证金在竣工验收合格后且在中标人出具书面申请后一个月内扣除相关违约金后退还。若采取履约保函形式提交的， 应由中标单位企业基本账户开户行出具，且保函期限需比计划工期延长3个月。

九、转包或分包：除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项目转包或分包。

十、税费

1、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。如国家税费进行调整，项目总价不变。中标单位结算时提供13%的增值税专用发票。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。

十一、安全责任

乙方在履行合同过程中，一切事故责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

十二、违约责任

1、任何一方擅自解除合同，应向守约方支付合同金额5%的违约金。

2、乙方未按合同期限履行（不可抗力的情形除外），应承担2000元/日的违约金。

3、乙方交付的项目不符合质量标准的，除了整改达标外，还应承担合同金额5%的违约责任。

4、乙方将项目转包或分包的，应承担合同金额10%的违约责任，甲方并有权解除合同。

- 十三、不可抗力

1、合同执行期间发生的不可抗力，是指战争、暴风雨、台风、洪水、意外火灾、地震等依照我国法律规定的不可预见、不可避免、不可抗拒的情况。

2、因不可抗力影响合同履行，不能履行合同的一方，应在该情况发生后 10 日内及时通知另一方，并取得国家有关主管部门的书面证明。

3、甲乙双方在发生不可抗力情况时，应及时采取措施，尽量避免由此造成的经济损失。

4、由于不可抗力严重影响合同的，有关合同是否继续履行之事宜，由甲乙双方及时友好协商解决。

十四、合同纠纷处理

若本合同发生纠纷，由甲乙双方协商解决；协商不成,则任何一方均可向项目所在地所在地人民法院提起诉讼。由此产生的诉讼费、保全费、保全担保费、代理费等合理费用由败诉方承担。

十五、廉政条款

乙方（包括乙方工作人员、受乙方委派的其他组织或个人等）不得向甲方相关人员（包括工作人员、受甲方委派的人员及上述人员的亲友）提供任何形式的回扣、好处费、感谢费、顾问费、辛苦费、购物卡、有价证券、旅游等不正当利益，否则视为乙方违约，乙方应按照合同总金额的 20%向甲方支付违约金，如该违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

十六、组成本合同的文件包括

1、本合同条款；

2、本项目的招标文件和乙方的投标文件；

3、本项目在招标过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

4、甲乙双方其它按规定约定事宜。

十七、送达条款

甲乙双方共同确认本合同首部所载明的住所地，为甲乙双    方有效的送达地址。今后凡与本合同项下有关的文书函件以及相关法律文书的送达地址均以此为准。甲乙双方承诺在住所地发生变更时，应及时通知对方，否则因住所地不准确，或住所地变更后未及时书面告知合同相对方，导致合同往来文书函件及法律文书被拒绝签收、无法送达等情形的，应自行承担有效送达的法律后果。

十八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十九、合同份数：本合同一式陆份，双方各执叁份。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：                      开户银行：

账号：

本合同签订日期：2024年   月    日

四、报价响应文件相关的格式文件及表格

1、江苏海淼新材料智慧工厂项目报价单

项目名称：江苏海淼新材料智慧工厂项目

| 项目名称 | 报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏海淼新材料智慧工厂项目 | 大写： 小写： | 完全响应询价文件要求 | 完全响应询价文件要求的付款方式 |

说明：

1.报价包含设备、人工、安装调试、、技术培训、税收等与该项目有关一切费用。

2.有效评标价最低者成交。

报价单位（盖章）：                      法人或委托人（签字）：

2020年  月  日

2、投标报价明细表

（根据项目需求清单格式自拟，必须包含设备的品牌，数量、单价、合价等）