平潮镇S336沿线场地浇筑及停车位施划劳务（二次）

询价函

一、询价项目

平潮镇S336沿线场地浇筑及停车位施划劳务（二次）。

- 二、主要工作内容

- （一）完成S336沿线约2500㎡零星场地清表（含部分混凝土场地凿除清运）、约600m³土方回填整平（土源由投标单位自行考虑，包含在机械投标单价中）、约1000㎡10cm厚混凝土场地浇筑（含场地清表、地基压实、10cm厚碎石垫层）、120个停车位（约1600m双组份标线施划）施划等工作，该项目混凝土由招标人供应，其余所需辅材（包含但不限于含土方、碎石、标线施划所需材料等）均由投标单位自行考虑，并列入投标报价中，具体详见报价清单。。

（二）除招标人提供的询价项目清单外，投标人须应自行考虑本工程实施过程中其他可能会发生的措施项目，费用包含在投标总价中，结算时不予增加。

（三）投标人投标前必须仔细勘察现场，熟悉场地、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料，勘察现场联系人：许工，联系方式：15106294611。

（四）作业过程中，中标单位应加强人身安全、消防安全、文明生产教育，落实人身、消防安全防护措施，做到安全生产、文明施工，如发生人身、财产、消防安全等事故，造成直接或间接损失，均由中标单位承担全部责任和后果。

（五）中标单位应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

（六）施工现场要求保证施工场地清洁，遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求。

（七）本工程涉及的有关人身、财产保险及第三方责任险等均由中标单位自行负责，保险期间至缺陷责任期满，保险等相关费用均包含在投标总价中。

三、 工期：16天，具体开工时间以甲方通知为准。

四、质量要求：合格，本工程缺陷责任期一年。

五、投标单位资质及要求：具有独立的法人资格，具备有效的营业执照，经营范围包含市政工程等相关内容。

- 六、最高限价：10万元，固定单价，数量据实结算，由业务部门项目负责人签字确认，最终结算数量不得超过投标暂定数量。投标报价包括但不限于投标人为完成本项目的人工费、辅材费、机械设备费、管理费、税金、利润等与履行本项目有关的一切费用。投标人必须在投标函中注明开票税率，若签订合同时或结算时开票税率增加，不含税价不变，税款不予调整，超出报价中约定的税金部分由中标单位自行承担；若结算时开票税率降低，不含税价不变，税款按实结算。

- 七、投标文件的编制及装订

- 1、投标文件由：①资格审查文件、②商务报价文件共二部分组成；

- ①资格审查文件含企业营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书（如有）；②商务报价文件含投标函、报价清单；复印件均须加盖公章。

2、投标人应准备叁份投标文件。

3、投标文件分二册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价文件”，投标文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、“第二册  商务报价文件”。

4、投标文件的 “资格审查文件”、“商务报价文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”之中。

九、确定方式

1、符合本项目资格要求的投标人须于2025年1月12日16时前将招标文件费的转账截图、联系方式、所报项目名称、有效的营业执照扫描件发送至以下邮箱931644967@qq.com报名，邮件标题命名为“平潮镇S336沿线场地浇筑及停车位施划劳务（二次）+公司名称”。凡未按要求报名的，不得参与本项目的投标，其投标文件将被拒绝。

2、报名费用为人民币200元/投标人，售后不退。未交纳费用的，视为放弃本项目投标。无论投标人是否中标，报名费概不退还。

费用缴纳方式：转账

户名：南通沪通置业有限公司

开户银行：工行崇川支行

账号：1111822109100403190

注：转账必须备注项目名称+费用类别+投标单位名称

特别说明：参与过第一次投标的单位，报名费无需再次缴纳，但需重新发送报名材料。

3、投标文件递交截止时间为2025年1月13日上午10:00,递交方式现场送达或者邮寄（邮寄的以签收时间为准），地点为：南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部310室。

4、评标办法：以不含税价的合理最低价中标。本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因其他原因被取消中标资格或不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

特别说明：因本项目为二次招标，若最后递交投标响应文件或实质性响应招标文件的投标单位不足3家时，招标人可选择与参与投标或实质性响应招标文件的投标单位采取竞争性谈判或者单一来源谈判方式确定中标单位，也可选择重新招标。

5、确定单位后，我公司将按《中华人民共和国民法典》的规定与中标者签订正式合同。付款方式：现场全部施工完成，凭竣工验收证书、结算清单、正式发票（增值税专用发票）及相关资料，30日内付至全部结算价款的90%，余款待质保期一年后结清。

6、投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，中标单位需承担本次招标的代理费用2000元。

- 十、发布公共媒介

“南通沿海开发集团有限公司官网http://www.ncd-group.com/”网站是本工程招标公告、中标公示等招标信息约定的唯一公开发布媒介。

所有信息资料在网站上一经公布，视为投标人已知悉并且按要求进行了修改，招标人无需采取其他方式另行通知。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后网上发出的文件为准。否则，由此引起的损失及责任由投标人自行承担。

请各潜在投标人在投标截止时间前关注“南通沿海开发集团有限公司官网（http://www.ncd-group.com/）”上关于本项目可能发生的相关变化等信息，以最后发布的为准。

十一、如有疑问，请拨打联系电话。

联系电话：18962965370

联系人：张工

附件：法定代表人身份证明、授权委托书、投标函、报价清单

南通沪通置业有限公司

2025年1月7日