法定代表人身份证明

南通沪通置业有限公司：

先生/女士现任我单位　     　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

投标单位（盖章）

年  月  日

注：提供法定代表人的身份证扫描件正反面

授权委托书

（如被授权人参加投标，须出示此证明）

南通沪通置业有限公司：

本授权委托书声明：我　    （姓名）系　            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托　　     （姓名）为我公司为被委托受权人，以本公司的名义参加本项目的投标响应活动。被委托受权人在开标、评审投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

被委托受权人身份证号：

被委托受权人签字：

被委托受权人联系方式：

投标单位：（加盖公章）

年      月     日

注：提供被委托授权人的身份证复印件描件正反两面和法定代表人的身份证扫描件正反面

投标函

南通沪通置业有限公司：

一、根据已收到的                           项目的询价函，我方经研究询价函后，愿意按询价函规定的内容承担该项目的任务，严格履行投标人所应承担的责任和义务。

二、我方决定本项目的含税总价为（大写         元）         小写      元，增值税专业发票税率  %。

三、如果我方中标，我方将严格按照现行相关规范、标准等及时提供服务，按照询价函要求的工期和我方承诺的时限及时完成项目。

四、贵单位的询价函及其附件、本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人 (盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日  期：        年     月   日

| 振兴路（文峰路-亦陶路）雨污水改造工程劳务及辅材 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
|  | 一、雨水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1、拆除非机动车道沥青面层、基层、路基等 2、包括但不限于切缝、破碎、挖除至沟槽底等 3、建筑垃圾全部外运，运距自行考虑 4、工程量暂定，具体按实结算 | m2 | 97 |  |  |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、除回填利用外，余方全部外运，运距自行考虑 | m3 | 118.86 |  |  |  |
| 2 | 回填方 | 1、密实度要求:符合设计及规范要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:原土利用 | m3 | 82.64 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:C25砼包封 2、材质及规格:PVC-U实壁管（SN8）、DN300 3、连接形式:胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、部位:过路管 6、PVC-U实壁管甲供，其余材料均乙供 | m | 28 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:C25砼包封 2、材质及规格:PVC-U实壁管（SN8）、DN500 3、连接形式:胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、部位:过路管 6、PVC-U实壁管甲供，其余材料均乙供 | m | 15 |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:360°砂包封，回填至管顶50cm 2、材质及规格:PVC-U实壁管（SN8）、DN500 3、连接形式:胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、PVC-U实壁管甲供，其余材料均乙供 | m | 15 |  |  |  |
| 4 | 塑料检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂垫层 2、检查井材质、规格:新型塑料检查井（SN8）、φ630 3、井筒、井盖、井圈材质及规格:井筒采用专用材质的管道 4、部位:位于绿化带内 5、具体做法详见图集08SS523以及图纸设计要求 6、φ700直承式球墨铸铁井盖座甲供，其余材料均乙供 | 座 | 4 |  |  |  |
| 5 | 接入现状市政雨水管网 | 1、报价含封堵、拆除、接入、清理、恢复及安全措施等一切费用 2、确保井接口处恢复到位不漏水 | 处 | 3 |  |  |  |
| 5 | 井盖更换 | 1、现状井盖更换，包括拆除、更换等 2、根据现场实际破损情况确定是否更换，数量按实结算 3、φ700直承式球墨铸铁井盖座甲供，其余材料均乙供 | 座 | 3 |  |  |  |
|  | 二、污水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 拆除路面 | 1、拆除机动车道沥青面层、基层、路基等 2、包括但不限于切缝、破碎、挖除至沟槽底等 3、建筑垃圾全部外运，运距自行考虑 4、工程量暂定，具体按实结算 | m2 | 110 |  |  |  |
| 7 | 拆除路面 | 1、拆除非机动车道沥青面层、基层、路基等 2、包括但不限于切缝、破碎、挖除至沟槽底等 3、建筑垃圾全部外运，运距自行考虑 4、工程量暂定，具体按实结算 | m2 | 73 |  |  |  |
| 8 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、除回填利用外，余方全部外运，运距自行考虑 | m3 | 625.02 |  |  |  |
| 9 | 回填方 | 1、密实度要求:符合设计及规范要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:原土利用 | m3 | 329.82 |  |  |  |
| 10 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:360°砂包封，回填至管顶50cm 2、材质及规格:PVC-U实壁管（SN8）、DN300 3、连接形式:胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、PVC-U实壁管甲供，其余材料均乙供 | m | 160 |  |  |  |
| 11 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:C25砼包封 2、材质及规格:PVC-U实壁管（SN8）、DN400 3、连接形式:胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、部位:过路管 6、PVC-U实壁管甲供，其余材料均乙供 | m | 32 |  |  |  |
| 12 | 回填方 | 1、密实度要求:压实度不小于95% 2、填方材料品种:3：7砂石 3、部位:机、非机动车道沟槽回填至结构层底 | m3 | 107.32 |  |  |  |
| 13 | 塑料检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂垫层 2、检查井材质、规格:新型塑料检查井（SN8）、φ630 3、井筒、井盖、井圈材质及规格:井筒采用专用材质的管道 4、部位:位于绿化带内 5、具体做法详见图集08SS523以及图纸设计要求 6、φ700直承式球墨铸铁井盖座甲供，其余材料均乙供 | 座 | 7 |  |  |  |
| 14 | 接入现状市政雨水管网 | 1、报价含封堵、拆除、接入、清理、恢复及安全措施等一切费用 2、确保井接口处恢复到位不漏水 | 处 | 1 |  |  |  |
| 15 | 井盖更换 | 1、现状井盖更换，包括拆除、更换等 2、根据现场实际破损情况确定是否更换，数量按实结算 3、φ700直承式球墨铸铁井盖座甲供，其余材料均乙供 | 座 | 1 |  |  |  |
| 16 | 现状污水管连接管调水 | 1、采用调水措施，根据实际情况酌情考虑 2、包含但不限于抽水、封堵、拆除、接入、清理、恢复及一切措施等。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 三、道路、绿化恢复 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C（SBS改性沥青，玄武岩） 2、厚度:4cm 3、部位:机动车道 | m2 | 110 |  |  |  |
| 18 | 透层、粘层 | 1、材料品种:PC-3乳化沥青粘层油 2、喷油量:0.5L/m2 3、部位:机动车道 | m2 | 110 |  |  |  |
| 19 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土AC-25C 2、厚度:8cm 3、部位:机动车道 | m2 | 110 |  |  |  |
| 20 | 封层 | 1、材料品种:喷洒热沥青油 2、设置经编加筋涂层土工布 3、部位:机动车道 | m2 | 110 |  |  |  |
| 21 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:18cm 3、含模板、纵横向切缝灌缝、洒水养生等措施 4、部位:上基层 | m2 | 110 |  |  |  |
| 22 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:18cm 3、含模板、纵横向切缝灌缝、洒水养生等措施 4、部位:中基层 | m2 | 104 |  |  |  |
| 23 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:18cm 3、含模板、纵横向切缝灌缝、洒水养生等措施 | m2 | 109 |  |  |  |
| 24 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C（SBS改性沥青，玄武岩） 2、厚度:4cm 3、部位:非机动车道 | m2 | 170 |  |  |  |
| 25 | 透层、粘层 | 1、材料品种:PC-3乳化沥青粘层油 2、喷油量:0.5L/m2 3、部位:非机动车道 | m2 | 170 |  |  |  |
| 26 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、部位:非机动车道 | m2 | 170 |  |  |  |
| 27 | 封层 | 1、材料品种:喷洒热沥青油 2、设置经编加筋涂层土工布 3、部位:非机动车道 | m2 | 170 |  |  |  |
| 28 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:15cm 3、含模板、纵横向切缝灌缝、洒水养生等措施 | m2 | 170 |  |  |  |
| 29 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:15cm 3、含模板、纵横向切缝灌缝、洒水养生等措施 | m2 | 170 |  |  |  |
| 30 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格:混凝土侧石、75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C15砼靠背、3cm水泥砂浆垫层 | m | 53 |  |  |  |
| 31 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格:混凝土平石、75*30*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm水泥砂浆垫层 | m | 53 |  |  |  |
|  | 四、拆除机非分隔带改建沥青路面 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C（SBS改性沥青，玄武岩） 2、厚度:4cm 3、部位:机动车道 | m2 | 123 |  |  |  |
| 33 | 透层、粘层 | 1、材料品种:PC-3乳化沥青粘层油 2、喷油量:0.5L/m2 3、部位:机动车道 | m2 | 123 |  |  |  |
| 34 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土AC-25C 2、厚度:8cm 3、部位:机动车道 | m2 | 98 |  |  |  |
| 35 | 封层 | 1、材料品种:喷洒热沥青油 2、设置经编加筋涂层土工布 3、部位:机动车道 | m2 | 98 |  |  |  |
| 36 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:20cm 3、含模板、纵横向切缝灌缝、洒水养生等措施 4、部位:上基层 | m2 | 98 |  |  |  |
| 37 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:20cm 3、含模板、纵横向切缝灌缝、洒水养生等措施 4、部位:上基层 | m2 | 67 |  |  |  |
| 38 | 碎石 | 1、厚度:20cm | m2 | 67 |  |  |  |
| 39 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格:混凝土侧石、75*27.5*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C15砼靠背、3cm水泥砂浆垫层 | m | 10 |  |  |  |
| 40 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格:混凝土平石、75*30*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm水泥砂浆垫层 | m | 10 |  |  |  |
| 41 | 地下管线交叉处理 | 1、根据现场实际情况，按图纸设计要求处理 2、包括但不限于穿越管道基础浇筑等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 | 小计 |  |  |  |  | 0 |  |
| 44 | 税率 | % |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |