**南通通湾旅游开发有限公司金石国际大酒店**

**蒂升电梯变频器维修更换服务项目询价函**

**一、项目概况**

1. 项目名称：南通通湾旅游开发有限公司金石国际大酒店蒂升电梯变频器维修更换服务项目；

2. 项目地点：南通市崇川区崇川路85号；

3. 服务范围：拆除故障变频器（型号CPIK-48M1）；提供原厂同等性能的产品；进行安装调试；

4. 服务期限：自合同签订之日起7个工作日进场施工。

**二、资格要求**

1. 具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

2. 持有特种设备安装改造维修许可证等相关资质证书，具备提供本次项目所有服务需求的能力；

3. 具备电梯变频器维修/销售资质，由厂家授权，并提供变频器配件原厂证明；优先选择蒂升电梯授权服务商；

4. 本项目不接受联合体形式询价。

**三、技术要求**

1. 设备规格

**- 型号**：必须采用原厂CPIK-48M1变频器型号；数量：**两台**

**- 性能**：输入电压、额定电流、载波频率等参数需与原设备保持一致或具备更优性能；

**- 认证**：需提供CE认证、出厂检测报告以及原厂质保文件。

1. 安装与调试

施工方需遵守电梯安全规范，确保设备安装牢固、线路合规。调试后需达到以下标准：电梯启动/制动平稳，无异常噪音；变频器显示屏无故障报警；负载测试运行正常（需提供测试报告）。

1. 售后服务

提供至少**一年**质保期。

**四、报价响应文件包含：**

1. 公司营业执照、资质证书复印件；

2. 技术方案（含维修/更换流程，质量保障措施）；

3. 售后服务承诺（含响应时间、质保条款）；

4. 询价报价单；

5. 法定代表人身份证明或法人授权委托书（格式详见附件）。

**五、报价文件递交**

1. 报价文件需密封并加盖公章，封面注明“蒂升电梯变频器维修更换项目投标文件”。

2. 报价文件递交地点为南通通湾旅游开发有限公司金石国际大酒店安全部（可邮寄）。

3. 报价文件递交截止时间为2025年7月30日15:00，逾期送达或未送达至指定地点的报价文件，询价单位不予受理。

**六、项目限价**

本项目控制价为：￥65000（陆万伍仟元整）。

确定有效报价：报价低于控制价的为有效报价，高于或等于控制价的为无效报价。

**七、评标办法：**最低标价法

**八、因本项目为二次招标，若采购过程中符合要求的供应商不足三家，则由实际参与的供应商进行询价比选或由采购人另选采购方式。**

**九、联系方式**

询价单位名称：南通通湾旅游开发有限公司金石国际大酒店

地址：南通市崇川区崇川路85号

联系人：张先生

电话：13773613841

附件1：

**法定代表人身份证明**

南通通湾旅游开发有限公司金石国际大酒店：

先生/女士现任我单位　 　职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式：

报价单位（盖章）

年 月 日

注：提供法定代表人的身份证正反两面复印件或扫描件

附件2：

**授权委托书**

（如被授权人参加报价，须出示此证明）

南通通湾旅游开发有限公司金石国际大酒店：

本授权委托书声明：我　 （姓名）系　 （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托　　 （姓名）为我公司被委托受权人，以本公司的名义参加 项目的询价响应活动。被委托受权人在询价活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

被委托受权人身份证号码：

被委托受权人签字：

被委托受权人联系方式：

报价单位：（加盖公章）

年 月 日

注：提供法定代表人和被委托授权人的身份证正反两面复印件或扫描件

附件3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金石国际大酒店蒂升电梯变频器维修更换报价单** | | | | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 蒂升电梯变频器 | CPIK-48M1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计（含税）： | | | | | |  | 税率： % |

说明：报价包税金，需开具增值税专用发票。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

报价单位（盖公章）：

报价人：

日 期：