## 汇总表
B档采暖炉价格汇总表
国产炉
两用型冷凝采暖炉 | 0
两用型非冷凝采暖炉 | 0
系统型非冷凝采暖炉 | 0
水箱 | 0
合计 | 0

## 国产采暖炉
B档采暖炉设备报价清单（国产炉）
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品功率 | 产地 | 输出功率 （KW) | 产品图片 | 设备综合单价 （不含税） | 税金（13%） | 设备综合单价 （含税） | 整机自带标准配件 | 数量 | 总价
1 | 国产 两用型冷凝采暖炉 |  | 25KW | 中国 | 24KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 10 | 0
2 |  |  | 30KW | 中国 | 28KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 10 | 0
3 |  |  | 36KW | 中国 | 34KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 10 | 0
4 | 国产 两用型非冷凝采暖炉 |  | 21KW | 中国 | 18KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 100 | 0
5 |  |  | 27KW | 中国 | 24KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 800 | 0
6 |  |  | 32KW | 中国 | 28KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 600 | 0
7 |  |  | 41KW | 中国 | 36KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 100 | 0
8 | 国产 系统型非冷凝采暖炉 |  | 21KW | 中国 | 18KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 60 | 0
9 |  |  | 27KW | 中国 | 24KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 40 | 0
10 |  |  | 32KW | 中国 | 28KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 20 | 0
11 |  |  | 41KW | 中国 | 36KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 10 | 0
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品容量 | 产地 | 尺寸 | 产品图片 | 设备综合单价 （不含税） | 税金（13%） | 设备综合单价 （含税） | 整机自带标准配件 | 数量 | 总价
12 | 水箱 |  | 150L |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | 0
备注：1、产品型号、产地、产品型号、设备综合单价由厂家自行填写； 2、清单中产品功率及输出功率可上下浮动2kw，水箱容量可上下浮动20L，如无此类产品需填报参数更高的产品（进口同类产品可替代国产产品）。如产品功率、输出功率与清单不一致，由厂家根据实际情况填写，需备注原清单功率。 | [10 empty] | 0

## 壁挂炉辅材
壁挂炉安装及辅材
序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌/产地 | 设备综合单价 （不含税） | 税金（13%） | 设备综合单价 （含税）
1 | 0.75米标准烟道，DN100 | 同轴排气烟管组件D60/100_易安装型 | 套 |  |  | 0 | 0
2 | 0.3米加长烟道 | 同轴排气0.3米延长管D60/100_易安装型 | 个 |  |  | 0 | 0
2 | 0.5米加长烟道 | 同轴排气0.5米延长管D60/100_易安装型 | 个 |  |  | 0 | 0
2 | 1.0米加长烟道 | 同轴排气1.0米延长管D60/100_易安装型 | 个 |  |  | 0 | 0
3 | 90度弯头DN100 | 同轴排气90度弯头D60/100_延长管接头 | 个 |  |  | 0 | 0
4 | 球阀 | 90度铜球阀 | 个 |  |  | 0 | 0
5 | 软管 | 40厘米金属软管（4分） | 个 |  |  | 0 | 0
6 | 软管 | 40厘米金属软管（6分） | 个 |  |  | 0 | 0
7 | 角阀 | 壁挂炉专用4分角阀 | 个 |  |  | 0 | 0
8 | 角阀 | 壁挂炉专用6分角阀 | 个 |  |  | 0 | 0

## 全系列清单
B档采暖炉设备全系列报价清单
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品功率 （KW) | 产地 /品牌 | 输出功率 （KW) | 产品图片 | 设备综合单价 （不含税） | 税金（13%） | 设备综合单价 （含税） | 整机自带标准配件
1 | 进口 两用型冷凝 采暖炉 | [6 empty] | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件)
…
2 | 进口 系统型冷凝 采暖炉 | [6 empty] | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件)
…
3 | 进口 两用型非冷凝采暖炉 | [6 empty] | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件)
…
4 | 进口 系统型非冷凝采暖炉 | [6 empty] | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件)
…
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品容量 | 产地 | 尺寸 | 产品图片 | 设备综合单价 （不含税） | 税金（13%） | 设备综合单价 （含税） | 备注
5 | 水箱 | [6 empty] | 0 | 0
…
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品参数 | 产地 | 尺寸 | 产品图片 | 设备综合单价 （不含税） | 税金（13%） | 设备综合单价 （含税） | 备注
6 | 外置 水泵 | [6 empty] | 0 | 0
7 | 其他 辅材 | [6 empty] | 0 | 0
…
备注：1、厂家自行在全系列清单中填报进口炉、水泵、配件等前表未列出产品，功率、容量等参数不限，非自有产品须标注品牌。