## 编制说明
采暖炉清单编制说明
一 | 招标形式及范围
1 | 工程范围：本工程为采暖炉采购工程；
2 | 本次招标为综合单价包干、工程量按实结算；清单工程量为暂定工程量，中标单位不得以供货工程量与清单工程量有差异而拒绝供货或提出调价要求；
3 | 如果国家税率有调整，则根据国家政策做相应调整；
二 | 产品清单说明
1 | 价格说明：清单所填报单价为含税综合单价，其单价内容不限于成品供货、包装、利润、税金、管理费、检验费、成品费、必要的现场协调、现场配合验收、交付、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。（不因现场条件差异造成的辅材增减或安装难易而变动）；
2 | 清单中产品功率及输出功率可上下浮动2kw，水箱容量可上下浮动20L，如无此类产品需填报参数更高的产品（进口同类产品可替代国产产品）。如产品功率、输出功率与清单不一致，由厂家根据实际情况填写，需备注原清单功率。
3 | 投标单位投标时应完善清单中的款式照片及特征描述，按产品清单中的要求投报；
4 | 报价产品技术标准需严格参照招标文件《采暖炉分级分档技术标准》执行，需满足功能及技术参数要求；
三 | 全系列产品清单说明
1 | 其他产品报价清单中未列出的产品、配件及辅材由各报价单位在全系列产品清单中自行填报，依据报价型号，维修更换时可能需要单独采购的配件自行添加，包含但不限于外置循环泵、烟道、角阀等配件辅材；
2 | 价格说明：清单所填报单价为含税综合单价，其单价内容不限于成品供货、包装、利润、税金、管理费、检验费、成品费、必要的现场协调、现场配合验收、交付、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。（不因现场条件差异造成的辅材增减或安装难易而变动）；
四 | 质保期
1 | 保修2年，自项目集中交付之日起计算；
五 | 其他说明：
1 | 若遇到局部幢号没有电梯或电梯无法运行时，由投标单位自行考虑上楼的费用，甲方不在额外补偿其它费用；
2 | 投标单位报价时，需要按照清单中的型号报价，并免费送样板给甲方确认；
3 | 样板房送货及小量补货由投标单位自行考虑因送货量少而增加的费用，甲方不在额外补偿其它费用；
4 | 投标单位的产品应满足现行规范验收要求并提供相应的出厂合格证。若因产品质量问题导致采暖无法使用，投标单位应在保修期内无偿进行更换。更换后的产品保修期相应顺延；

## 汇总表
B档采暖炉价格汇总表
国产炉
两用型冷凝采暖炉 | 0
两用型非冷凝采暖炉 | 0
系统型非冷凝采暖炉 | 0
水箱 | 0
合计 | 0

## 国产采暖炉
B档采暖炉设备报价清单（国产炉）
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品功率 | 产地 | 输出功率 （KW) | 产品图片 | 设备综合单价 （不含税） | 税金（13%） | 设备综合单价 （含税） | 整机自带标准配件 | 数量 | 总价
1 | 国产 两用型冷凝采暖炉 |  | 25KW | 中国 | 24KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 10 | 0
2 |  |  | 30KW | 中国 | 28KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 10 | 0
3 |  |  | 36KW | 中国 | 34KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 10 | 0
4 | 国产 两用型非冷凝采暖炉 |  | 21KW | 中国 | 18KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 100 | 0
5 |  |  | 27KW | 中国 | 24KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 800 | 0
6 |  |  | 32KW | 中国 | 28KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 600 | 0
7 |  |  | 41KW | 中国 | 36KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 100 | 0
8 | 国产 系统型非冷凝采暖炉 |  | 21KW | 中国 | 18KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 60 | 0
9 |  |  | 27KW | 中国 | 24KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 40 | 0
10 |  |  | 32KW | 中国 | 28KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 20 | 0
11 |  |  | 41KW | 中国 | 36KW |  |  | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件) | 10 | 0
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品容量 | 产地 | 尺寸 | 产品图片 | 设备综合单价 （不含税） | 税金（13%） | 设备综合单价 （含税） | 整机自带标准配件 | 数量 | 总价
12 | 水箱 |  | 150L |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | 0
备注：1、产品型号、产地、产品型号、设备综合单价由厂家自行填写； 2、清单中产品功率及输出功率可上下浮动2kw，水箱容量可上下浮动20L，如无此类产品需填报参数更高的产品（进口同类产品可替代国产产品）。如产品功率、输出功率与清单不一致，由厂家根据实际情况填写，需备注原清单功率。 | [10 empty] | 0

## 壁挂炉辅材
壁挂炉安装及辅材
序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌/产地 | 设备综合单价 （不含税） | 税金（13%） | 设备综合单价 （含税）
1 | 0.75米标准烟道，DN100 | 同轴排气烟管组件D60/100_易安装型 | 套 |  |  | 0 | 0
2 | 0.3米加长烟道 | 同轴排气0.3米延长管D60/100_易安装型 | 个 |  |  | 0 | 0
2 | 0.5米加长烟道 | 同轴排气0.5米延长管D60/100_易安装型 | 个 |  |  | 0 | 0
2 | 1.0米加长烟道 | 同轴排气1.0米延长管D60/100_易安装型 | 个 |  |  | 0 | 0
3 | 90度弯头DN100 | 同轴排气90度弯头D60/100_延长管接头 | 个 |  |  | 0 | 0
4 | 球阀 | 90度铜球阀 | 个 |  |  | 0 | 0
5 | 软管 | 40厘米金属软管（4分） | 个 |  |  | 0 | 0
6 | 软管 | 40厘米金属软管（6分） | 个 |  |  | 0 | 0
7 | 角阀 | 壁挂炉专用4分角阀 | 个 |  |  | 0 | 0
8 | 角阀 | 壁挂炉专用6分角阀 | 个 |  |  | 0 | 0

## 全系列清单
B档采暖炉设备全系列报价清单
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品功率 （KW) | 产地 /品牌 | 输出功率 （KW) | 产品图片 | 设备综合单价 （不含税） | 税金（13%） | 设备综合单价 （含税） | 整机自带标准配件
1 | 进口 两用型冷凝 采暖炉 | [6 empty] | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件)
…
2 | 进口 系统型冷凝 采暖炉 | [6 empty] | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件)
…
3 | 进口 两用型非冷凝采暖炉 | [6 empty] | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件)
…
4 | 进口 系统型非冷凝采暖炉 | [6 empty] | 0 | 0 | 锅炉，标准烟囱； 标准固定材料； 随机文件(合格证、保修文件、技术文件)
…
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品容量 | 产地 | 尺寸 | 产品图片 | 设备综合单价 （不含税） | 税金（13%） | 设备综合单价 （含税） | 备注
5 | 水箱 | [6 empty] | 0 | 0
…
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品参数 | 产地 | 尺寸 | 产品图片 | 设备综合单价 （不含税） | 税金（13%） | 设备综合单价 （含税） | 备注
6 | 外置 水泵 | [6 empty] | 0 | 0
7 | 其他 辅材 | [6 empty] | 0 | 0
…
备注：1、厂家自行在全系列清单中填报进口炉、水泵、配件等前表未列出产品，功率、容量等参数不限，非自有产品须标注品牌。